| RENGLON | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | ALCOHOL ISOPROPILICO ENVASE DE 5 LTS | LTS |
| 2 | CABLE DE 2,5 MM CELESTE | MTS |
| 3 | CABLE DE 2,5 MM COLOR MARRON | MTS |
| 4 | CABLE DE 2,5 MM COLOR ROJO | MTS |
| 5 | CABLE DE 2,5 MM COLOR VERDE-AMARILLO | MTS |
| 6 | CABLE TIPO TALLER DE 2,5 MM BIPOLAR | MTS |
| 7 | CABLE TIPO TALLER DE 3X6 MM | MTS |
| 8 | CABLE TIPO TALLER DE 2X1,5 MM | MTS |
| 9 | CABLE TIPO TALLER DE 2X10 MM BIPOLAR | MTS |
| 10 | ENCHUFES TRIFASICOS ESTANCO TIPO MACHO-HEMBRA | UN |
| 11 | LAMPARAS LED LUZ FRIA DE 4 W (ROSCA EDISON) 100-240 VCA | UN |
| 12 | LAMPARAS LED LUZ FRIA DE 6 W (ROSCA EDISON) 100-240 VCA | UN |
| 13 | LAMPARAS LED LUZ FRIA DE 20 W (ROSCA EDISON) 100-240 VCA | UN |
| 14 | LLAVES DE UN PUNTO 10 A CON VASTIDOR Y TAPA | UN |
| 15 | PINZA PRENSA TERMINALES CON PUNTAS INTERCAMBIABLES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CABLES DE HASTA 80mm | UN |
| 16 | PROLONGADOR TIPO ZAPATILLA DE 5 TOMAS CON LIMITADOR DE SOBRECORRIENTE DE 10A | UN |
| 17 | REFLECTOR DE LED 100 W (PARA EXTERIORES) | UN |
| 18 | REFLECTOR DE LED 1000 W (PARA EXTERIORES) | UN |
| 19 | TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO DE 2,5 MM TIPO OJAL | UN |
| 20 | TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO 4 MM TIPO OJAL | UN |
| 21 | TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO 8MM | UN |
| 22 | TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO 10 MM TIPO OJAL | UN |
| 23 | TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO 16MM | UN |
| 24 | TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO 40 MM TIPO OJAL | UN |
| 25 | TERMINALES DE COBRE DE 75 MM TIPO OJAL | UN |
| 26 | TOMA CORRIENTES 10 A | UN |
| 27 | TUBO FLUORESCENTES DE 20 W 60 cm | UN |
| 28 | TERMINALES PREAISLADOS B14 TIPO PIN 6,7MM P/ 1MM A 2,5MM | UN |
| 29 | ESTAÑO DE SN60% PL40%, DIÁMETRO 0,7MM X 10 MTS | UN |
| 30 | PUNTAS DE TESTER REFORZADAS CAT 2 – 1000 V -20 AMPER USO PROFESIONALES | UN |
| 31 | PINZA COCODRILO CHICA MINI CAIMAN ROJO Y NEGRO AISLADAS | UN |
| 32 | CABLE PUENTE DE 500 AMPERS PARA BATERÍA CON PINZA COCODRILO | UN |
| 33 | SOLVENTE DIELÉCTRICO ENVASE DE 10 LTS | LTS |
| 34 | CINTA AISLADORA | UN |
| 35 | CINTA AUTO SOLDABLE | UN |
| 36 | GUANTES AISLANTES CLASE 3 APTOS PARA 30000 VOLTIOS | UN |
| 37 | CAJA PARA TABLERO SECCIONAL DE 20 TÉRMICAS PLASTICAS CON PUERTA ESTANCA | UN |
| 38 | CAJA PARA TABLERO SECCIONAL PLASTICAS CON TAPA ESTANCA DE 5 TÉRMICAS | UN |
| 39 | TÉRMICAS 230V/400V 10 AMPER UNIPOLAR | UN |
| 40 | TÉRMICAS 230V/400V 20 AMPER UNIPOLAR | UN |
| 41 | TÉRMICAS 230V/400V 100 AMPER BIPOLAR | UN |
| 42 | TÉRMICAS 230V/400V 5 AMPER BIPOLAR | UN |
| 43 | TÉRMICAS 230V/400V 10 AMPER BIPOLAR | UN |
| 44 | TÉRMICAS 230V/400V 15 AMPER BIPOLAR | UN |
| 45 | TÉRMICAS 230V/400V 25 AMPER BIPOLAR | UN |
| 46 | CAJA 30 X 45 X 15 CM METALICAS CON TAPA ESTANCA | UN |
| 47 | CAJA 10 X 10 X 15 CM METALICA CON TAPA ESTANCA | UN |
| 48 | CAJA 45 X 60 X 20 CM METALICA CON TAPA ESTANCA | UN |
| 49 | LÁMPARAS OJO DE BUEY ROJO 220V | UN |
| 50 | LÁMPARAS OJO DE BUEY VERDE 220V | UN |
| 51 | LÁMPARAS OJO DE BUEY AMARILLA 220V | UN |
| 52 | PULSADOR NORMALMENTE ABIERTO PARA ARRANQUE COLOR VERDE | UN |
| 53 | PULSADOR NORMALMENTE CERRADO PARA PARADA TIPO HONGO COLOR ROJO | UN |
| 54 | PRECINTOS DE 10 CM X 100 UNIDADES | UN |
| 55 | PRECINTOS DE 20 CM X 100 UNIDADES | UN |
| 56 | DIODO LED DE USO ELECTRÓNICO COLOR BLANCO | UN |
| 57 | DIODO LED DE USO ELECTRÓNICO COLOR ROJO | UN |
| 58 | DIODO LED DE USO ELECTRÓNICO COLOR VERDE | UN |
| 59 | DIODO LED DE USO ELECTRÓNICO COLOR AMARILLO | UN |
| 60 | SOLDADOR TIPO CAUTIN DE 40 WATTS | UN |
| 61 | TERMO CONTRAÍBLE PARA CABLE DE SECCION 2,5 MM | MTS |
| 62 | TERMO CONTRAÍBLE PARA CABLE DE SECCION 6 MM | MTS |
| 63 | TERMO CONTRAÍBLE PARA CABLE DE SECCION 10 MM | MTS |
| 64 | TERMO CONTRAÍBLE PARA CABLE DE SECCION 25 MM | MTS |
| 65 | CONTACTOR TRIPOLAR 440V 60HZ 40AMPER 8KV PROPIEDADES BOBINA 115V | UN |
| 66 | INTERRUPTORES SECCIONADORES DE MANDO GIRATORIO DE 4 POSICIONES TRIFÁSICO 10AMPER | UN |
| 67 | INTERRUPTORES SECCIONADORES DE MANDO GIRATORIO DE 3 POSICIONES MONOFASICO 25 AMPER | UN |
| 68 | RIEL DIN PRESENTACION POR 1 METRO | UN |
| 69 | DESOLDADOR DE ESTAÑO TIPO CHUPAESTAÑO | UN |
| 70 | FUSIBLE TIPO CILINDRICO 6X30 MM, 0,5 A | UN |
| 71 | FUSIBLE TIPO CILINDRICO 6X30 MM, 0,1 A | UN |
| 72 | FUSIBLE TIPO CILINDRICO 6X30 MM, 2 A | UN |
| 73 | FUSIBLE TIPO CILINDRICO 6X30 MM, 6 A | UN |
| 74 | FUSIBLE TIPO CILINDRICO 6X30 MM, 10 A | UN |
| 75 | FUSIBLE TIPO CILINDRICO 6X30 MM, 20 A | UN |
| 76 | LIMPIA CONTACTO EN AEROSOL ENVASE DE 445 CC | UN |
| 77 | AISLANTE PARA ALTA TENSION Y PROTECTOR ACRILICO EN AEROSOL PRESENTACION DE 180 CC | UN |
| 78 | LÁMPARA HALOGENADA 28W 220VCA ROSCA EDISON E27 | UN |
| 79 | FICHA MACHO INDUSTRIAL 2P+N+T 32 AMP / 220 VCA | UN |
| 80 | FICHA HEMBRA INDUSTRIAL 2P+N+T 32 AMP / 220 VCA PARA RENGLON N°79 | UN |
| 81 | PRENSA CABLES PLASTICOS PARA CABLE TIPO TALLER DE 70 MM | UN |
| 82 | PRENSA CABLES PLASTICOS PARA CABLE TIPO TALLER DE 2X2,5 MM | UN |
| 83 | CINTA BLANCA DE TELA CON PEGAMENTO | UN |
| 84 | LÁMPARA BAJO CONSUMO 105W ESPIRAL ROSCA E40 | UN |
| 85 | LÁMPARA BAJO CONSUMO ESPIRAL MINI TURBO 20W LUZ CÁLIDA E27 | UN |
| 86 | ALAMBRE CALIBRADO PARA FUSIBLE DE 20 A | UN |
| 87 | ALAMBRE CALIBRADO PARA FUSIBLE DE 10 A | UN |
| 88 | LÁMPARA BAJO CONSUMO 15W 220VCA E27 | UN |
| 89 | TOMACORRIENTE CAPSULADO PARA EXTERIOR ESTANCO CON TOMA DE 10 AMPERE | UN |
| 90 | PORTALÁMPARAS CERÁMICO ROSCA GOLIAT E40 CON CASQUILLO DE 5/8 | UN |
| 91 | PORTA LAMPARA PLASTICO ROSCA E27 | UN |

Los oferentes deberán presentar, dentro de sus ofertas, la garantía técnica de todos los elementos cotizados, la cual no podrá ser inferior a seis (6) meses contados a partir de la Recepción Definitiva.

En dicho plazo el ADJUDICATARIO deberá subsanar, a su exclusiva costa y sin derecho a reclamo o resarcimiento alguno, todas las deficiencias que se presenten, que advertidas por la ARMADA fueran puestas en su conocimiento por medio fehaciente.

La entrega de los productos es a cargo del proveedor. Además las cantidades explicitadas serán despachadas por vehículos de propiedad o fletados por el proveedor. Dicho flete será por cuenta y riesgo del proveedor. En caso de falla el recambio quedará a cargo del adjudicatario. En embalaje original. Los materiales requeridos deberán ser de primera calidad, respetando la cantidad, calidad y características de los elementos; como así también nuevos y sin uso.

# Text boxes

GASTON MARCELO CACERES

TENIENTE DE  FRAGATA

JEFE

LOGÍSTICA