ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera grabar esta operación (impuesto, comisión, etc.) e incluido gastos de entrega.

- Los materiales se entregaran en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

- Los repuestos deberán ser, “NUEVOS SIN USO”, no aceptándose  tipo de segunda, reconstruidos, o con defectos de apariencia. Cada renglón licitado estará sujeto, previo a la recepción definitiva, de realizar toda las pruebas técnicas q avalen la calidad del efecto cotizado (inspección visual, prueba de funcionamiento, etc.) los efectos a adquirir podrán ser origen Nacional o extranjeros.

- La fecha de vencimiento de los materiales deberá ser no menor a los 6 (seis) meses de la fecha de provisión de los mismos.

| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 252-05538-0008 ADHESIVOS P/ODONTOLOGIA; TIPO ADHESIVO+PRIMER - USO ODONTOLOGICO - PRESENTACION FRASCO X 4,5mm. Especificación Técnica: FRASCO X 4ML, MARCA TIPO SINGLE BOND 2 (3M) O ONE COAT (COLTENE). | UN | 12 |
| 2 | 252-01883-0022 ANESTESICOS LOCALES; TIPO ASOCIACION - DROGA GENERICA LIDOCAINA X 10GR - FORMA FARMACEUTICA SPRAY - PRESENTACION 50GR. Especificación Técnica: LIDOCAINA 10%, SPRAY X 60ML. MARCA INDICAN | UN | 5 |
| 3 | 252-01883-0065 ANESTESICOS LOCALES; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA ANESCART FORTE - FORMA FARMACEUTICA ANESTUBO - PRESENTACION CAJA X 50. Especificación Técnica: PRESENTACION ANESTUBOS 1,8ML X 50 UNIDADES. MARCA TIPO TOTALCAINA. | CJ | 25 |
| 4 | 295-00428-0011 BARBIJOS; TIPO ODONTOLOGIA Especificación Técnica: BARBIJOS TIPO TABLEADO TRIPLE CON ELASTICO. PRESENTACIÒN PAQUETE X 50 UNIDADES. | UN | 15 |
| 5 | 252-04295-0002 ALGINATO; PRESENTACION PAQUETE X 500GR. Especificación Técnica: MARCA JALTRATE PLUS | UN | 4 |
| 6 | 295-00441-0273 AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO P/ SUTURA - ESPECIFICACION CON HILO 4.0 - PRESENTACION ENVASE X 12 UN. Especificación Técnica: CAJA DE AGUJA C/SUTURA DESCARTABLE X 12 UNIDADES. | CJ | 5 |
| 7 | 295-00441-0061 AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO DENTAL - ESPECIFICACION 30G CORTA, EXTRAFINA - PRESENTACION CAJA X 100. Especificación Técnica: AGUJA CORTA DE 16 MM PARA JERIGA CARPULE, ANESTESIA. | CJ | 10 |
| 8 | 295-05144-0350 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONO GUTAPERCHA Nº 15 – 40 - DESCARTABLE SI - PRESENTACION CAJA X 100. Especificación Técnica: LA ENTREGA DEBERA SER SEGUN SIGUIENTE DETALLE: CONOS PRINCIPALES N° 15 AL 40, POR 10 CAJAS CONOS PRINCIPALES N° 45 AL 80, POR 5 CAJAS CONOS PRINCIPALES Nº 25, POR 5 CAJAS CONOS PRINCIPALES Nº 30, POR 5 CAJAS CONOS PRINCIPALES Nº 35, POR 5 CAJAS CONOS ACCESORIOS MF, POR 5 CAJAS CONOS ACCESORIOS M, POR 5 CAJAS MARCA TIPO META | CJ | 40 |
| 9 | 295-05144-0321 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONO DE PAPEL Nº 15-40 - DESCARTABLE SI - PRESENTACION CAJA X 200 UNIDADES. MARCA TIPO META Especificación Técnica: 5 CAJAS DE CONOS DE PAPEL PARA ENDODONCIA Nº 15-40 (1º SERIE) MARCA TIPO META. | CJ | 5 |
| 10 | 251-05488-0001 ACIDO FOSFORICO. ESTADO GEL – PRESENTACION JERINGA POR 12 GR CAPACIDAD 12-G. Especificación Técnica: ACIDO GRABADOR PARA COMPOSITE COLOR AZUL O VERDE. | UN | 15 |
| 11 | 295-04315-0003 COMPRESAS P/PLATINA; PRESENTACION CAJA - CAPACIDAD 500 UN. Especificación Técnica: TAMAÑO APROXIMADO 30 X 40 CM. | CJ | 2 |
| 12 | 295-05144-0053 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO BROCHITA PARA LIMPIEZA – DESCARTABLE SI – PRESENTACION UNIDAD. Especificación Técnica: BROCHITA DE LIMPIEZA PARA CONTRA-ANGULO. | UN | 15 |
| 13 | 295-02469-0002 CUBETAS ODONTOLOGICAS; MATERIAL DESCARTABLE - USO PARA APLICACION DE FLUOR - FLUOR CON. Especificación Técnica: CUBETAS DESCARTABLES DOBLES X 50 UNIDADES. PRESENTACION CAJA POR 50 UNIDADES. | CJ | 10 |
| 14 | 295-05144-0511 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO EYECTOR P/SALIVA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. Especificación Técnica: EYECTORES BLANCO/COLOR X 100 NACIONALES. | UN | 15 |
| 15 | 252-02824-0004 FLUOR; USO TOPICACION - PRESENTACION POTE X 200mL - FORMA DE PRESENTACION GEL. Especificación Técnica: FLUOR GEL PARA TOPICACION X 200 CC- PASTA P/ODONTOLOGIA TIPO FLUOR FOSFATO ACIDULADO Ph 3,5 1.23% - MARCA TIPO KLEEP | UN | 15 |
| 16 | 295-00470-0024 ALGODÓN; TIPO TRENZADO – PRESENTACION ENVASE X 500. Especificaciones Técnicas: ROLLOS DE ALGODÓN X 500 UNIDADES. | UN | 10 |
| 17 | 295-02567-0006 FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - NUMERO SIN - LARGO 19mm - TIPO TRONCOCONICA. Especificación Técnica: 20 UNIDADES DE CADA UNO SEGÚN SIGUIENTE DETALLE: - NUMERO FG7 - LARGO 19mm. NUMERO 8 - LARGO EXTRA LARGA - TIPO REDONDA. NUMERO 1 - LARGO STANDAR - TIPO REDONDA FG NUMERO 1/2 - LARGO STANDAR - TIPO REDONDA FG NUMERO FG 701 L - LARGO 19mm NUMERO LA 7 - LARGO 19mm. NUMERO FG 05560- LARGO 19mm NUMERO FG 558 - LARGO 19mm. NUMERO FG15557 - LARGO 19mm NUMERO FG2 - LARGO 19mm. NUMERO FG331 - LARGO 19mm. NUMERO FG 332L - LARGO 19mm. NUMERO FG58 - LARGO 19mm. NUMERO FG8 - LARGO 19mm. NUMERO HP4 - LARGO 19mm. NUMERO LA1 - LARGO 19mm NUMERO LA2 - LARGO 19mm. NUMERO LA57 - LARGO 19mm. NUMERO LA58- LARGO 19mm. NUMERO LA6 - LARGO 19mm PIEDRA DE DIAMANTE CILINDRICA PARA TURBINA- VARIOS DIAMETROS: 0,007-0,008- 0,009. PIEDRA DE PULIDO GRANO ULTRA FINO TIPO TRONCOCONICA C/ PUNTA RECTA Y PUNTA REDONDEADA PARA TURBINA- MEDIDA 0,18. PIEDRA DE PULIDO OVAL- GRANULOMETRIA AMARILLA- PARA TURBINA. | UN | 460 |
| 18 | 295-05144-0323 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO GOMA DIQUE - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 52 UNIDADES. Especificación Técnica: GOMA DIQUE DE CONSISTENCIA MEDIANA DE LATEX NATURAL 12,5X12,5 CM. MARCA TIPO KLEPP. CAJA | CJ | 10 |
| 19 | 222-01629-0178 GUANTES; MATERIAL LATEX - TIPO EXAMINACION - LARGO MEDIUM. Especificación Técnica: CAJA DE GUANTES “M” | CJ | 20 |
| 20 | 295-01909-0067 GUANTES USO MEDICINAL; TIPO EXAMINACION - TAMAÑO CHICO - MATERIAL LATEX. Especificación Técnica: CAJA DE GUANTES “S” | CJ | 50 |
| 21 | 295-05514-0066 PASTAS P/ODONTOLOGIA; USO ODONTOLOGICO - TIPO ABSORBIBLE - PRESENTACION ENVASE X 20GR. Especificación Técnica: AVIO DE HIDROXIDO DE CALCIO- PRESENTACIÒN POLVO X 20GR – LIQUIDO (AGUA DESTILADA) TIPO PURISIMO | UN | 5 |
| 22 | 295-05144-0484 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CLAMP - DESCARTABLE NO Especificación. Técnica: 5 UNIDADES DE CADA UNO. CLAMP METALICOS. SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 5 CLAMP PARA PREMOLARES 5 CLAMP PARA MOLARES |  | 10 |
| 23 | 295-05514-0026 PASTAS P/ODONTOLOGIA; USO OBTURACION - TIPO IRM - PRESENTACION AVIO 38 GRS/14 ML. Especificación Técnica: PASTA PARA OBTURACION PROVISORIA - OXIDO DE ZINC EUGENOL MAS ACELERADOR- TIPO IRM. MARCA TIPO ZOER´S | UN | 5 |
| 24 | 295-05514-0004 PASTAS P/ODONTOLOGIA; USO FOTOPOLIMERIZACION - TIPO COMPOSITE C/MICROPARTICULAS - PRESENTACION JERINGA X 4GR. Especificación Técnica: LA ENTREGA DEBERA SER SEGUN SIGUIENTE DETALLE: JERINGAS DE COMPOSITE – MARCA TIPO 3M Z250 -10 UNIDADES DE COLOR A 1. -20 UNIDADES DE COLOR A 2. -15 UNIDADES DE COLOR A 3. -10 UNIDADES DE COLOR A 3.5. -5 UNIDADES DE COLOR: C 2. | UN | 60 |
| 25 | 295-02538-0174 LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 30mm - TIPO K. Especificación Técnica: 5 CAJAS DE CADA UNO SEGÚN SIGUIENTE DETALLE: LIMAS TIPO K, TIPO FLEXIBLES DE 21 MM NUM. 15 – 40 CAJA X 6 LIMAS TIPO K, TIPO FLEXIBLES DE 25 MM NUM. 15 – 40 CAJA X 6 | CJ | 10 |
| 26 | 295-05144-0137 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO MANDRIL P/PIEZA DE MANO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. Especificación Técnica: MANDRIL DE METAL PARA DISCOS- TIPO TORNO COLGANTE. | UN | 10 |
| 27 | 295-05144-0052 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PINCEL P/ ADHESIVO - DESCARTABLE LAS PUNTAS - PRESENTACION ENVASE X 100UN Especificación Técnica: PINCELES ECONOMICOS- DESCARTABLES- TIPO APLICADORES MICROBRUSH ENVASE X 100 UNIDADES. | UN | 10 |
| 28 | 295-05514-0007 PASTAS P/ODONTOLOGIA; USO P/LIMPIEZA - TIPO SIN FLUOR - PRESENTACION ENVASE X 45GR. Especificación Técnica: PASTA PROFILACTICA, MARCA TIPO DENSELL POR 90 GR. | UN | 15 |
| 29 | 295-04684-0016 PELICULAS RADIOGRAFICAS; USO ODONTOLOGICO PERIAPICAL NIÑOS - PRESENTACION ENVASE X 100 UN. Especificación Técnica: MARCA TIPO KODAK | UN | 4 |
| 30 | 295-04684-0013 PELICULAS RADIOGRAFICAS; USO ODONTOLOGICO PERIAPICAL SIMPLE - PRESENTACION ENVASE X 150 UN. Especificación Técnica: MARCA TIPO KODAK | UN | 6 |
| 31 | 295-05144-0453 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO GOMA P/PULIR COMPOSITE - DESCARTABLE NO - PRESENTACION KIT. Especificación Técnica: 15 UNIDADES DE CADA UNO SEGÚN SIGUIENTE DETALLE: PUNTAS DE GOMAS PARA PULIR COMPOSITES- SET X 8 UNIDADES CON MANDRIL METALICO P/ COTRA-ANGULO. DISCOS PARA PULIR COMPOSITES DE DISTINTAS GRANULOMETRIAS CON MANDRIL METALICO TIPO SOFT LEX | UN | 30 |
| 32 | 295-05144-0075 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO TIRA P/PULIR COMPOSITE - DESCARTABLE NO - PRESENTACION ENVASE X 100 UN. Especificación Técnica: LA ENTREGA DEBERA SER SEGUN SIGUIENTE DETALLE: TIRA P/PULIR COMPOSITE DE GRANULOMETRIA MEDIANA Y FINA. 5 ENVASES TIRAS PARA PULIR AMALGAMA X 5 ENVASES | UN | 10 |
| 33 | 295-06444-0001 TOALLAS ANTISEPTICAS; TIPO DESCARTABLES - DISPENSADOR UNIDAD - USO BACTERIOLOGICA - PRESENTACION ENVASE X 70 35UNIDADES - PRINCIPIO ACTIVO CLORURO DE BENZALCONIO. | UN | 10 |
| 34 | 295-05514-0002 PASTAS P/ODONTOLOGIA; USO FOTOPOLIMERIZACION - TIPO COMPOSITE - PRESENTACION JERINGA. Especificación Técnica: SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS – MARCA TIPO 3 M | UN | 6 |
| 35 | 295-05514-0037 PASTAS P/ODONTOLOGIA; USO PROTECTOR PULPAR INDIRECTO - TIPO HIDROXIDO DE CALCIO FRAGUABLE - PRESENTACION AVIO 13 GRS/11 GRS. Especificación Técnica: HIDROXIDO DE CALCIO- PRESENTACIÒN PASTA-PASTA. MARCA TIPO DYCAL. CEMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO. | UN | 5 |
| 36 | 295-05144-0358 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PAPEL DE ARTICULAR-DESCARTABLE SI-PRESENTACION PAQUETE X 12 UNIDADES. Especificación Técnica: TIPO TIRA DE PAPEL DE ARTICULAR, COLOR AZUL. | UN | 10 |
| 37 | 295-05144-0150 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO TIRA DE CELULOIDE – DESCARTABLE SI – PRESENTACION TUBO X 50 UNIDADES. Especificación Técnica: LA ENTREGA DEBERA SER SEGUN SIGUIENTE DETALLE: TIRAS DE CELULOIDE TRANSPARENTE PARA OPERATORIA, 5 UNIDADES BANDA MATRIZ, METALICA, EN ROLLO, DE 5 MM, 5 UNIDADES. | UN | 10 |
| 38 | 294-00588-0061 VASOS PLASTICOS DESCARTABLES; MATERIAL PLASTICO-MOTIVO LISO-CAPACIDAD 220CM3-PRESENTACION ENVASE X 100 UN-TIPO BLANCOS. Especificación Técnica: VASOS DESCARTABLES DE USO ODONTOLOGICO X 100 UNIDADES. | UN | 20 |
| 39 | 291-06951-0289 LIMPIADORES; TIPO DETERGENTE ENZIMATICO - PRESENTACION ENVASE X 1L - BIODEGRADABLE SI . Especificación Técnica: LIMPIADOR ENZIMATICO X 1 LITRO MARCA TIPO SURGIME E2. | UN | 10 |

# Text boxes

DEPARTAMENTO

ODONTOLOGIA

FEDERICO HERNAN ZENTENO

TENIENTE DE NAVÍO ODONTOLOGO

JEFE