ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

RENGLON Nº 1: ONC 2-9-3-09785-0037- Lámpara Led, Casquillo E27, tensión Nominal 220 v - vida útil 3000H-temperatura de color 6500ºk- Eficiencia energética grado A LED BULB 10.5- 85 W E 27 CALIDA 3000 K 220-240 V TIPO PHILIPS.

50(CINCUENTA) UNIDADES.

RENGLON Nº 2: ONC 2-9-3-04180-0037- Baterías recargables, Tipo 6 v 10 AH BATERIA 6 V 2,8 AH P/LUZ EGA 35 LEDS TIPO SICA

30 (TREINTA) UNIDADES.

RENGLON Nº 3: ONC 2-9-3-02285-0127- Cables Taller (T/T) p/Elect. Aislación PVC, Numero de Conductores 3 diámetro 4mm- sección 6mm.- Aplicación Electricidad Tension Nominal 220v CABLE TIPO TALLER 3 X 4 MM TENSION NOMINAL 220 V.

400 (CUATROCIENTOS) METROS.

RENGLON Nº 4: ONC 2-9-3-01803-0112- Cables Subterráneos, 1 número de Hilos-Sección 3 x 6mm-Aislacion PVC CABLE SUBTERRANEO 3 X 6.00 MM AISLACION PVC.

150 (CIENTO CINCUENTA) METROS.

# Text boxes

FERNANDO GABRIEL DIAZ

SUBOFICIAL PRINCIPAL MQCA

SUBOFICIAL JEFE DE CARGO

DEPARTAMENTO

MANTENIMIENTO

Y

SERVICIOS

GENERALES