ARMADA ARGENTINA

ANEXO II

BASE NAVAL USHUAIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO ESTABLECIDO EN LA SOLICITUD DE GASTO Y LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

Todos los elementos provistos deberán incluir una garantía total por fallas de fabricación, desperfecto de material o mal funcionamiento, por un lapso no inferior a 6 (seis) meses corridos a contar desde la entrega de los mismos.

Todos los elementos o insumos a ser provistos deben ser de PRIMERAS MARCAS y calidad COMPROBADA y estarán sujetos a la aprobación previa del Jefe del Cargo que entienda en la tarea y de la Comisión Evaluadora.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Llave termomagnética tetrapolar 80 Amp. | UN | 1 |
| 2 | Llave termomagnética tetrapolar 40 Amp. | UN | 3 |
| 3 | Llave termomagnética tetrapolar 32 Amp. | UN | 3 |
| 4 | Llave termomagnética tetrapolar 25 Amp. | UN | 6 |
| 5 | Llave termomagnética tetrapolar 20 Amp. | UN | 10 |
| 6 | Llave termomagnética bipolar 16 Amp. | UN | 20 |
| 7 | Llave termomagnética bipolar 10 Amp. | UN | 20 |
| 8 | Terminal pre aislado punta rígida para cable de 6mm. | UN | 40 |
| 9 | Terminal pre aislado punta rígida para cable de 4mm | UN | 30 |
| 10 | Terminal pre aislado punta rígida para cable de 2.5mm | UN | 30 |
| 11 | Precintos 100x0.25mm | UN | 100 |
| 12 | Gabinete para llaves termomagnética 330x315x180mm | UN | 3 |
| 13 | Cable 6mm marrón. | MTS | 1250 |
| 14 | Cable 6mm celeste. | MTS | 1250 |
| 15 | Cable 4mm marrón. | MTS | 1250 |
| 16 | Cable 2.5mm marrón. | MTS | 1250 |
| 17 | Cable 2.5mm celeste. | MTS | 1250 |
| 18 | Guarda motor calibre 2.3/3.3 Amp. | UN | 2 |
| 19 | Contactora 16 Amp con contacto auxiliar NO | UN | 1 |
| 20 | Plafón de led para instalación superficial 18W | UN | 39 |
| 21 | Pulsador NC para PEM | UN | 5 |
| 22 | Caño rígido PVC 20mm | MTS | 200 |
| 23 | Conectores PVC 20mm | UN | 60 |
| 24 | Grampas fijación rápida 20mm para caño PVC | UN | 30 |
| 25 | Tarugos 6mm | UN | 300 |
| 26 | Tornillos trompeta negro 6x1-1/2(largo 3.8cm) | UN | 400 |
| 27 | Tirafondo hexagonal 3/16x2.1/4(4.76x5.6mm) | UN | 100 |
| 28 | Tarugos 8mm | UN | 100 |
| 29 | Cinta aisladora | UN | 30 |
| 30 | Disyuntor diferencial 25 Amp, 30mA | UN | 3 |
| 31 | Llave de punto completo para embutir | UN | 40 |
| 32 | Toma doble para embutir completo | UN | 50 |
| 33 | Tapa ciega octogonal | UN | 40 |
| 34 | Tapa ciega rectangular | UN | 30 |
| 35 | Tapa ciega 10x10cm | UN | 10 |
| 36 | Llave de punta y toma completo para embutir. | UN | 20 |
| 37 | Cable canal 20x10 | UN | 100 |
| 38 | Curvas para cable canal de 20x10 | UN | 30 |
| 39 | Tubo led 2x18w completo 1.20mts luz fría | UN | 140 |
| 40 | Luz de emergencia 36 led auto recargable | UN | 20 |
| 41 | Tortuga exterior fundición de aluminio apto para asador | UN | 10 |
| 42 | Lámparas bajo consumo 20w luz fría | UN | 100 |
| 43 | Caja rectangular metálica 5x10cm | UN | 10 |
| 44 | Conectores metálicos de 20 mm | UN | 10 |
| 45 | Cable 1.5mm alta temperatura marrón | UN | 100 |
| 46 | Cale 1.5mm alta temperatura celeste | UN | 100 |
| 47 | Iluminación de led para techo instalación superficial de 4 luces. | UN | 20 |
| 48 | Aplique led E27 dos luces | UN | 20 |
| 49 | Lámparas led E27 | UN | 100 |
| 50 | Plancha de madera aglomerada 90x90cm | UN | 10 |
| 51 | Gabinete estanco metálico de 450x450x130mm | UN | 1 |
| 52 | Gabinete estanco metálico de 300x350x120mm | UN | 1 |
| 53 | contactoras de 380 / 600VCA con contactos auxiliares NA y NC | UN | 2 |
| 54 | bornera de baquelita de 13 bornes para terminales tipo pin | UN | 2 |
| 55 | Cable tipo taller de 4x4mm | MTS | 50 |
| 56 | Cable tipo taller de 2x 2,5 mm | MTS | 200 |
| 57 | Plafon doble a led tipo G 13 de 18 W | UN | 60 |
| 58 | Rele termico p/cont D009/D38 4 a 6 A | UN | 1 |
| 59 | Guantes de trabajo tipo multiflex | PR | 50 |
| 60 | Limpiamanos en gel x 1kg con fragancia. | UN | 5 |
| 61 | Alicate mango aislado 1000V | UN | 3 |
| 62 | Batería litio para multimetro digital con juego de cables. | UN | 3 |
| 63 | Juego de destornilladores para electricidad de mango aislado 1000 V | UN | 2 |

Observación: las ofertas que no cumplan con este requisito serán desestimadas.

# Text boxes

DAVID ALEJANDRO VILLEGAS

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

DEPARTAMENTO TALLERES

Y

SERVICIOS