ARMADA ARGENTINA

ANEXO II

BASE NAVAL USHUAIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO A CONTINUACIÓN:

Todos los elementos provistos deberán incluir una garantía total por fallas de fabricación, desperfecto de material o mal funcionamiento, por un lapso no inferior a 6 (seis) meses corridos a contar desde la entrega de los mismos.

Todos los elementos o insumos a ser provistos deben ser NUEVOS, de PRIMERAS MARCAS y calidad COMPROBADA y estarán sujetos a la aprobación previa del Jefe del Cargo que entienda en la tarea y de la Comisión Evaluadora.

| ITEM | CODIGO ONC | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 293-06568-0032 | PROYECTOR LED DE 70 W 5700 K 6000 LM | UN | 35 |
| 2 | 293-01803-0075 | CABLE SUBTERRANEO 4X16 MM ERPLA PVC SEGÚN IRAM 280:2003,2018 IEC 60228 | MTS | 2500 |
| 3 | 296-03023-0003 | CABLE TIPO TALLER 3X2.5 MM ERPLA | MTS | 400 |
| 4 | 293-01033-0091 | CINTA AISLADORA PVC TEMFLEX 1550 X 20 MTS NEGRA | UN | 20 |
| 5 | 258-00267-0203 | CINTA AUTOSOLDABLE 19MM X 5 B/T | UN | 20 |
| 6 | 293-0657-0178 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X25A 3KAI | UN | 4 |
| 7 | 293-02303-0032 | BORNE TETRAPOLAR 60 A ¼ “ | UN | 2 |
| 8 | 296-08506-0003 | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO D/I 16 MM | UN | 40 |

Observación: las ofertas que no cumplan con este requisito serán desestimadas.

# Text boxes

TALLER

DE

MECANICA

DAVID ALEJANDRO VILLEGAS

TENIENTE DE NAVIO

JEFE