APOSTADERO NAVAL BUENOS AIRES

# ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – LICITACION PRIVADA N° 02  / 18

LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN SERÁN DESESTIMADAS SIN RECLAMO ALGUNO.

OBJETO DE LA CONTRATACION

CONTRATAR SERVICIOS PARA DESMALEZADO, ILUMINACION PORTATIL Y HERRERIA PARA EL PREDIO DÁRSENA NORTE A SER UTILIZADOS PARA EL AMARRE DE LAS UNIDADES PARTICIPANTES DEL EVENTO “VELAS LATINOAMÉRICA 2018” DURANTE SU ESTADÍA EN BUENOS AIRES

NORMAS GENERALES

RENGLON N° 1

1 DESMALEZADO

ÁREA DEL PREDIO: 150 M2 APROXIMADAMENTE.

PRIMERO SE PROCEDERÁ A REALIZAR UN RASTRILLAJE DEL TERRENO PARA PODER HACER UN DESMALEZADO SEGURO CON MAQUINARIAS MANUALES, DE SER NECESARIO SE UTILIZARÁN MAQUINARAS TIPO BOCAT, A CONTINUACIÓN SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA Y LA EXTRACCIÓN DE LOS RESIDUOS, BASURA, O DESECHOS PARA QUE EL PREDIO PUEDA SER TRANSITABLE NORMALMENTE. EL ADJUDICATARIO SERÁ EL RESPONSABLE DEL RETIRO DE TODA LA MALEZA Y / O ESCOMBROS DE TODO EL PREDIO.

SE REALIZARAN MANTENIMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR PARQUE Y JARDIN DE LA JEFATURA DEL APOSTADERO NAVAL

FRENTE: SE REALIZARA EL ARREGLO DEL CÉSPED, COLOCACIÓN DE CÉSPED NUEVO Y COLOCACIÓN DE 40 PLANTAS CONTRA LA REJA Y OTRAS 20 CONTRA LA PARED QUE DA A LA PUERTA DE LA OFICINA, CON DOS MACETAS Y UN DISEÑO ALEGÓRICO CON FLORES EN UNOS DE LOS LATERALES.

ENTRADA: SE REALIZARA EL ARREGLO DEL CAMINO Y COLOCACIÓN DE PLANTINES, SOBRE EL MÁSTIL SE COLOCARAN PIEDRAS BLANCAS Y PLANTINES A LOS LATERALES Y ARREGLO DEL CÉSPED, SE COLOCARA CÉSPED NUEVO DE SER NECESARIO, SE REACONDICIONARA EL CANTERO Y LA ESTATUA DE LA VIRGEN STELLA MARIS, SE COLOCARAN PLANTAS NUEVAS

VEREDA DE LA GUARDIA Y SECTOR QUINCHO: SE REALIZARA LOS ARREGLOS DEL PISO, COLOCACIÓN DE PIEDRAS BLANCAS Y CUBRE SUELO, PARA EL SECTOR QUINCHO SE REALIZARA UN ARREGLO TOTAL, COLOCACIÓN DE CÉSPED, TIERRA ORGÁNICA Y BLOQUES PARA CAMINO Y LA COLOCACIÓN DE UN FOGÓN.

EN CADA ÁRBOL DE FRENTE SE COLOCARAN PLANTINES

RENGLON N°  2

SERVICIO DE LUMINACION

SE EJECUTARÁ EN UN TODO DE ACUERDO A NORMAS, REGLAMENTOS VIGENTES Y A LO INDICADO EN LA VISITA DE OBRA. EL ALQUILER DE LAS TORRES DEBEN CUBRIR UN TOTAL DE 400 MTS LINEALES, POR EL LAPSO DE SEIS DÍAS. DURANTE APROXIMADAMENTE 12HS. EL ADJUDICATARIO DEBERÁ CONTAR CON LA LOGÍSTICA NECESARIA PARA MANTENER ILUMINADO EN TODO MOMENTO QUE SE LO REQUIERA, DEBERÁ CONTEMPLAR EL COMBUSTIBLE, CABLES, REPUESTOS, LÁMPARAS ETC. PARA EVITAR CUALQUIER CONTINGENCIA.

LA ILUMINACIÓN DEBERÁ ENCONTRARSE LISTA A SER UTILIZADA 24 HS ANTES A LA FECHA DE ARRIBO DE LAS UNIDADES

ZONA A ILUMINAR: 400 MTS LINEALES APROX.

CONDICIONES PARA EL TIPO SERVICIO

- TORRES DE ILUMINACIÓN CON MOTOR DIÉSEL Y GENERADOR INCORPORADO

- MANTENIMIENTO, SERVICIE Y OPERACIÓN A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

- TRANSPORTE Y COLOCACIÓN A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

- CADA TORRE DEBE PROVEER ILUMINACIÓN DE CUATRO FOCOS DE 1000 W CADA UNO.

- PREVER LA UTILIZACIÓN DE 12 HS DE SERVICIO DIARIO DURANTE 6 DÍAS.

- EQUIPO CON MÁSTIL TELESCÓPICO Y ORIENTABLE.

RENGLON Nº 3

SERVICO DE HERRERIA

SE ACONDICIONARA EL PORTÓN DE ACCESO A LA JEFATURA PARA QUE SE HABRA AUTOMÁTICAMENTE CON CONTROL REMOTO DESDE EL INTERIOR DE LA GUARDIA. COLOCANDO UN MOTOR PORTÓN CORREDIZO

MATERIALES REMOVIDOS

LOS MATERIALES Y ACCESORIOS QUE SE REMUEVAN, TALES COMO EQUIPAMIENTO, ARTEFACTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, SERÁN PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL APOSTADERO NAVAL BUENOS AIRES EL ADJUDICATARIO SERÁ RESPONSABLE DE LA DEPOSICIÓN FINAL DE LOS ESCOMBROS, SUCIEDAD, ACCESORIOS INUTILIZADOS, SUCIEDAD Y MATERIALES REMOVIDOS QUE NO FUEREN VUELTOS A UTILIZAR NI REQUERIDOS POR EL CITADO CARGO.

Todas las medidas serán verificadas en el lugar durante la visita de obra.

# Text boxes

DEPARTAMENTO LOGISTICA

### MARIANO HERNAN IBALO

CAPITAN DE CORBETA

JEFE