PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES / BASE DEL LLAMADO

| Jurisdicción / Entidad Contratante: | BASE NAVAL ZÁRATE |
| --- | --- |
| Denominación de la UOC: | 038-008 |
| Domicilio: | Estrada 350 |
| Correo Electrónico: | bnza_abastecimientos@yahoo.com.ar |
| TEL: | (03487) 42-2786 Interno: 9082 |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA | Nº: 35 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase / Causal del Procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| Expediente Nº: BNZA, MDO Nº 101/17 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro comercial: 09 – ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA. |
| Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CARGO ELECTRICIDAD DE LA BASE NAVAL ZARATE. |
| Plazo de Duración del Contrato: 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES |

Observaciones: LAS MUESTRAS SE RECIBIRÁN HASTA 24 HS DE ANTELACIÓN AL ACTO DE APERTURA.

RETIRO Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS - BASE NAVAL ZARATE – ESTRADA 350 – ZARATE – PCIA. DE BUENOS AIRES. | DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HS. |

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS - BASE NAVAL ZARATE – ESTRADA 350 – ZARATE – PCIA. DE BUENOS AIRES. | DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HS. Y HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE APERTURA. |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS - BASE NAVAL ZARATE – ESTRADA 350 – ZARATE – PCIA. DE BUENOS AIRES. | 03/08/2017 A LAS 10:00 HS. |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLON N° | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 293 | 03567 | 0019 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO; TENSIÓN 220V - CORRIENTE DE CORTE 25A - CONEXIÓN/ DESCONEXIÓN TERMO MAGNÉTICA - NORMA IEC | UN | 20 |
| 2 | 293 | 00275 | 0007 | ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTÁNDAR – CTE. ADMISIBLE MULTIWATT | UN | 100 |
| 3 | 293 | 01803 | 0054 | CABLES SUBTERRÁNEOS; 5 NÚMERO DE HILOS - SECCIÓN 4 X 2,5mm2 - AISLACIÓN PVC | MTS | 300 |
| 4 | 293 | 37222 | 0025 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - DIÁMETRO 2,5 MM -AISLACIÓN COMPUESTO ANTILLAMA | MTS | 800 |
| 5 | 293 | 03430 | 0046 | LÁMPARA ELECTRÓNICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W | UN | 100 |
| 6 | 293 | 03722 | 0073 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACIÓN CAUCHO SILICONADO - APLICACIÓN ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 28A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 4mm² | MTS | 300 |
| 7 | 293 | 01033 | 0062 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLÁSTICO - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20,1M | UN | 50 |
| 8 | 293 | 0554 | 0254 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 40W - LONGITUD 1214mm - EFICIENCIA ENERGÉTICA | UN | 100 |
| 9 | 293 | 02301 | 0001 | FOTOCONTROLES; USO ILUMINACION EXTERIOR - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W | UN | 50 |
| 10 | 293 | 01514 | 0045 | PORTALÁMPARAS; MATERIAL PORCELANA - TIPO BRONCE E-40 - ROSCA GOLIATH - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 50 |
| 11 | 293 | 01803 | 0052 | CABLES SUBTERRANEOS; 5 NUMERO DE HILOS - SECCION 4 X 6mm² - AISLACION PVC | MTS | 300 |
| 12 | 293 | 03722 | 0074 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 3 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 17A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 1,5mm² | MTS | 200 |
| 13 | 293 | 03722 | 0075 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 3 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 22A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm² | MTS | 300 |
| 14 | 293 | 03567 | 0035 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 3 - AISLACIÓN CAUCHO SILICONADO - APLICACIÓN ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 22A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSIÓN NOMINAL 220V - SECCIÓN 2,5mm² | UN | 20 |
| 15 | 293 | 03567 | 0034 | INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 10A - CONEXION/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA - NORMA IEC | UN | 20 |
| 16 | 293 | 03430 | 0027 | LÁMPARA ELECTRÓNICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W | UN | 100 |
| 17 | 293 | 02072 | 0018 | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACIÓN BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 25A - CORRIENTE 2 X 25A - FRECUENCIA 50Hz - TENSIÓN 220V | UN | 20 |
| 18 | 293 | 02078 | 0020 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 40W - TIPO EUROPEO - FRECUENCIA 220/50Hz | UN | 50 |
| 19 | 293 | 01456 | 0001 | RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 1M | UN | 05 |
| 20 | 293 | 01202 | 0005 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSIÓN 1.5V | UN | 20 |
| 21 | 293 | 03430 | 0029 | LÁMPARA ELECTRÓNICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 32W | UN | 100 |
| 22 | 293 | 04795 | 007 | CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL PVC - MEDIDA 32 X 35 X 10Cm - Nº DE MÓDULOS 10 | UN | 10 |
| 23 | 293 | 01514 | 0054 | PORTALÁMPARAS; MATERIAL CERÁMICA - TIPO ESTÁNDAR - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 50 |
| 24 | 293 | 00658 | 0090 | INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 32A | UN | 10 |
| 25 | 093 | 04795 | 0032 | CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL PLÁSTICO - MEDIDA 169 X 124 X 105mm - Nº DE MÓDULOS 4 BOCAS | UN | 10 |
| 26 | 293 | 03567 | 0018 | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS; TENSIÓN 380V - CORRIENTE DE CORTE 35A - CONEXIÓN/ DESCONEXIÓN TERMO MAGNÉTICA - NORMA IEC | UN | 05 |
| 27 | 293 | 00657 | 0090 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS; TIPO AUTOMÁTICO - CORRIENTE 25A - TENSIÓN 440V - POLARIDAD TRIPOLAR | UN | 05 |
| 28 | 293 | 00281 | 0088 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 2 + TIERRA - TENSIÓN 250V - USO EMBUTIDO - TIPO DOBLE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 50 |
| 29 | 293 | 00281 | 0075 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 20A - CANT. DE POLOS 2 - TENSIÓN 220V - USO EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 30 |
| 30 | 293 | 03430 | 0039 | LÁMPARA ELECTRÓNICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 15W | UN | 50 |
| 31 | 293 | 03430 | 0039 | LÁMPARA ELECTRÓNICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 20W | UN | 50 |
| 32 | 291 | 06951 | 0082 | LIMPIADORES; TIPO LIMPIADOR P/PC AIRE COMPRIMIDO - PRESENTACIÓN AEROSOL X 500CM3 | UN | 05 |
| 33 | 256 | 06951 | 0121 | LIMPIADORES; TIPO LIMPIA CONTACTOS - PRESENTACIÓN ENVASE X 440CM3 | UN | 05 |
| 34 | 256 | 07104 | 0092 | ACEITES LUBRICANTES; USO INDUSTRIAL - PRESENTACIÓN AEROSOL X 300mL - NORMA SAE W 10 | UN | 05 |
| 35 | 293 | 02285 | 0100 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACIÓN GOMA - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIÁMETRO 2,5mm - SECCIÓN 2,5mm² - APLICACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA - CORRIENTE NOMINAL 13A - TENSIÓN NOMINAL 220V | MTS | 200 |
| 36 | 279 | 00656 | 0008 | GRAMPAS; MATERIAL METAL - CARACTERÍSTICA OMEGA COMPLETA | UN | 100 |
| 37 | 279 | 00644 | 0554 | TORNILLOS; RANURA PLANA - MATERIAL ACERO - DIÁMETRO 4mm - LARGO 25mm | UN | 100 |
| 38 | 279 | 00644 | 1356 | TORNILLOS; RANURA PLANA - MATERIAL ACERO - DIÁMETRO 8mm - LARGO 35mm | UN | 100 |
| 39 | 258 | 00819 | 0012 | TARUGOS PLÁSTICOS P/FIJACIÓN; DIÁMETRO EXTERIOR 6mm - LONG.DE CUERPO 30mm - DIÁMETRO INTERIOR 3,5 A 5 - PRESENTACIÓN CAJA X 100 - TIPO S6 | UN | 10 |
| 40 | 258 | 00819 | 0007 | TARUGOS PLÁSTICOS P/FIJACIÓN; DIÁMETRO EXTERIOR 8mm - LONG.DE CUERPO 40mm - DIÁMETRO INTERIOR 5mm - PRESENTACIÓN CAJA X 1000 | UN | 10 |
| 41 | 293 | 00281 | 0080 | BASE TOMACORRIENTE 35ª – CANT. DE USO POLOS 3 – TENSIÓN 380V – USO P/ EXTERIOR | UN | 10 |
| 42 | 293 | 00554 | 0279 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DÍA - POTENCIA NOMINAL 20W - LONGITUD 60Cm - EFICIENCIA ENERGÉTICA GRADO A | UN | 50 |
| 43 | 293 | 01550 | 0093 | CONECTORES; DIÁMETRO 3/4pulg - MATERIAL PVC - TIPO PRENSA CABLE | UN | 50 |

Detalle de la Prestación: SEGUN ANEXO II – Especificaciones Técnicas Calidad: SEGUN ANEXO II - Especificaciones Técnicas Tolerancia: SEGUN ANEXO II - Especificaciones Técnicas Muestra: SEGUN ANEXO II - Especificaciones Técnicas Visita: -------- Muestras Patrón: ----- MONEDA DE COTIZACIÓN: SEGÚN ANEXO I – Punto 8 OFERTAS ALTERNATIVAS: SEGÚN ANEXO I – Punto 9 OFERTAS VARIANTE: SEGÚN ANEXO I – Punto 10 OFERTAS PARCIALES: SEGÚN ANEXO I – Punto 11 CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: 1 (una copia). GARANTÍAS: SEGÚN ANEXO I, Punto 19 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: SEGÚN ANEXO I Punto 20 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: SEGÚN ANEXO I Punto 22 DATOS DE LA EJECUCIÓN: Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: SEGUN ANEXO I Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: SEGUN ANEXO I Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: SEGUN ANEXO I Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: SEGUN ANEXO I Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: SEGUN ANEXO I Régimen de penalidades: SEGUN ANEXO I CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: SEGÚN ANEXO I, Punto 32 FACTURACIÓN: SEGÚN ANEXO I, Punto 33 PAGO: SEGÚN ANEXO I, Punto 34 JURISDICCIÓN APLICABLE: Tribunales Federales de ZARATE / CAMPANA Provincia de Buenos Aires ( ANEXO I, Punto 44)

# Text boxes

### CARLOS DANIEL MIGHERA

### CAPITÁN DE NAVÍO

### JEFE DE LA BASE NAVAL ZÁRATE