# ANEXO II

BASE NAVAL ZÁRATE

CONTRATACIÓN DIRECTA  Nº  35  /17

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO; TENSIÓN 220V - CORRIENTE DE CORTE 25A - CONEXIÓN/ DESCONEXIÓN TERMO MAGNÉTICA - NORMA IEC | UN | 20 |
| 2 | ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTÁNDAR – CTE. ADMISIBLE MULTIWATT | UN | 100 |
| 3 | CABLES SUBTERRÁNEOS; 5 NÚMERO DE HILOS - SECCIÓN 4 X 2,5mm2 - AISLACIÓN PVC | MTS | 300 |
| 4 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - DIÁMETRO 2,5 MM -AISLACIÓN COMPUESTO ANTILLAMA | MTS | 800 |
| 5 | LÁMPARA ELECTRÓNICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W | UN | 100 |
| 6 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACIÓN CAUCHO SILICONADO - APLICACIÓN ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 28A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 4mm² | MTS | 300 |
| 7 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLÁSTICO - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20,1M | UN | 50 |
| 8 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 40W - LONGITUD 1214mm - EFICIENCIA ENERGÉTICA | UN | 100 |
| 9 | FOTOCONTROLES; USO ILUMINACION EXTERIOR - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W | UN | 50 |
| 10 | PORTALÁMPARAS; MATERIAL PORCELANA - TIPO BRONCE E-40 - ROSCA GOLIATH - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 50 |
| 11 | CABLES SUBTERRANEOS; 5 NUMERO DE HILOS - SECCION 4 X 6mm² - AISLACION PVC | MTS | 300 |
| 12 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 3 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 17A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 1,5mm² | MTS | 200 |
| 13 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 3 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 22A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm² | MTS | 300 |
| 14 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 3 - AISLACIÓN CAUCHO SILICONADO - APLICACIÓN ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 22A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSIÓN NOMINAL 220V - SECCIÓN 2,5mm² | UN | 20 |
| 15 | INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 10A - CONEXION/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA - NORMA IEC | UN | 20 |
| 16 | LÁMPARA ELECTRÓNICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W | UN | 100 |
| 17 | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACIÓN BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 25A - CORRIENTE 2 X 25A - FRECUENCIA 50Hz - TENSIÓN 220V | UN | 20 |
| 18 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 40W - TIPO EUROPEO - FRECUENCIA 220/50Hz | UN | 50 |
| 19 | RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 1M | UN | 05 |
| 20 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSIÓN 1.5V | UN | 20 |
| 21 | LÁMPARA ELECTRÓNICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 32W | UN | 100 |
| 22 | CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL PVC - MEDIDA 32 X 35 X 10Cm - Nº DE MÓDULOS 10 | UN | 10 |
| 23 | PORTALÁMPARAS; MATERIAL CERÁMICA - TIPO ESTÁNDAR - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 50 |
| 24 | INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 32A | UN | 10 |
| 25 | CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL PLÁSTICO - MEDIDA 169 X 124 X 105mm - Nº DE MÓDULOS 4 BOCAS | UN | 10 |
| 26 | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS; TENSIÓN 380V - CORRIENTE DE CORTE 35A - CONEXIÓN/ DESCONEXIÓN TERMO MAGNÉTICA - NORMA IEC | UN | 05 |
| 27 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS; TIPO AUTOMÁTICO - CORRIENTE 25A - TENSIÓN 440V - POLARIDAD TRIPOLAR | UN | 05 |
| 28 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 2 + TIERRA - TENSIÓN 250V - USO EMBUTIDO - TIPO DOBLE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 50 |
| 29 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 20A - CANT. DE POLOS 2 - TENSIÓN 220V - USO EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 30 |
| 30 | LÁMPARA ELECTRÓNICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 15W | UN | 50 |
| 31 | LÁMPARA ELECTRÓNICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 20W | UN | 50 |
| 32 | LIMPIADORES; TIPO LIMPIADOR P/PC AIRE COMPRIMIDO - PRESENTACIÓN AEROSOL X 500CM3 | UN | 05 |
| 33 | LIMPIADORES; TIPO LIMPIA CONTACTOS - PRESENTACIÓN ENVASE X 440CM3 | UN | 05 |
| 34 | ACEITES LUBRICANTES; USO INDUSTRIAL - PRESENTACIÓN AEROSOL X 300mL - NORMA SAE W 10 | UN | 05 |
| 35 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACIÓN GOMA - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIÁMETRO 2,5mm - SECCIÓN 2,5mm² - APLICACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA - CORRIENTE NOMINAL 13A - TENSIÓN NOMINAL 220V | MTS | 200 |
| 36 | GRAMPAS; MATERIAL METAL - CARACTERÍSTICA OMEGA COMPLETA | UN | 100 |
| 37 | TORNILLOS; RANURA PLANA - MATERIAL ACERO - DIÁMETRO 4mm - LARGO 25mm | UN | 100 |
| 38 | TORNILLOS; RANURA PLANA - MATERIAL ACERO - DIÁMETRO 8mm - LARGO 35mm | UN | 100 |
| 39 | TARUGOS PLÁSTICOS P/FIJACIÓN; DIÁMETRO EXTERIOR 6mm - LONG.DE CUERPO 30mm - DIÁMETRO INTERIOR 3,5 A 5 - PRESENTACIÓN CAJA X 100 - TIPO S6 | UN | 10 |
| 40 | TARUGOS PLÁSTICOS P/FIJACIÓN; DIÁMETRO EXTERIOR 8mm - LONG.DE CUERPO 40mm - DIÁMETRO INTERIOR 5mm - PRESENTACIÓN CAJA X 100 | UN | 10 |
| 41 | BASE TOMACORRIENTE 35ª – CANT. DE USO POLOS 3 – TENSIÓN 380V – USO P/ EXTERIOR | UN | 10 |
| 42 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DÍA - POTENCIA NOMINAL 20W - LONGITUD 60Cm - EFICIENCIA ENERGÉTICA GRADO A | UN | 50 |
| 43 | CONECTORES; DIÁMETRO 3/4pulg - MATERIAL PVC - TIPO PRENSA CABLE | UN | 50 |

- LOS ELEMENTOS A ENTREGAR DEBEN SER NUEVOS Y SIN USO.

- EN TODOS LOS RENGLONES QUE SE PRESENTE COTIZACIÓN SE  DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS DEL ELEMENTO, A FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD DEL LOS MISMOS.

# Text boxes

…………………………………..

PEDRO BAEZ

TENIENTE DE NAVIO

JEFE DEPARTAMENTO GENERAL