Anexo II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con lo indicado a continuación serán desestimadas

OBJETO DE LA LICITACION

PROVISIÓN DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA EL  APOSTADERO NAVAL BUENOS AIRES  EN VISTAS AL VELAS 2018

El producto deberá ser nuevo, sin uso, con el envoltorio correspondiente y fechas de vencimiento.

1º. Nomenclatura del producto: Electricidad

2º. Dimensiones, características: según lo detallado a continuación

3º. Cantidad: total de lo requerido

Se tomará en cuenta para la adjudicación final lo siguiente:

- La adjudicación será basada en la calidad del producto y lo que sea conveniente para la unidad, es decir que no siempre se adjudicara al menor valor sino que se tendrá en cuenta lo que la comisión técnica resuelva más conveniente para el destino.

4º La adjudicación será por renglones y no por el total, de acuerdo a las necesidades de las unidades

El oferente deberá indicar la marca de los materiales cotizados

| Nº Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 3 X 150 + 1 X 70mm² - AISLACION PVC Observaciones: tipo IMSA 3x150+1x70mm2 1.1kv | MT | 100 |
| 2 | CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 6mm - AISLACION PVC Observaciones: Cable subterráneo 4x6mm2 | MT | 300 |
| 3 | CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 6mm - AISLACION PVC Observaciones: Cable subterráneo 4x4mm2 | MT | 300 |
| 4 | CABLES IDE; LARGO 100M - TIPO TALLER PLANO Observaciones: Cable tipo taller 3x2.5mm2 | MT | 300 |
| 5 | SECCIONADOR FUSIBLE; CORRIENTE 250A Observaciones: 3NA3 144 fusibles tamaño 1 250ª tipo siemens | CU | 12 |
| 6 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W Observaciones: Tipo osram lámpara duluxstar HO 105w 865 E40 | CU | 20 |
| 7 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MODELO APLIQUE - MATERIAL CHAPA DE ACERO - LAMPARA LUZ DIA BLANCA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD Observaciones: tipo Lumenac artefacto IP65 2x36w b.electronico | CU | 10 |
| 8 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - AISLACION FIBRA DE VIDRIO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm Observaciones: Cable unipolar 2.5mm2 negro | MT | 300 |
| 9 | REP. Y ACC. P/INTERRUPTORES; DESCRIPCION LLAVE TERMICA - MARCA UNIVERSAL - MODELO UNIVERSAL Observaciones: tipo abb térmica 2P 15A 3KA curva c | CU | 6 |
| 10 | REP. Y ACC. P/INTERRUPTORES; DESCRIPCION LLAVE TERMICA - MARCA UNIVERSAL - MODELO UNIVERSAL Observaciones: tipo abb térmica 2P 25A 3KA curva c | CU | 6 |
| 11 | REP. Y ACC. P/INTERRUPTORES; DESCRIPCION LLAVE TERMICA - MARCA UNIVERSAL - MODELO UNIVERSAL Observaciones: tipo abb térmica 2P 32A 3KA curva c | CU | 6 |
| 12 | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIFASICA - CORRIENTE DE CORTE 40A - CORRIENTE 2 X 40A - FRECUENCIA 50Hz - TENSION 220V Observaciones: Diferencial tipo abb 2P 40A 30mA | CU | 10 |
| 13 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M Observaciones: cinta autoexting.prof 19mmx20mt.negro | CU | 20 |
| 14 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M Observaciones: cinta caucho autosoldable 19mm x 4.57mt | CU | 10 |
| 15 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO 4,8 X 300mm - TRABAS DE SEGURIDAD 6 Observaciones: ALT5 bolsa precintos (x100) 300x5.0mm | CU | 3 |
| 16 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO 4,8 X 300mm - TRABAS DE SEGURIDAD 6 Observaciones: ALT2 bolsa precintos (x100) 150x3.5mm | CU | 3 |
| 17 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS Observaciones: ficha macho k3 10A 3pernos chatos negra tipo kalop | CU | 20 |
| 18 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS Observaciones: ficha hembra kH 10ª 3pernos chatos negra tipo kalop | CU | 20 |
| 19 | PORTALAMPARA; MATERIAL ALUMINIO - TIPO FIJA - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD Observaciones: porta lámpara e27 p/intemperie c/cable 12 tipo GBGABAL | CU | 30 |
| 20 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS Observaciones: tekna punto de superficie tipo kalop | CU | 5 |
| 21 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO FLUORESCENTE - LUZ FRIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1200mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B - EFICACIA LUMINOSA 2500lm/W Observaciones: tubo 36w/765 luz día 2500 LM | CU | 20 |
| 22 | LIMPIADORES; TIPO LIMPIACONTACTOS - PRESENTACION ENVASE X 440CM3 Observaciones: contacmatic super verde c /co2 440cc/450g | CU | 3 |
| 23 | MODULO P/LUZ DE EMERGENCIA; TIPO LED - DIMENSION 410 X 52 X 127mm Observaciones: luz de emergencia 60led aut 12hs tipo atomlux | CU | 10 |
| 24 | CAJAS PLASTICAS; MEDIDA 15 X 11 X 8Cm - TIPO P/TERMICA Observaciones: caja pvc 8pext t.fume 175x220x104 ip40 | CU | 10 |
| 25 | ACC. P/CONECTOR; DESCRIPCION TERMINALES PARA CRIMPEAR Observaciones: terminal CU 150mm2 5/8p (15.9mm) | CU | 6 |
| 26 | ACC. P/CONECTOR; DESCRIPCION TERMINALES PARA CRIMPEAR Observaciones: terminal CU 70mm2 1/2p (12.7mm) | CU | 2 |
| 27 | BALASTOS P/LAMPARAS; TIPO TLD - POTENCIA LAMPARA 36W - VAPOR DE SIN - FRECUENCIA 220/50V/HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD Observaciones: BI136 BALASTO ELECTRONICO 1x36w tipo ITALAVIA | CU | 10 |
| 28 | CABLES UTP; TIPO FLEXIBLE - CATEGORIA NIVEL 5 A.M.P. - AISLACION PVC Observaciones: cable utp 4pares categ.5 (cajax305mts) | CU | 1 |
| 29 | FICHAS PUENTE; USO RJ 45 - MATERIAL PLASTICO Observaciones: ficha RJ -45 | CU | 10 |

# Text boxes

CLAUDIO HUMBERTO FERNANDEZ

CAPITAN DE CORBETA

JEFE