PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES / BASE DEL LLAMADO

| Jurisdicción / Entidad Contratante: | APOSTADERO NAVAL BUENOS AIRES. |
| --- | --- |
| Denominación de la UOC: | 038-008 |
| Domicilio: | Estrada 350 |
| Correo Electrónico: | bnza_abastecimientos@yahoo.com.ar |
| TEL: | (03487) 42-2786 Interno: 9082 |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA | Nº: 44 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase / Causal del Procedimiento: SIN CLASE. |
| Modalidad: SIN MODALIDAD. |

| Expediente Nº: ADBA, 3JY Nº 18/17. | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro comercial: 09– ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA. |
| Objeto de la contratación: PROVISIÓN DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA EL APOSTADERO NAVAL BUENOS AIRES EN VISTAS DEL VELAS 2018. |
| Plazo de Duración del Contrato: SEGÚN PLIEGO. |

Notificaciones:

RETIRO Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| BASE NAVAL ZARATE – UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS- ESTRADA 350 – ZARATE – PCIA. DE BUENOS AIRES. | DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HS. |

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| BASE NAVAL ZARATE – UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS- ESTRADA 350 – ZARATE – PCIA. DE BUENOS AIRES. | DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HS. Y HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE APERTURA. |
| APOSTADERO NAVAL BUENOS AIRES - AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA 1335, CABA | DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HS. Y HASTA VEINTICUATRO (24) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA. |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| BASE NAVAL ZARATE – UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS- ESTRADA 350 – ZARATE – PCIA. DE BUENOS AIRES. | 31/08/2017 12:00 HS. |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLON N° | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 293 | 01803 | 0017 | CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 3 X 150 + 1 X 70mm² - AISLACION PVC | MT | 100 |
| 2 | 293 | 01803 | 0020 | CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 6mm - AISLACION PVC | MT | 300 |
| 3 | 293 | 01803 | 0020 | CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 6mm - AISLACION PVC | MT | 300 |
| 4 | 296 | 03023 | 0003 | CABLES IDE; LARGO 100M - TIPO TALLER PLANO | MT | 300 |
| 5 | 293 | 02121 | 0004 | SECCIONADOR FUSIBLE; CORRIENTE 250A | CU | 12 |
| 6 | 293 | 03430 | 0046 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W | CU | 20 |
| 7 | 293 | 06568 | 0184 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MODELO APLIQUE - MATERIAL CHAPA DE ACERO - LAMPARA LUZ DIA BLANCA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD Observaciones: tipo Lumenac artefacto IP65 2x36w b.electronico | CU | 10 |
| 8 | 293 | 03722 | 0110 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - AISLACION FIBRA DE VIDRIO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm Observaciones: Cable unipolar 2.5mm2 negro | MT | 300 |
| 9 | 296 | 08416 | 0014 | REP. Y ACC. P/INTERRUPTORES; DESCRIPCION LLAVE TERMICA - MARCA UNIVERSAL - MODELO UNIVERSAL | CU | 6 |
| 10 | 296 | 08416 | 0014 | REP. Y ACC. P/INTERRUPTORES; DESCRIPCION LLAVE TERMICA - MARCA UNIVERSAL - MODELO UNIVERSAL | CU | 6 |
| 11 | 296 | 08416 | 0014 | REP. Y ACC. P/INTERRUPTORES; DESCRIPCION LLAVE TERMICA - MARCA UNIVERSAL - MODELO UNIVERSAL | CU | 6 |
| 12 | 293 | 02072 | 0031 | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIFASICA - CORRIENTE DE CORTE 40A - CORRIENTE 2 X 40A - FRECUENCIA 50Hz - TENSION 220V | CU | 10 |
| 13 | 293 | 01033 | 0091 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M | CU | 20 |
| 14 | 293 | 01033 | 0091 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M | CU | 10 |
| 15 | 258 | 00723 | 0146 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO 4,8 X 300mm - TRABAS DE SEGURIDAD 6 | CU | 3 |
| 16 | 258 | 00723 | 0146 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO 4,8 X 300mm - TRABAS DE SEGURIDAD 6 | CU | 3 |
| 17 | 293 | 00360 | 0062 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS Observaciones: ficha macho k3 10A 3pernos chatos negra tipo kalop | CU | 20 |
| 18 | 293 | 00360 | 0062 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS Observaciones: ficha hembra kH 10ª 3pernos chatos negra tipo kalop | CU | 20 |
| 19 | 293 | 01514 | 0055 | PORTALAMPARA; MATERIAL ALUMINIO - TIPO FIJA - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 30 |
| 20 | 293 | 00360 | 0062 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS Observaciones: tekna punto de superficie tipo kalop | CU | 5 |
| 21 | 293 | 00554 | 0306 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO FLUORESCENTE - LUZ FRIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1200mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B - EFICACIA LUMINOSA 2500lm/W Observaciones: tubo 36w/765 luz día 2500 LM | CU | 20 |
| 22 | 291 | 06951 | 0121 | LIMPIADORES; TIPO LIMPIACONTACTOS - PRESENTACION ENVASE X 440CM3 | CU | 3 |
| 23 | 293 | 01580 | 0012 | MODULO P/LUZ DE EMERGENCIA; TIPO LED - DIMENSION 410 X 52 X 127mm | CU | 10 |
| 24 | 258 | 02729 | 0013 | CAJAS PLASTICAS; MEDIDA 15 X 11 X 8Cm - TIPO P/TERMICA | CU | 10 |
| 25 | 296 | 08506 | 0003 | ACC. P/CONECTOR; DESCRIPCION TERMINALES PARA CRIMPEAR | CU | 6 |
| 26 | 296 | 08506 | 0003 | ACC. P/CONECTOR; DESCRIPCION TERMINALES PARA CRIMPEAR | CU | 2 |
| 27 | 293 | 00279 | 0049 | BALASTOS P/LAMPARAS; TIPO TLD - POTENCIA LAMPARA 36W - VAPOR DE SIN - FRECUENCIA 220/50V/HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 10 |
| 28 | 293 | 01563 | 0006 | CABLES UTP; TIPO FLEXIBLE - CATEGORIA NIVEL 5 A.M.P. - AISLACION PVC | CU | 1 |
| 29 | 293 | 01749 | 0004 | FICHAS PUENTE; USO RJ 45 - MATERIAL PLASTICO | CU | 10 |

Detalle de la Prestación: SEGUN ANEXO II – Especificaciones Técnicas Calidad: SEGUN ANEXO II - Especificaciones Técnicas Tolerancia: SEGUN ANEXO II - Especificaciones Técnicas Muestra: ------------ Visita: -------- Muestras Patrón: -------- MONEDA DE COTIZACIÓN: SEGÚN ANEXO I – Punto 8. OFERTAS ALTERNATIVAS: SEGÚN ANEXO I – Punto 9. OFERTAS VARIANTE: SEGÚN ANEXO I – Punto 10. OFERTAS PARCIALES: SEGÚN ANEXO I – Punto 11. CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: 1 (una copia). GARANTÍAS: SEGÚN ANEXO I, Punto 19. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: SEGÚN ANEXO I Punto 20. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: SEGÚN ANEXO I Punto 22. DATOS DE LA EJECUCIÓN: Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: SEGUN ANEXO I Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: SEGUN ANEXO I Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: SEGUN ANEXO I Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: SEGUN ANEXO I Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: SEGUN ANEXO I Régimen de penalidades: SEGUN ANEXO I CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: SEGÚN ANEXO I, Punto 32. FACTURACIÓN: SEGÚN ANEXO I, Punto 33. PAGO: SEGÚN ANEXO I, Punto 34. JURISDICCIÓN COMPETENTE: Tribunales Federales de ZARATE / CAMPANA Provincia de Buenos Aires ( ANEXO I, Punto 45)

# Text boxes

CLAUDIO HUMBERTO FERNANDEZ

CAPITAN DE CORBETA

JEFE