ANEXO II

CONTRATACIÓN DIRECTA – TRÁMITE SIMPLIFICADO   Nº 58 / 17

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN Y  MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL BATALLÓN.

RENGLÓN N° 1:   LADRILLOS MACIZOS COMUNES 30X15CM

-CANTIDAD MIL (1.000) UNIDADES.

RENGLÓN N°2:   LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS 18 X 18 X 32 CM

-CANTIDAD MIL (1.000) UNIDADES.

RENGLÓN N°3:   CEMENTO PÓRTLAND

-CANTIDAD CUARENTA Y CINCO (45) BOLSAS X 50 KG.

RENGLÓN N°4:   HIDRÓFUGO (TIPO CERECITA)

-CANTIDAD DOS (2) TACHOS X 20 KG

RENGLÓN N°5:   CAL

-CANTIDAD CUARENTA (40)  BOLSAS X 25 KG

RENGLÓN N°6:  CAJA PLÁSTICA EXTERIOR PARA TÉRMICA ESTANCO 27X16 CM

CAPACIDAD 6 TÉRMICAS.

-CANTIDAD DOS (2) UNIDADES.

RENGLÓN N°7:  CURVAS 45 PVC/ELECTRICIDAD ¾ DIÁMETRO.

-CANTIDAD QUINCE (15) UNIDADES.

RENGLÓN N°8:  CONECTORES PVC/ELECTRICIDAD ¾ PULG.

-CANTIDAD CUARENTA (40) UNIDADES.

RENGLÓN N°9:  CAJAS DE EMBUTIR/ELECTRICIDAD RECTANGULAR (PLÁSTICO 10X5 CM)

-CANTIDAD VEINTE (20) UNIDADES.

RENGLÓN N°10: BASTIDORES TIPO STANDARD PUNTO (CANT. 5) Y TOMA (CANT. 5)

MODELO JELUZ VERONA

-CANTIDAD DIEZ (10) UNIDADES.

BASTIDORES TIPO STANDARD TOMA TRIFÁSICO MODELO JELUZ VERONA

- CANTIDAD TRES (3).

RENGLON N°11: LÁMPARA GALPONERA COLGANTE (MATERIAL ALUMINIO)

CON LÁMPARA DE  200W - BAJO CONSUMO.

-CANTIDAD DIEZ (10) UNIDADES.

RENGLÓN N°12:  CABLE ELECTRICIDAD UNIPOLAR DE 2,5MM

-CANTIDAD SEISCIENTOS (600) METROS (6 ROLLOS DE 100 MTS)

CABLE ELECTRICIDAD BIPOLAR DE 4MM (TIPO TALLER)

- CANTIDAD 200 MTS

CABLE TRIFÁSICO PREENSAMBLADO DE 3 X 10 MM

-CANTIDAD SESENTA (60) MTS.

RENGLÓN N°13:  DISYUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2 X 40 - 40 AMP-220V

-CANTIDAD TRES (3) UNIDADES.

RENGLÓN N°14: LLAVE TÉRMICA TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR 40 AMP.

-CANTIDAD UNA (1) UNIDAD.

LLAVE TÉRMICA TRIPOLAR 3 X 25 AMP 380V.

-CANTIDAD UNA (1) UNIDAD.

RENGLÓN N°15: CAÑOS PVC RÍGIDO LIVIANO ELECTRICIDAD. (3/4 X 3 MTS)

-CANTIDAD CUARENTA (40) UNIDAD.

RENGLÓN N°16: REFLECTOR PROYECTOR EXTERIOR LED DE 50W.

-CANTIDAD CUATRO (4) UNIDADES.

RENGLÓN N°17: CERÁMICAS PISO. PORCELANATO (58X58 CM)

BAUHAUS SAND ESMALTADO.

-CANTIDAD CIENTO CUARENTA (140) MTS2.

RENGLÓN N°18: ADHESIVO PARA CERÁMICOS

-CANTIDAD DIECISÉIS (16) BOLSAS DE 20 KG

RENGLÓN N°19: TIRANTES MADERA PINO 2” X 6” PULG. (LARGO 4 MTS)

-CANTIDAD CUARENTA Y OCHO (48) UNIDADES.

RENGLÓN N°20: TIRANTES MADERA PINO 3” X12” PULG. (LARGO 8,80 MTS)

-CANTIDAD TRES (3) UNIDADES.

RENGLÓN N°21: TIRANTES MADERA PINO 3” X 6” (LARGO 5 MTS)

-CANTIDAD CUATRO (4) UNIDADES.

RENGLÓN N°22: MEMBRANA AISLANTE ISOLANT (0,5 MM)

-CANTIDAD CIENTO SESENTA (160) MTS2   (CANT. 8 ROLLOS)

RENGLÓN N°23: LISTONES DE MADERA (CLAVADERAS 3” X 2 “ PULG)

-CANTIDAD CIENTO CUARENTA (140) MTS LINEAL.

RENGLÓN N°24: MACHIMBRE DE PINO ½ X 3” PULG.

-CANTIDAD CIENTO CUARENTA (140) MTS2.

RENGLÓN N°25: CHAPAS GALVANIZADAS TRAPEZOIDALES

PREPINTADAS COLOR VERDE CALIBRE BWG 25 (LARGO 4 MTS)

-CANTIDAD TREINTA Y CUATRO (34) UNIDADES.

RENGLÓN N°26: CUMBRERAS GALVANIZADAS TRAPEZOIDALES.

PREPINTADAS COLOR VERDE C-25 X 4,5 MTS.

-CANTIDAD SIETE (7) UNIDADES.

RENGLÓN N°27: VENTANA DE ALUMINIO TIPO MODENA (2 MTS X 1,50 MTS)                                 VIDRIO 4 MM CON REJAS COLOR BLANCO

-CANTIDAD CINCO (5) UNIDADES.

RENGLÓN N°28: PUERTA DE EMERGENCIAS MATERIAL ALUMINIO (90 X 200 CM)

-CANTIDAD UNA (1) UNIDAD.

RENGLÓN N°29: PUERTA DOBLE HOJA  DE ALUMINIO BLANCO MODENA (160 X 200 CM)

-CANTIDAD UNA (1) UNIDAD.

RENGLÓN N°30: GRIFERÍA DE COCINA PARA MESADA, CANILLA CROMADA MOVIBLE-

MEDIDAS ALTO TOTAL 29 CM

DISTANCIA   ENTRE AGUJEROS 16 CM

-CANTIDAD UNA (1) UNIDAD.

RENGLÓN N°31: BACHA ACERO INOXIDABLE RECTANGULAR SIMPLE

MEDIDAS 52 X 32 X 18 CAP. 25 LTS.

-CANTIDAD UNA (1) UNIDAD.

RENGLÓN N°32: CAÑOS DE PLÁSTICO PARA TERMOFUSIÓN (6 MTS X 3/4)

-CANTIDAD OCHO (8) UNIDAD.

NOTA: EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N` 3, (CENTRO COORDINACIÓN DE MANTENIENDO PLANIFICADO).

EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERÁ ESTAR EN CAPACIDAD DE MANTENER EL MATERIAL INDICADO EN LOS RENGLONES 3, 5 Y 18 EN DEPÓSITO DURANTE UN AÑO Y SER ENTREGADO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD, LOS CUALES DEBEN SER RETIRADOS MEDIANTE UNA NOTA DE CRÉDITO, MANTENIENDO EL PRECIO POR RENGLÓN.

- TODOS LOS INSUMOS/ELEMENTOS DEBEN SER NUEVOS, DE PRIMERA MARCA.

# Text boxes

CARLOS EDUARDO GÓMEZ NOLASCO

CAPITÁN DE FRAGATA I.M.

COMANDANTE