PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES / BASE DEL LLAMADO

| Jurisdicción / Entidad Contratante: | AREA NAVAL FLUVIAL |
| --- | --- |
| Denominación de la UOC: | 038-008 |
| Domicilio: | Estrada 350 |
| Correo Electrónico: | bnza_abastecimientos@yahoo.com.ar |
| Fax: | (03487) 42-2786 Interno: 9082 |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | Nº: 59 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase / Causal del Procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: ORDEN DE COMPRA ABIERTA |

| Expediente Nº: ANFL, LGJ Nº 88/ 16.- | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro comercial: 20 – HERRERÍA.- |
| Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA RED DE INCENDIO EN LA BASE NAVAL ZARATE. |
| Plazo de Duración del Contrato: 20 DÍAS CORRIDOS. |

Notificaciones:

RETIRO Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS - BASE NAVAL ZARATE – ESTRADA 350 – ZARATE – PCIA. DE BUENOS AIRES. | DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HS. |

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS - BASE NAVAL ZARATE – ESTRADA 350 – ZARATE – PCIA. DE BUENOS AIRES. | DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HS. Y HASTA 1 (UNA) HORA ANTES DEL ACTO DE APERTURA. |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS - BASE NAVAL ZARATE – ESTRADA 350 – ZARATE – PCIA. DE BUENOS AIRES. | 11/10/2016 A LAS 10:00 HS. |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLON N° | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 271 | 05479 | 0220 | TUBO DE ACERO TIPO SIN COSTURA CALIDAD SAE 1010 DIAMETRO EXTERIOR 101.6 MM ESPESOR DE PARED 8.3 MM LONGITUD DE CUERPO 500MM | UN | 330 |
| 2 | 271 | 05479 | 0115 | TUBO DE ACERO TIPO SIN COSTURA CALIDAD IAE 58805/58810 DIAMETRO EXTERIOR 64MM ESPESOR DE PARED 9MM LONGITUD DE CUERPO 6000MM. | UN | 600 |
| 3 | 271 | 05479 | 0220 | TUBO DE ACERO TIPO SIN COSTURA CALIDAD SAE 1010 DIAMETRO EXTERIOR 101.6 MM ESPESOR DE PARED 8.3 MM LONGITUD DE CUERPO 500MM | UN | 330 |
| 4 | 271 | 05479 | 0115 | TUBO DE ACERO TIPO SIN COSTURA CALIDAD IAE 58805/58810 DIAMETRO EXTERIOR 64MM ESPESOR DE PARED 9MM LONGITUD DE CUERPO 6000MM. | UN | 600 |

Detalle de la Prestación: SEGUN ANEXO II – Especificaciones Técnicas Calidad: SEGUN ANEXO II - Especificaciones Técnicas Tolerancia: SEGUN ANEXO II - Especificaciones Técnicas Muestra: --------- Visita: -------- Muestras Patrón: ----------- MONEDA DE COTIZACIÓN: SEGÚN ANEXO I – Punto 5. OFERTAS ALTERNATIVAS: SEGÚN ANEXO I – Punto 6. OFERTAS VARIANTE: SEGÚN ANEXO I – Punto 7. OFERTAS PARCIALES: SEGÚN ANEXO I – Punto 8. CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: 1 (una copia). GARANTÍAS: SEGÚN ANEXO I, Punto 6. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: SEGÚN ANEXO I Punto 12. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: SEGÚN ANEXO I Punto 13. ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: SEGÚN ANEXO I, Punto 14 DATOS DE LA EJECUCIÓN: Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: SEGUN ANEXO I Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: SEGUN ANEXO I Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: SEGUN ANEXO I Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: SEGUN ANEXO I Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: SEGUN ANEXO I Régimen de penalidades: SEGUN ANEXO I CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: SEGÚN ANEXO I, Punto 17. FACTURACIÓN: SEGÚN ANEXO I, Punto 18. PAGO: SEGÚN ANEXO I, Punto 19. JURISDICCIÓN APLICABLE: Tribunales Federales de ZARATE / CAMPANA Provincia de Buenos Aires ( ANEXO I, Punto 20)

# Text boxes

GUILLERMO RENE SIMONCINI

COMODORO DE MARINA

COMANDANTE