# ANEXO II

BASE NAVAL ZÁRATE

CONTRATACION DIRECTA Nº  60  / 17

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEE PPN 1/2 | UN | 40 |
| 2 | TEE PPN 3/4 | UN | 40 |
| 3 | OBTURADOR P/DEPOSITO T/N/ PERA REDONDA 1/2 | UN | 20 |
| 4 | OBTURADOR P/DEPOSITO T/N/ PERA REDONDA 3/4 | UN | 20 |
| 5 | ENTRE ROSCA PPN 1/2 | UN | 40 |
| 6 | ENTRE ROSCA PPN 3/4 | UN | 30 |
| 7 | FUELLE P/INODORO PVC H CORRUGADO | UN | 30 |
| 8 | FUELLE P/INODORO PVC M CORRUGADO | UN | 30 |
| 9 | FUELLE P/INODORO GOMA H CORRUGADO | UN | 50 |
| 10 | FUELLE P/INODORO GOMA M CORRUGADO | UN | 30 |
| 11 | DISCO DE CORTE WIDIA EJE 7" 3 mm X 180 mm | UN | 10 |
| 12 | CAÑO CMARA DE PVC 3,2mm ESPESOR, 2" X 4 Mts | UN | 20 |
| 13 | TEE PVC DM PPAL 110mm DM DERIV. 63 mm | UN | 10 |
| 14 | CODO PVC DM 110mm X 45º | UN | 20 |
| 15 | BUJE REDUCCION PVC 3/4" a 1/2" | UN | 30 |
| 16 | UNION DOBLE PPN 3/4" | UN | 30 |
| 17 | ARO DE GOMA P/ ASIENTO DE INODORO | UN | 20 |
| 18 | CANILLA DE BRONCE 1/2" | UN | 15 |
| 19 | FLOTANTE P/INODORO 1/2" | UN | 30 |
| 20 | SELLADOR DE SILICONA X 280 cm3 | UN | 30 |
| 21 | SELLADOR DE ROSCA H3 X 250 gr | UN | 25 |
| 22 | DESCARGA DE APOYO T/ROSCA C/BOTON | UN | 20 |
| 23 | SIFON BAJO MESADA GOMA REF. C/ABRAZADERA | UN | 20 |
| 24 | MEZCLADOR DE DUCHA EXTERNA CONEX 1/2" | UN | 10 |
| 25 | MEZCLADOR MESADA AGUA F/C P/EMPOTRAR | UN | 10 |
| 26 | MEZCLADOR LAVATORIO | UN | 10 |
| 27 | MOCHILA INODORO APOYO/COLGAR LOZA BLANCA | UN | 10 |
| 28 | CONEXIÓN FLEXIBLE RETRACTIL MALLADO | UN | 20 |
| 29 | CONEXIÓN MOCHILA CAPEA DESCARGA MOCHILA INODORO | UN | 20 |
| 30 | CINTA TEFLON 3/4 X 20m | UN | 30 |
| 31 | MANGUERA NEGRA 1 y 1/2" CONEXIÓN AGUA POTABLE | MTS | 100 |
| 32 | REJILLA PILETA DE PATIO INOX. 115 X 115 | UN | 20 |
| 33 | REJILLA PILETA DE PATIO INOX. 100 X 100 | UN | 20 |
| 34 | TAPA CIEGA INOX. 115 X 115 | UN | 40 |
| 35 | PILETA DE PATIO PVC 115 CUATRO BOCAS | UN | 20 |
| 36 | DISCO DE CORTE 4 1/2" X 1mm | UN | 50 |
| 37 | VÁLVULA P/CANILLA 1/2" TEFLON | UN | 100 |
| 38 | VÁLVULA P/CANILLA 1/2" GOMA | UN | 100 |
| 39 | ELECTRODOS P/SOLDAR 2,5 mm - 6013 | KG | 40 |
| 40 | CONEXIÓN FLEXIBLE MALLADO 40 cm 1/2" | UN | 60 |
| 41 | DISCO DE CORTE DM EXTERNO 178mm X 1,6mm, EJE 22mm | UN | 30 |
| 42 | DISCO DE CORTE 115mm X 1.6 | UN | 100 |
| 43 | DISCO DE DESVASTE 115mm | UN | 100 |
| 44 | CONEXIÓN P/SANITARIO FLEXIBLE MALLADO 50 cm 1/2" | UN | 50 |
| 45 | MECHA MILIMETRICA T/ACERO RAPIDO 4mm | UN | 20 |
| 46 | MECHA MILIMETRICA T/ACERO RAPIDO 5mm | UN | 10 |
| 47 | MECHA MILIMETRICA T/ACERO RAPIDO 6mm | UN | 20 |
| 48 | MECHA MILIMETRICA T/ACERO RAPIDO 7mm | UN | 10 |
| 49 | MECHA MILIMETRICA T/ACERO RAPIDO 8mm | UN | 10 |
| 50 | MECHA MILIMETRICA T/ACERO RAPIDO 10mm | UN | 10 |
| 51 | MECHA MILIMETRICA T/ACERO RAPIDO 12mm | UN | 10 |
| 52 | BALDE P/ALBAÑIL PLÁSTICO 5 L. | UN | 20 |
| 53 | REMACHE POP 5 mm X 25 mm - CAJA X 500 un. | UN | 2 |
| 54 | REMACHE POP 6 mm X 40 mm - CAJA X 500 un. | UN | 2 |
| 55 | SELLADOR UNIVERSAL X 280 cm3 | UN | 40 |
| 56 | SELLADOR ROSCA X 250 gr | UN | 30 |
| 57 | LLAVE ESFERICA PPN 1/2" | UN | 20 |
| 58 | LLAVE DE PASO PPN 3/4" | UN | 20 |
| 59 | CAÑAMO X 100 gr | UN | 50 |
| 60 | CAÑO PPN 1/2" | UN | 30 |
| 61 | CAÑO PPN 3/4" | UN | 20 |
| 62 | CODO PPN 1/2" | UN | 50 |
| 63 | CODO PPN 3/4" | UN | 50 |
| 64 | CUPLA REDUCCION PPN 1/2" | UN | 50 |
| 65 | CUPLA REDUCCION PPN 3/4" | UN | 40 |
| 66 | NIPLE PPN 10 cm 1/2" | UN | 40 |
| 67 | NIPLE PPN 10 cm 3/4" | UN | 40 |
| 68 | BUJE REDUCCION PPN 3/4" A 1/2" | UN | 40 |
| 69 | FLOR DUCHA CON BRAZO PLASTICO | UN | 6 |
| 70 | CABEZAL COMUN P/DUCHA | UN | 10 |
| 71 | TORNILLO P/INODORO CON TARUGO | UN | 6 |
| 72 | FLEXIBLE MALLADO 1/2" 30 cm | UN | 5 |
| 73 | VOLANTE AZABACHE | UN | 2 |
| 74 | ASIENTO P/INODORO FAPLAST REFORZADO | UN | 1 |
| 75 | CABEZAL TRANSFERENCIA | UN | 1 |
| 76 | TORNILLO 8 | UN | 40 |

Los bienes requeridos deberán ser nuevos y sin uso, respetando la cantidad, calidad y tamaño.

Deben ser entregados en buenas condiciones de empaque, sin roturas ni alteraciones de su forma original.

# Text boxes

PEDRO BAEZ

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

CARGO REPARACIONES