# ANEXO II

BASE NAVAL ZARATE

CONTRATACION DIRECTA Nº  77 / 16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLON | DESCRIPCION | U.M. | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONDICIONES PARTICULARES: ESPECIFICACIONES TECNICAS PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE TUBOS DE TUBOS DE 7M3, 6M3, 3M3. CONDICIONES: Las Pruebas que debe realizar la empresa: - Inspección Visual: (Control externo e interno de las paredes del cilindro) -Inspección del estado de la Válvula - Inspección Sonora: - Inspección Olfativa: - Prueba Hidrostática Normas que regulan los Gases Medicinales Legislación nacional de Medicamentos 16463 Resolución 1130/2000: Reglamento para la Fabricación, Importación y Comercialización de Gases Medicinales), y Anexo “Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Medicamentos”. Disposición 4373/2002: Normas técnicas para la elaboración de oxígeno medicinal mediante la separación del aire por adsorción PSA. Exigencias generales. Control de calidad del producto terminado. Requisitos de control de calidad. Normas que regulan los Gases Medicinales Normas IRAM: 588: identifica los cilindros de acuerdo al color. • 2529/72: cilindros de acero, condiciones de llenado. • 2587: presión hidrostática. • 37224: puestos de toma de suministros. | SERV | 6 |

# Text boxes

ARIEL ESTEBAN SALCEDO

CAPITAN DE CORBETA MEDICO

JEFE DE DEPARTAMENTO SANIDAD