ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACION

Oferta Correspondiente a:

“LICITACIÓN PRIVADA Nº ____ / 2017”

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| CUIT Nº |  |
| Nº Beneficiario: |  |
| Domicilio Constituido |  |
| Correo electrónico |  |

| RENG. | UNIDAD MEDIDA | CANT. | DENOMINACION | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN | 5 | LAMPARA BAJO CONSUMO 105W E40 |  |  |  |
| 2 | UN | 40 | LAMPARA LED GOTA 220/9W SICA E27 |  |  |  |
| 3 | UN | 10 | TUBO LED 18W 1700 LUZ FRIA |  |  |  |
| 4 | UN | 4 | ARTEFACTO FLUORESCENTE ESTANCO P/ TUBO LED 2 X 18W |  |  |  |
| 5 | UN | 1 | BATERIA GEL RECARGABLE 6V 2.8 LUZ EMERGENCIA |  |  |  |
| 6 | UN | 2 | ESTAÑO 1MM 60% 3.5MT |  |  |  |
| 7 | UN | 1 | ARTEFACTO ILUMICIÓN P/ JARDÍN TIPO FAROLA DOBLE |  |  |  |
| 8 | UN | 1 | LUBRICANTE MULTIUSO 440CC |  |  |  |
| 9 | UN | 10 | CAJA OCTAGONAL PVC |  |  |  |
| 10 | UN | 10 | CAJA RECTANGULAR PVC SUPERFICIE |  |  |  |
| 11 | UN | 15 | CURVA PARA CAÑO PVC 20MM |  |  |  |
| 12 | UN | 15 | CONECTOR A ROSCA PARA CAÑO 20MM |  |  |  |
| 13 | UN | 15 | UNIÓN PARA CAÑO 20MM |  |  |  |
| 14 | UN | 25 | GRAMPA 20MM PRA CAÑO PVC |  |  |  |
| 15 | UN | 20 | CAÑO RIGIDO 20MM X3MTS |  |  |  |
| 16 | UN | 10 | CINTA AISLADORA DE PVC X 20MM |  |  |  |
| 17 | UN | 10 | CINTA AUTOVULCANIZANTE 4,57 MTS |  |  |  |
| 18 | UN | 10 | FICHA MACHO C/T DE 10A SIN FRONTAL |  |  |  |
| 19 | UN | 10 | FICHA HEMBRA C/T DE 10A SIN FRONTAL |  |  |  |
| 20 | UN | 30 | TERMINAL OJAL FCC-50/3 OJAL 1/2 (13,00MM) |  |  |  |
| 21 | UN | 30 | TERMINAL OJAL FCC-35/2 OJAL 3/8 (10,00MM) |  |  |  |
| 22 | UN | 30 | TERMINAL OJAL FCC-10/2 OJAL 1/4 (6,40MM) |  |  |  |
| 23 | UN | 50 | TAPA BASTIDOR STD. 5X10 BLANCO2000/2 |  |  |  |
| 24 | UN | 50 | MODULO TOMA C/T 10A BLANCO 6006 |  |  |  |
| 25 | UN | 40 | MODULO INTERR.10A BLANCO 20051-0 |  |  |  |
| 26 | UN | 50 | MODULO TAPA CIEGA BLANCA 20092 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |

Valor total de la cotización en Letras:…………………………………………………………………..

Valor total con descuento en Letras:…………………………….……………………...………………

| Aclaraciones: | En caso de ofrecer algún descuento, se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en números el porcentaje aplicado. |
| --- | --- |

RÍO GRANDE,         de Marzo de  2017.

# Text boxes

CARLOS ALBERTO MARTINEZ

Capitán de Corbeta

Sub Jefe

SUB JEFATURA