ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# 1. GENERALES

- Las cotizaciones incluirán en todos los casos lo siguiente:

- Provisión de materiales.

- Provisión de mano de obra.

- Traslados.

- Pruebas de materiales.

- Maquinarias y herramientas.

- Todo elemento necesario para una adecuada ejecución y terminación de obra aunque no se encuentre especificada en el presente y que el adjudicatario y/o Inspección Técnica consideren necesarios emplear.

- En todos los casos si producto de un mal cálculo, niveles inadecuados, rotura o derrame de materiales, se produjeran daños a la infraestructura de las viviendas, los costos de la reparación estarán a cargo del Adjudicatario, finalizando la obra según las especificaciones.

- El Adjudicatario será responsable de la observancia y cumplimiento de la legislación Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigentes, Decreto 351/79, Decreto 911/96, la Ley de Riesgos en el Trabajo Nº 24557 (ART) y normativa asociada.

- El Adjudicatario deberá presentar previo al inicio de las tareas, los comprobantes de contratación y pagos de seguros de Accidentes de Trabajo de acuerdo a la reglamentación vigente al respecto.

- Los oferentes deberán realizar la visita de obra, aclarar dudas con la Inspección Técnica y solicitar el certificado de visita de la misma.

- El adjudicatario tendrá en cuenta la alteración de los materiales expuestos a fraguados con bajas temperaturas, debiendo garantizar la calidad del mismo.

- Mantendrá y ejecutara la prolija limpieza de obra diariamente.

2. PARTICULARES

BAÑOS:

- Sanitarios: Se procederá a retirar los sanitarios existentes, con el fin de reemplazar en su totalidad todo el pulpo sanitario desagües primarios/secundarios y sus respectivas conexiones con cañería de PVC.

- Pisos: Se realizará contra piso y carpeta de nivelación, posteriormente se colocará piso cerámico en medida 30x30 color arena, calibre 1; de primera calidad. Finalizará esta tarea con empastinado de igual color al cerámico colocado u otro acorde; ante cualquier duda, será la Inspección Técnica la que determine el color.

- Duchas: Se desmontarán cerámicos/azulejos en paredes, para ejecutar colocación de nuevos revestimiento cerámico de 25x25, calibre 1, color ocre en paredes y la aplicación de un mínimo de dos manos de pintura látex anti hongos para cielorrasos.

- Cañerías: Se reemplazaran todas las cañerías de agua fría/caliente por cañería en termo fusión, flexibles de agua fría/caliente y  llaves de corte de agua fría/caliente.

- Mampostería: Se repararan las paredes, aberturas, puertas y cielo rasos de los baños de modo que queden selladas evitando filtraciones de vientos y agua del exterior de la vivienda y con superficies lisas para su posterior pintado.

4. PLANOS CONFORME A OBRA Y DOCUMENTACION FINAL

Una vez finalizada la totalidad de los trabajos sujetos al presente pliego y previo a la habilitación de los distintos suministros (agua, desagües cloacales) se deberán presentar  Planos por modificaciones en las instalaciones.

5. PLAZO DE EJECUCION

Los Plazos establecidos para la realización y entrega de los Proyectos Constructivos, Documentación Aprobada, Cómputos y presupuestos, será de 30 (treinta días) corridos.

Durante la ejecución de los trabajos el profesional Contratado tendrá a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad el pedido de Inspección para las distintas etapas de obra.

6.   UBICACION OBJETO DE LA TAREA:

BAÑO DE VIVIENDA DE TRES HABITACIONES

CASA 107 - FOURNIER 735

CASA 111 - FOURNIER 759

CASA 147 - GUARANI 716

BAÑO DE VIVIENDA DE DOS HABITACIONES

CASA 118 - PERITO MORENO 1111

CASA 130 - FOURNIER 724

CASA 132 - FOURNIER 734

CASA 141 - FOURNIER 800

- REPARACIÓN INTEGRAL DE BAÑOS:

  - PLOMERIA:

- Se deberán desconectar y retirar TODAS las instalaciones originales de redes de agua fría/caliente, piletas de patio, desagües primarios y secundarios, griferías, etc.

- La instalación deberá discurrir a 15cm por sobre los zócalos (embutidas en la pared) y por el contra piso debajo de las placas cerámicas cuando no exista otra opción.

- Se deberá instalar red de agua fría y caliente en termo fusión en el diámetro acordes con las necesidades emergentes y que las instalaciones demanden deberán cumplir con las normas IRAM.

- Se deberán reemplazar todas las piletas de patio, desagües primarios y secundarios en  caño reforzado y material PVC en fusión en los diámetro acordes con las necesidades emergentes y que la instalaciones demanden los que deberán cumplir con las normas IRAM finalizando en cámara de desagües cloacales principales.

- Se deberá construir cámaras sépticas en caso de necesidades emergentes y que las instalaciones demanden.

- Se deberán reemplazar todas las griferías en duchas, lavamanos y bidet de calidad superior que deberán cumplir con las normas IRAM.

  - ALBAÑILERIA

- Se deberá levantar los pisos existentes en baños.

- Se deberá aplicar revestimiento cerámico de 25x25,calibre 1, color ocre en paredes sector de ducha con fina terminación.-

- Se deberá proveer y colocar piso cerámico de 30x30, color arena, calibre 1; de primera calidad en baños.

- Deberá preverse la aplicación de una carpeta de nivelación en caso de ser necesaria.

- Deberá finalizar con el patinado y pulido de pisos.

- Se deberá colocar zócalos cerámicos en baño

- Se deberán reparar paredes y cielorrasos afectados por distintas causas de modo que quede una superficie sin grietas u orificios para posterior enduido y pintado.

  - PINTURA

- Se deberá aplicar en superficies a pintar enduido de modo que no queden rastros de orificios o grietas en paredes, cielorraso, aberturas, etc.

- Se deberá aplicar una mano de fijador en las paredes y cielorrasos como paso previo al pintado.

- Se deberá efectuar el pintado total del baño aplicando DOS (2) manos de látex para interiores anti hongo color blanco de primera calidad.

- Se deberá efectuar el pintado con pintura sintética blanco brillante en aberturas en forma interna/ externa.

8. VISITA DE OBRA

Cualquier duda que surgiere de las presentes, deberán ser evacuadas con la Inspección Técnica al momento de realizar la visita y previo a la presentación de la oferta.

9. LIMPIEZA DE OBRA.

- Finalizada la jornada laboral, se procederá a retirar todo el material (desechos, escombros y/o residuos) y disponerlos adecuadamente para lo cual deberá contratar a su cargo un servicio de contenedores u otro que el adjudicatario estime conveniente.

- Bajo ningún concepto se permitirá que residuos y/o restos de materiales producidos por la tarea contratada sean depositados en la vía pública, asumiendo el adjudicatario plena responsabilidad civil y/o penal que del incumplimiento de la presente cláusula se deriven.

- Se efectuará la limpieza general del interior de las viviendas, en particular de aquellos sectores que se hayan ocupado o por los que se haya transitado, debiendo quedar la misma en perfectas condiciones de habitabilidad y tránsito.

- Todo el material de en des uso (calefactores, termotanques, calefones, cocinas etc., serán depositados en el Cargo técnica civil del Destacamento Naval Rio Grande.

- ENTREGA:

- Fecha de inicio: A  DIEZ (10) días corridos, contados desde la fecha de imposición de    la respectiva orden de compra.

- Cantidades máximas / mínimas de unidades: No es de aplicación.

- Frecuencia: No es de aplicación

- Plazo de la finalización de obra: El plazo de será de sesenta (60) días corridos, contados a partir del inicio de obra.

- Lugar: Bº BROWN

- Coordinaciones: Destacamento Naval Rio Grande. División Alcaldía.

- Documentación: Junto con la factura y pedido de la recepción definitiva, el ADJUDICATARIO deberá presentar UNA (1) garantía por los trabajos realizados en un todo de acuerdo con la cláusula  del presente Pliego NO MENOR A DOCE (12) MESES.

- RECEPCIÓN DEFINITIVA:

La recepción definitiva se otorgará dentro de los CINCO (5) días corridos, de la fecha en que se efectivice la recepción provisoria. Para el supuesto en que -al sólo juicio de la Armada- el suministro recibido evidencie deficiencias, El ADJUDICATARIO deberá subsanarlas –a su costa- en el plazo de CINCO (5) días corridos desde la fecha de su recepción provisoria. De incumplir esta obligación, la ARMADA resolverá –sin reclamo alguno- la contratación adjudicada. Ello facultará a la ARMADA a rechazar la recepción definitiva que prevé esta cláusula, ejecutar la garantía de adjudicación y, asimismo, a adoptar las demás medidas que aprecie corresponder. La resolución precitada producirá sus efectos jurídicos - en forma automática y de pleno derecho- desde la fecha en que el adjudicatario reciba el medio fehaciente que se la comunique, no haciendo surgir reclamo alguno en su favor.

RIO GRANDE,        de agosto de 2016.-