ANEXO II

TAREA     ADQUISICIÓN  DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD Y TELEFONIA PARA  LA BASE AERONAVAL RIO GRANDE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- LAMPARA BAJO CONSUMO  105W E40

- LAMPARA LED 11W LUZ FRIA E27

- LAMPARA LED 20W LUZ FRIA E27

- TUBO LED 18W 1700 LUMEN 120 cm LUZ FRIA

- ARTEFACTO FLUORESC. ESTANCO P/ TUBOS LED 2 X18W

- CINTA AISLADORA ROLLO X 20mts x 19mm TIPO “3M SCOTCH”

- FOTOCONTROL 10 AMP

- LUZ DE EMERGENCIA 35 LED 10 HS AUTONOMIA

- SEÑALADOR AUTONO DE LED DE SALIDA DE EMERGENCIA

- JABALINA ½ X 1.5 mts

- MORSETO JABALINA T2 10/50 5/8

- TEMPORIZADOR ANALOGICO DIN 16 AMP

- CONTACTOR 1 NA 3KW 220V

- RELE 4,5/6,3 AMP

- LLAVE CONMUTADOR3 POSICIONES P/L

- BOTONERA DOBLE ROJO/VERDE

- OJO DE BUEY ROJO/VERDE

- BORNE Z 1X2,5

- FICHA MACHO 3 POLO 10AMP

- FICHA HEMBRA 3 POLO 10 AMP

- ESTAÑO 1MM 60% 3.5mts

- CAJA P/CONEXIÓN TELEFONICA

- CORDON TELEFONO 2mts AURICULAR

- PORTALAMPARA EDISON

- ALCOHOL ISOPROPILICO 325grs

- GABINETE ESTANCO PVC 230X310X150mm

- TAPA BASTIDOR

- TOMA COMBINADA C/NEUTRO 10AMP

- INTERRUPTOR 10AMP

- TAPA CIEGA

- INTERRUPTOR FLOTANTE 1,5mts

- LUBRICANTE ANTICORROSIVO MULTIUSO 440CC

- REFLECTOR LED 300W LUZ BLANCO P/EXT 120º

- TARUGO FISHER N° 6 X 100

- TARUGO FISHER N° 8 X 100

- CABLE TALLER 3X1,5 MM TIPO TPR TIERRA ALARGUE X 100mts.

- CABLE TALLER 3X1 MM TIPO TPR TIERRA ALARGUE X 100mts.

- CABLE UTP CAT 5E EXTERIOR 100% COBRE ROLLO 300mts.

- CAJA OCTOLOGONAL PVC

- CAJA RECTANGULAR SUPERFICIE

- CURVA PARA CAÑO90º D20mm

- CONECTOR A ROSCA PARA CAÑO 20mm

- UNION PARA CAÑO 20mm

- GRAMPA PARA CAÑO PVC

- CAÑO RIGIDO PVC 20 mm

- PLANCHA GRILLON

- PISO DE GOMA PARA AISLACIÓN ROLLO DE 1mts. ANCHO, 20mts. LARGO Y 05 mm DE ESPESOR.

CONDICIONES PARTICULARES:

NOTA:

  - Los elementos deberán cumplir con las normas IRAM.

  - Los elementos a entregar  deberán ser nuevos y se presentaran en envase cerrado (nuevos y en envase cerrado significa que el organismo será el primer usuario de los elementos desde que los mismas salieron de fábrica) debidamente identificados según  la descripción detallada en el punto 4 del Pliego de Bases y Condiciones particulares.

RIO GRANDE,           de   Marzo de 2018.

# Text boxes

DANIEL ENRIQUE BALBONI

JEFE DE LA BASE AERONAVAL RIO GRANDE

“PIONEROS AERONAVALES EN EL POLO SUR”