ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TAREA:   MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE ONCE (11) BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA DE AGRUIM Y FAIA.

# CONSIDERACIONES GENERALES.

- El adjudicatario deberá, principalmente, llevar a cabo las siguientes tareas sobre las bombas: lubricación del motor, cambio de bujes, cambio de o‘ring y cambio de impulsor, asimismo deberá  realizar todo cuanto sea necesario aunque no se especifique, para el mantenimiento y puesta en servicio de los equipos objeto de la presente.

- Todos los elementos utilizados en el mantenimiento de los equipos deberán cumplir los parámetros de calidad de fabricación que se estipulan en las normas y reglamentaciones de aplicación vigente para este tipo de equipos e instalaciones, particularmente las referidas a la seguridad.

- Ante observaciones realizadas por la Inspección Técnica, el adjudicatario deberá solucionar aquellos puntos que fueran objetados a los efectos de lograr la aprobación correspondiente.

# FINAL DE OBRA Y GARANTÍAS.

- El adjudicatario deberá extender una garantía por el servicio de mantenimiento realizado, por un período de seis (6) meses como mínimo.

Todas las dudas o diferencias que pudiesen surgir en cuanto a interpretación de nomenclaturas, las mismas serán evacuadas por personal técnico del Departamento Instalaciones Fijas de la Unidad Solicitante.

RÍO GRANDE,         de mayo de 2017.

# Text boxes

FERNANDO AGUSTIN ROMERO LOPEZ

CAPITÁN DE CORBETA DE I.M

COMANDANTE