ANEXO II

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SERÁN DESESTIMADAS SIN RECLAMO ALGUNO.

| RENGLON | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 339-04388-0001 | MANTENIMIENTO DE CALEFACCIÓN CENTRAL | SV | 17 |
| 2 | 339-04388-0001 | MANTENIMIENTO DE CALEFACTORES | SV | 8 |
| 3 | 339-04388-0001 | MANTENIMIENTO DE TERMOTANQUES | SV | 14 |

SIN PERJUICIO DE LOS ELEMENTOS A CUMPLIR SEGÚN ANEXO I A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS TAREAS A REALIZAR:

1. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CALEFACCION CENTRAL. LIMPIEZA O REEMPLAZOS DE FILTROS, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTORES VENTILADORES, MOTOR EXTRACTOR DE GASES, TURBINAS, CAMBIO DE CORREASVENTILACION DEL CONSUMO ELECTRIC, LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION, DISTRIBUIDOR DE LLAMA, QUEMADORES,CAMBIOS DE SALIDAS DE GASES, ETC.

2. MANTENIMIENTO DE CALEFACTORES CTZ 900 CAL/H,

3. MANTENIMIENTO DE TERMOTANQUES (CAMBIO ANODO, TERMOCUP    LA, SALIDA DE GASES, LIMPIEZA DE QUEMADORES ETC)

LAS REPARACIÓNES Y MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS ES PARA LOS DISTINTOS LOCALES Y CASA DE LA BASE AERONAVAL.  EN TODOS LOS CASOS SE REALIZARÁN EL RECORRIDO, REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE TODOS AQUELLOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN NO SOLO EN EL TERMO TANQUE PROPIAMENTE DICHO SINO TAMBIÉN EN LAS RESPECTIVAS SALIDAS DE GASES, QUEMADOR Y VÁLVULAS DE SEGURIDAD, ECT

A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS INDICADAS ANTERIORMENTE PARA DICHOS RENGLONES SE ENCONTRARÁN BAJO LA SUPERVISIÓN CONSTANTE DE PERSONAL PROPIO DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES. DICHO CONTROL DE OBRA SERÁ IMPRESCINDIBLE PARA SALVAGUARDAR EL ESTADO DE DICHO SISTEMA Y QUE EL TRABAJO A REALIZAR SEA EL CONVENIENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARMADA ARGENTINA. CABE DESTACAR QUE TODOS LOS ELEMENTOS /REPUESTOS DEBEN SER NUEVOS.

INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.

RÍO GRANDE,        de  Mayo  de  2018.

# Text boxes

DANIEL ENRIQUE BALBONI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE DE LA BASE AERONAVAL RIO GRANDE

“PIONEROS AERONAVALES EN EL POLO SUR”