ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACION

Oferta Correspondiente a:

“LICITACIÓN PRIVADA Nº ____ / 2017”

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| CUIT Nº |  |
| Nº Beneficiario: |  |
| Domicilio Constituido |  |
| Correo electrónico |  |

| RENG. | UNIDAD MEDIDA | CANT. | DENOMINACION | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UN | 30 | Cable canal de material plástico medida 10 x 20 mm |  |  |  |
|  | MTS | 500 | Cable telefónico tipo plano de 2 pares |  |  |  |
|  | UN | 20 | Cable telefónico tipo cordón de roseta para RJ 11 para uso de conexiones flexibles, cantidad pares 2 |  |  |  |
|  | MTS | 150 | Cable telefónico tipo envainado para instalación interior, diámetro 0,51 mm, cantidad pares 1 |  |  |  |
|  | MTS | 100 | Cable telefónico paralelo de bajada con aislamiento de PVC, para instalación aérea, diámetro 2X0,81 mm, cant pares 1 |  |  |  |
|  | MTS | 400 | Cable UTP cat. 5 o superior |  |  |  |
|  | UN | 30 | Cinta aisladora material plástico ancho 12 mm longitud 20 mts |  |  |  |
|  | UN | 40 | Ficha red RJ45 |  |  |  |
|  | UN | 100 | Ficha telefónica RJ 9 |  |  |  |
|  | UN | 50 | Ficha telefónica RJ11 |  |  |  |
|  | UN | 20 | Limpia contactos c/gatillo 450 gr |  |  |  |
|  | UN | 1 | Soldador tipo pistola de 30 a 130 watt |  |  |  |
|  | UN | 63 | Tubos Fluorescentes; Tipo Fluorescentes- Luz Día- Potencia Nominal 36 w- Longitud 1200 mm – Eficiencia Energética Grado A- Eficiencia Luminosa >80lm/W |  |  |  |
|  | UN | 6 | Balastos P/Tubos Fluorescentes; Potencia 2x36w – Tipo Electrónico-Frecuencia 50Hz –Criterio de Seguridad Sello de Seguridad |  |  |  |
|  | UN | 10 | Balasto P/Lámparas; Tipo Tld-Potencia Lámpara 36w-Vapor de Sin-Frecuencia 220/50v/Hz-Criterio de Seguridad Sello de Seguridad |  |  |  |
| TOTAL |  |  |

Valor total de la cotización en Letras:…………………………………………………………………..

Valor total con descuento en Letras:…………………………….……………………...………………

| Aclaraciones: | En caso de ofrecer algún descuento, se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en números el porcentaje aplicado. |
| --- | --- |

RÍO GRANDE,         de mayo de  2017.

# Text boxes

FERNANDO AGUSTIN ROMERO LOPEZ

CAPITÁN DE CORBETA DE I.M

COMANDANTE