ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TAREA: 	MANTENIMIENTO Y  REPARACIÓN DE CINCO (5)  EQUIPOS DE CALEFACCION CENTRAL DE LA AGRUIM Y FAIA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# CONSIDERACIONES GENERALES

- El adjudicatario tendrá a cargo la provisión del material, mano de obra, herramientas, equipos, pruebas, inspecciones y todo cuanto sea necesario aunque no se especifique, para el mantenimiento, reparación y funcionamiento de los distintos equipos de calefacción central del gimnasio de la AGRUIM.

- El adjudicatario deberá proporcionar mano de obra calificada técnicos electricistas/gasistas matriculados.

- OBJETO GENERAL

El mantenimiento general de equipos de calefacción central del gimnasio de la AGRUIM implica:

- Limpieza de filtros y rejillas de aspiración de aire.

- Limpieza de cámaras y pre cámaras.

- Recorrido de quemadores.

- Recorrido y limpieza de distribuidor de llamas.

- Cambio de inyectores desgastados.

- Recorrido y limpieza de forzadores de aire.

- Recorrido eléctrico y electrónico.

- Verificación de consumos eléctricos en motores.

- Cambio de rodamientos de forzadores de aire.

- Cambio termocuplas y unidades magnéticas.

- Cambio de plaquetas electrónicas.

- Verificación de pérdidas de gas.

- Insumos varios.

# LIMPIEZA DE OBRA.

Finalizada la obra, los sectores donde se efectuaron los trabajos deberán quedar sin restos

de materiales, producto de los mantenimientos y reparaciones de los equipos a gas.

# FINAL DE OBRA Y GARANTÍAS.

El adjudicatario deberá extender una garantía por el servicio de mantenimiento realizado, por un período de seis (6) meses como mínimo.

RÍO GRANDE,           de  julio  de 2017.

# Text boxes

### FERNANDO AGUSTIN ROMERO LOPEZ

### CAPITAN DE CORBETA DE I.M.

COMANDANTE