ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TAREA: MANTENIMIENTO DE GENERADORES..

| N° RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE EMERGENCIA DE LA ETRE | UN | 140 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TAREAS A REALIZAR

- Cambio de aceite

- Cambio de filtros de aceite

- Cambio de filtro de combustible

- Cambio de filtro de aire

- Cambio de correas

- Cambio de aditivo refrigerante

- Verificación del estado de las baterías (dar arranque al generador

- periódicamente para la recarga de las mismas)

- Verificar funcionamiento del precalentamiento

- Verificación del sistema eléctrico de arranque y parada del motor

- Prueba de funcionamiento

# CONSIDERACIONES GENERALES

- Los repuestos deberán cumplir con las normas IRAM.

- Deberá ser nuevos y de marca reconocida a nivel nacional.

- Deberá contar con garantía contra defectos de fabricación y poseer fecha de vencimiento no menor a seis meses a contar desde la fecha de la recepción efectiva de los mismos.

- Se prefieren los repuestos originales; en caso de no serlos, los ofertados deberán cumplir con los estándares de homologación impuestos por el fabricante del motor generador o su representante en el país.

- La adjudicación será a la oferta más conveniente.

RÍO GRANDE,         de agosto de 2017.

# Text boxes

FERNANDO AGUSTIN ROMERO LOPEZ

CAPITÁN DE CORBETA DE IM

COMANDANTE