Folio

Nº ……

FUERZA I.M. AUSTRAL

DESTACAMENTO NAVAL RIO GRANDE

ANEXO II

DESTACAMENTO NAVAL RIO GRANDE

OBJETO: La presente contratación tiene por objeto la reparación y mantenimiento del sistema de Alarma para el Cargo Armamento en función de las normas mínimas establecidas para la seguridad de Cargos Armamentos y Salas de Armas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

  - Recorrido, verificación, reparación y recableado del sistema de alama X-28 N16-MPXH y sus subsistemas asociados. El sistema de alarma está instalado de manera que cubre 222 metros cuadrados, dividido en seis locales y compuesto por los siguientes subsistemas:

-1) central de alarma X28 N16-MPXH

-2) Batería 12Volts 7,5 Amp NARUMI

-3) Sirena X 28 S-65 ALF – MPXH Led y Flash

-4) Sirena X28 S-16 L MPXH Bajo consumo y luz de emergencia.

-5) Teclado LCD X28 TLCD-MPXH

-6) Detector dual MVD 96RL -MPXH (cantidad -06)

-7) Sensor de llama TAKEK FS-2000E “Flama”(cantidad – 02)

-8) Sensor supermagnetico SMAGE-MPXH (cantidad – 02)

-9) Cable MPX C4-MPX  (cantidad 50 Mts)

  - El sistema en su totalidad deberá ser verificado y reparado por personal técnico especializado bajo responsabilidad y control de la empresa oferente

  - Estado del material a remplazar: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

  - Deberá estar impreso, original de fábrica, la fecha de elaboración y/o vencimiento, en los envases/ productos

  - El costo de flete/envío quedará a cargo del oferente.

  - El sistema en su totalidad deberá tener una garantía de un mínimo de seis meses bajo responsabilidad y control   de la empresa oferente.

DESTACAMENTO NAVAL RÍO GRANDE

ARMADA   ARGENTINA

FERNANDO AGUSTIN ROMERO LOPEZ

CAPITAN DE CORBETA DE I.M.

COMANDANTE

RIO GRANDE,      de Agosto de 2017.

FERNANDO AGUSTIN ROMERO LOPEZ

CAPITAN DE CORBETA DE IM

COMANDANTE