ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TAREA: ADQUISICIÓN de servicio de recarga y pruebas hidraulicas de matafuegos.

| N° RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECARGA DE MATAFUEGO, PRUEBA HIDRÁULICA SERVICIO IRAM EXT. 5.0 KG POLVO QUÍMICO | UN | 20 |
| 2 | RECARGA DE MATAFUEGO; SERVICIO IRAM MATAFUEGO CO2 5kg | UN | 15 |
| 3 | RECARGA DE MATAFUEGO; SERVICIO IRAM MATAFUEGO CO2 7kg | UN | 10 |
| 4 | RECARGA MATAFUEGO, PRUEBA HIDRÁULICA SERVICIO IRAM EXT. 70.0 KG POLVO QUÍMICO | UN | 1 |
| 5 | RECARGA MATAFUEGO, PRUEBA HIDRÁULICA SERVICIO IRAM EXT. 100.0 KG POLVO QUÍMICO | UN | 1 |
| 6 | RECARGA MATAFUEGO, PRUEBA HIDRÁULICA SERVICIO IRAM EXT. 25 KG | UN | 1 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Se tomaran como Especificaciones Técnicas las indicadas por las Normas IRAM para este tipo de tarea.

- El adjudicatario tendrá a cargo la provisión de la mano de obra, herramientas, equipos, pruebas, inspecciones y todo cuanto sea necesario aunque no se especifique, para la completa verificación, pruebas y recargas objeto de las presentes, según se detallan en los renglones correspondientes.

- Los extintores serán retirados y entregados en el Destacamento Naval Río Grande sito en Thorne 400 de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.

- La frecuencia de la tarea será administrada por el Cargo Lucha Contra Incendios del Destacamento Naval Río Grande, en función de la fecha de vencimiento de la inspección previa detallada en la etiqueta autoadhesiva adherida a cada extintor.

Finalizada las tareas de recarga/prueba hidráulica se deberá dejar constancia de la misma con la etiqueta adhesiva correspondiente según normas IRAM

RÍO GRANDE,    de septiembre de 2017.-

.

# Text boxes

FERNANDO AGUSTIN ROMERO LOPEZ

CAPITÁN DE CORBETA DE IM

COMANDANTE