BASE AERONAVAL RIO GRANDE

“PIONEROS AERONAVALES EN EL POLO SUR”

ANEXO II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAREA: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE LA BASE AERONAVAL RIO GRANDE.

CONDICIONES PARTICULARES:

ADQUISICION DE:

- CHAPAS GALVANIZADAS LISA; LAMINADA EN ACERO - ESPESOR 2mm - ALTO/ANCHO 1,24 X 3M

BOLSA DE CEMENTO X 50 KG

BOLSA DE ARENA- TIPO FINA DE 1 M3 (UN METRO CÚBICO).

BOLSA DE MIXTO – ARENA Y PIEDRA DE 1 M3 (UN METRO CÚBICO).

ANTICONGELANTE, IMPERMEABILIZANTE POR 6 KG.

MALLA SIMA 15X15 5-5 LATEX EXTERIOR DE COLOR BLANCO POR 20 LTS.

METAL DE DESPEGABLE LARGO Y ANCHO 1 X3 MTS.PRESENTACION PLANCHA. DIAMETRO DE ALAMBRE DE 0,6MM

HIERRO ANGULO; TRATAMIENTO FRIO - LADO X LADO X ESP 1 3/4 X 1 3/4 X 3/16pulg

CHAPA DE ALUMINIO-ZINC FORMA ACANALADA X 6MTS ANCHO 1,10 MTS

MEMBRANA B/TEJA. DE 5MM X20MTS

CUMBRERA CALIBRE N°27X2MTS

LLANA DENTADA 8X8 STA.

FRATACHOS; TIPO LLANA DENTADA - MATERIAL ACERO - LARGO 0.6Cm

LLANA YESERA 12X30 ESTÁNDAR CEPILLO DE ACERO 4X19 CON MANGO TORNILLOS T3 PUNTA AGUJA TORNILLOS T2 PUNTA AGUJA JUEGO DE TORNILLOS PARA INODORO CORTA FRIO; MATERIAL ACERO FORJADO - DIMENSION 3/4 X 12pulg - MEDIDA 3/4 X 12pulg - SECCION HEXAGONAL SERRUCHO CONVENCIONAL - LONG.DE CUERPO 12pulg - TIPO DIENTE EXTRAFINO - TIPO DE HOJA FIJA CUCHARA DE ALBAÑIL N°8 FRATACHO DE ALGARROBO 40 CM FRATACHO MATERIAL PLASTICO CON ESPUMA ARCO DE SIERRA LARGO HOJA 150mm - TIPO REGULABLE BALDE DE ALBAÑIL MATERIAL PLASTICO

NIVEL DE ALUMINIO DE 24”

NIVEL DE ALUMINIO DE 36”

TIZADOR CHOCLA CON REPUESTO.

CORTA VIDRIOS; MATERIAL PUNTA ACERO DE CARBURO - CANT.DE PUNTAS 1 - FORMA LAPIZ

JUEGO DE TERRAJAS PARA PVC DE ½, 3/4, Y 1”

ESCUADRA REGULABLE; GRADUACION CENTIMETROS Y PULGADAS - LARGO 300mm - CON BURBUJA DE NIVEL

CINTA METRICA DE 5 MTS

CINTA METRICA DE 10 MTS

PRENSA METALICA DE 3”.

CIERRE NEUMATICO PARA PUERTAS

FLEXIBLE DE ½ DE 30 CM CONEXIONES P/SANITARIO; TIPO FLEXIBLE MALLADO - MATERIAL ACERO INOX-GOMA - LONG.DE CUERPO 30Cm - TIPO DE CONEXION 1/2pulg.

FLEXIBLE DE ½ DE 40 CMCONEXIONES P/SANITARIO; TIPO FLEXIBLE MALLADO - MATERIAL ACERO INOX-GOMA - LONG.DE CUERPO 40Cm - TIPO DE CONEXION 1/2pulg

CINTA PARA PERCIANAS X MTS

ENRROLLADOR DE CORTINAS

ABRAZADERAS DE 16-22

SELLAROSCA X 100 GR

CERRADURA MATERIAL DE LA CAJA ACERO - MATERIAL TAMBOR BRONCE-TIPO “TRABEX”.

ABRASADERA DE 20X28

GRIFERIA; TIPO MEZCLADORA - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO DUCHA

VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL ACERO - DIAMETRO 3/4pulg - PRESION DE TRABAJO 10Bar - TIPO DE CONEXION ROSCADA.

VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL ACERO - DIAMETRO 1pulg - PRESION DE TRABAJO 10KG/CM2 - TIPO DE CONEXION BRIDADA

PILETA LAVATORIO TRES AGUJEROS DE 54X41 CM. COLOR BLANCO-PORCELANA.

ACC. P/BAÑO; COLUMNA P/LAVATORIO - MATERIAL LOZA COLOR BLANCO

GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL(VASTAGO) - USO LAVATORIO - MEDIDA 1/2pulg

PISOS EN ROLLO; MATERIAL VINILICO HETEROGENEO - TIPO ALTO TRANSITO - ANCHO 1,8M - LARGO 20M

- MACHIMBRES; TIPO PINO ELIOTTIS - ESPESOR 3/4pulg - ANCHO 5pul

- LADRILLO REFRACTARIO TEJUELA X PACK DE 10 UNIDADES X 229X114.

- VENTANA MATERIAL ALUMINIO PINTADO DE COLOR BLANCO CON VIDRIO DE 080 X 040.

- VENTANA MATERIAL ALUMINIO PINTADO DE COLOR BLANCO CON VIDRIO DE 1.50 X 1.10

- LADRILLO REFRACTARIO LISTON X PACK DE 30 UNIDADES X 220X60

- CEMENTO REFRACTARIO X 20Kg.

- CEMENTO PORTLAND; TIPO A.R.S. (ALTA RESISTENCIA) - PRESENTACION BOLSA X 50Kg.

- MALLA SIMA DE 10mm. 15 X 15

- HIERRO T DE 1 PULGADA

- HIERRO ANGULO DE ¾

- DISCOS ABRASIVOS; USO ACERO INOXIDABLE - TIPO CORTE - DIAMETRO EXTERIOR 115mm - DIAMETRO DE EJE 22,2mm - ESPESOR 1,2mm

- DISCOS ABRASIVOS; USO ACERO INOXIDABLE - TIPO DESBASTE - DIAMETRO EXTERIOR 115mm - ESPESOR 6mm

- FUELLE DE INODORO DE 110mm.

- MONTANTES  DE 75mm

- SOLERA DE 75MM

- TORNILLOS AUTOPERFORANTES T3 CON ALAS

- TORNILLOS PUNTA MECHA T1X100 UN.

- PLACAS DE FIBRO CEMENTO DE 9MM

- TARUGOS CON TOPE Y TORNILLOS DE 8MMX50. UN

- CERAMICO PARA PISO X M2-COLOR BLANCO.

- PEGAMENTO PARA CERAMICOS PISO ALISADO X30KG.

- PASTINA PARA CERAMICO X5KG. COLOR A DESIGNAR.

- TE DE PVC DE 110MM

- CODO A 90° DE PVC DE 110MM

- CAÑO DE 40MM

- PEGAMENTO PARA PVC X376CC

- FLEXIBLE METALICOS DE ¾” DE 30 CM

- PUERTA PLACA DE 80X2MTS

- CAÑO PPN DE ¾.

- TE DE PVC DE ¾.

- BUJE REDUCCION DE PVC DE ¾ A ½.

- SELLAROSCA IPS PLUS X25CC

- SET DE ACCESORIOS DE 6 PIEZAS PARA BAÑO

- VALVULAS ESFERICAS DE ¾ (METALICA).

- HERRAJE MANIJA / PICAPORTE BISELADA BCE PULIDO PARA PUERTA PLACA.

- TAPA DE INODORO-COLOR BLANCO-PLASTICO.

- DESENGRASANTE INDUSTRIAL DLX 500 X 5LTS.

# GENERALIDADES:

LOS ELEMENTOS DEBE POSEER:

- TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN SER NUEVOS Y SIN USO.

- EL OFERENTE SERÁ EL RESPONSABLES DEL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS  HASTA “BASE AERONAVAL RÍO GRANDE”. RUTA COMPLEMENTARIA “C” S/N, (CP 9420) RÍO GRANDE - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

Rio Grande,      de Agosto de 2017.

# Text boxes

DANIEL ENRIQUE BALBONI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE DE LA BASE AERONAVAL RIO GRANDE

“PIONEROS AERONAVALES EN EL POLO SUR”

CARLOS ALBERTO MARTINEZ

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL R.G.

“PIONEROS AERONAVALES EN EL POLO SUR”

SUB JEFATURA