# BUQUE LOGISTICO A.R.A. “PATAGONIA”

ANEXO Nº II

CLAUSULAS PARTICULARES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Departamento: MÁQUINAS.

Cargo: ELECTRICIDAD.

RENGLON Nº 1

Servicio requerido: proveer resistencias eléctricas, según datos técnicos.

SEIS (6) resistencias eléctricas para horno panadería de 440V 3000W.

RENGLON Nº 2

Servicio requerido: proveer resistencias eléctricas, según datos técnicos.

SEIS (6) resistencias eléctricas para plancha bifera de 440V 1800W.

RENGLON Nº 3

Servicio requerido: proveer resistencias eléctricas, según datos técnicos.

CINCO (5) resistencias eléctricas para marmita 1 de 440V 3000W.

RENGLON Nº 4

Servicio requerido: proveer resistencias eléctricas, según datos técnicos.

SEIS (6) resistencias eléctricas para marmita 2 de 440V 2000W.

Las tareas mínimas a llevarse a cabo para la provisión de estas, son las que se detallan a continuación, entendiéndose que estas pueden no ser las únicas debiendo el adjudicatario, al finalizar la obra, garantizar el normal funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus parámetros y confiabilidad de diseño, efectuando todo lo necesario para tal fin:

- Las resistencias eléctricas serán adquiridas o construidas según datos técnicos y muestras proporcionados por la Unidad.

- La empresa deberá tomar vista de la muestra oficial, dejando constancia en el formulario que se adjunta a la presente como anexo v, el que deberá estar signado por el SR. JEFE DE MAQUINAS o por el SR. JEFE DE CARGO ELECTRICIDAD y ser presentado conjuntamente con la oferta – a la apertura.

- Las mismas deben ser fabricadas y blindadas en acero inoxidable. El material a proveer será nuevo y de primer uso.

- Las muestras entregadas deberán ser devueltas.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

CANTIDAD: 6

POTENCIA: 3.000W

TENSION: 440V

Ø RESISTENCIA: 10mm

ESCALA: S/E

CANTIDAD: 6

POTENCIA: 1.800W

TENSION: 440V

Ø RESISTENCIA: 11mm

ESCALA: S/E

CANTIDAD: 5

POTENCIA: 3.300W

TENSION: 440V

Ø RESISTENCIA: 10mm

ESCALA: S/E

CANTIDAD: 6

POTENCIA: 2.000W

TENSION: 440V

Ø RESISTENCIA: 10mm

ESCALA: S/E

SEGUNDO COMANDANTE

#### DIEGO ARIEL ABREGU

CAPITÁN DE FRAGATA

### SEGUNDO COMANDANTE

antonio miranda

CAPITAN DE CORBETA

Jefe

#### DEPARTAMENTO

MAQUINAS