ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

| RENGLON | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CELDA DE BATERIA(NUEVA) ESPECIFICACION TECNICA: Celdas tipo: Varta, tecnología Níquel Cadmio Modelo LAC 1517H o RL140, capacidad nominal 1,2Volt, 140 AH durante 60 min. De descarga, o bien 30,8 A durante 5 horas, hasta 1,00 Vpc. 20°C. Dimensiones aproximadas (largo= 6,8; ancho=13,4; alto=41) en centímetros, con terminal M16M Deberá incluir conectores y accesorios por cada celda, y un kit de activación y de mantenimiento | 20 |  |  |

OBSERVACION: Los elementos deben ser provistos con una garantía escrita de SEIS (6) meses contra defectos de fabricación, a contar desde el momento de la recepción del mismo. Solamente se admitirán los productos solicitados y no alternativos.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16.

# Text boxes

SEGUNDO COMANDANTE

LUCIANO ARIEL RODRIGUEZ

TENIENTE DE NAVIO

JEFE DPTO MAQUINAS

PABLO NICOLAS MIRANDA

CAPITAN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE