ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- BOTELLONES DE AIRE PARA EQUIPOS RESPIRADORES AUTONOMOS: Botellones de alta presión fabricados totalmente de FIBRA DE CARBONO peso de 4,1 Kg, 2.216 PSI de presión y 30 minutos de autonomía.

- Apto para trabajar con agua de mar.

- Libre de pruebas hidráulicas durante su vida útil.

- Sistema de seguridad por válvula de diafragma incorporada.

- Roscas de conexión de acuerdo a los equipos existentes en las Unidades de la Flota de Mar.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

JEFE DE

ESTADO MAYOR

JUAN MARTIN SALAVERRI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR