COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

DESTRUCTOR A.R.A “HEROÍNA”

DEPARTAMENTO MAQUINAS

ANEXO II

OBJETO:

LICITACIÓN POR:

Adquisición de CUATRO (4) Baterías de 180 AMP / 12 VOLT y Accesorios, para el Generador de Emergencia, correspondiente al Destructor A.R.A “HEROÍNA” (D.E.H.A), perteneciente a la DIVISIÓN DE DESTRUCTORES (DVDE).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente, serán desestimadas sin reclamo alguno.

Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en especificaciones técnicas.

Estado del material solicitado en dicha licitación debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

El Adjudicatario deberá proveer y traer los insumos solicitados al DESTRUCTOR A.R.A “HEROÍNA” (DEHA), cito en la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO (B.N.P.B), de lunes a viernes, en horarios de 08:00 a 14:00.

Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan.

RENGLONES / ÍTEMS:

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | U. M | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BATERÍAS ESPECIALES; CAPACIDAD 180 A - FORMATO RECTANGULAR - SISTEMA QUÍMICO ELECTROLÍTICO - TENSIÓN 12 V - DIMENSIONES 510 X 225 X 240 | UN | 4 |
| 2 | BORNES PARA BATERÍAS (+), DESCRIPTAS EN ÍTEMS Nº 1 | UN | 10 |
| 3 | BORNES PARA BATERÍAS (-), DESCRIPTAS EN ÍTEMS Nº 1 | UN | 10 |
| 4 | TERMINAL COBRE ESTAÑO DE 70 MM | UN | 20 |

DESCRIPCIÓN  ÍTEMS Nº 1:

- Baterías para vehículos industrial, diseñada para arranque de motores de alta cilindrada.

- Ideal para vehículos con alto nivel de equipamiento y / o accesorios.

- Aptas para elevadoras de alto tonelaje, frenos eléctricos.

- Excelente respuesta bajo temperaturas extremas.

- Recomendable para vehículos de uso intensivo y numerosos arranques.

- Voltaje: 12 v.

- Amperes hora (AH): 180 AH.

- Potencia de arranque (A): 1050 A.

- Polaridad: Positivo Izquierda.

- Medidas: (510x225x240).

- Más de 10 % de potencia.

DESCRIPCIÓN ÍTEMS Nº 2 y Nº 3:

BORNES

- Los bornes deberán ser de bronce para ser conectados a través de terminales a los cables que sirvieran para su alimentación eléctrica.

- Deberán ser perfectamente identificados con su polaridad, con los colores rojo y negro o con los signos de positivo (+) y negativo (-), los cuales deben estar grabados en cada borne.

- Dichos bornes deben ser totalmente compatibles con las baterías descriptas en el Renglón / ítems Nº1.

DESCRIPCIÓN ÍTEMS Nº4:

TERMINALES

- Tecnología: compresión.

- Baja tensión.

- Superficie: limpieza ácida, brillante, estañado.

- Material: CU≥99.9% buena conductividad.

- Utilizado para conectar el extremo del conductor de cobre.

- Calidad LTC

CLAUSULAS ESPECIALES:

- Se exigirá una garantía de las baterías de 1 (UN) año a la fecha de recepción y/o finalización de las tareas.

- El flete, en la entrega de los insumos, será a cargo del oferente.

- La mora en la en la entrega de los materiales en cuestión, se penalizara según los aspectos legales pertinentes.

“CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 08 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ARTICULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16”.

PUERTO BELGRANO,           abril de 2018.

# Text boxes

#### ELVIO JOSE HUGO FLORES

#### CAPITAN DE FRAGATA

#### SEGUNDO COMANDANTE

#### A CARGO DEL COMANDO