ANEXO Nº II

CLAUSULAS PARTICULARES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| RENGLON Nº 1 |
| --- |
| Bienes / servicios requeridos | SUPPORT RING |
| Descripción del bien /servicio requerido | Repuesto ORIGINAL MTU número de parte 5500170260 |

| RENGLON Nº 2 |
| --- |
| Bienes / servicios requeridos | RING |
| Descripción del bien /servicio requerido | Repuesto ORIGINAL MTU número de parte 0000170660 |

| RENGLON Nº 3 |
| --- |
| Bienes / servicios requeridos | TURBINE WHEEL |
| Descripción del bien /servicio requerido | Repuesto ORIGINAL MTU número de parte 0000850101 |

CLAUSULAS ESPECIALES

Los repuestos deberán ser originales y nuevos según número de partes detallado precedentemente. Deberán encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y conservación; garantizando el funcionamiento y duración de los mismos. Cabe aclarar que dichos repuestos serán utilizados  para efectuar un mantenimiento “W5”  del generador 1 de esta Unidad; y la misma ya dispone del resto de las piezas originales necesarias para efectuarlo, por lo cual un cambio de calidad y/o tipo afectará dicha garantía; por otra parte tener todas piezas originales evita rectificados, adaptaciones y sobre medidas para la utilización de los mismos.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72  HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTÍCULO 8 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

ROMINA SOLEDAD MESSINA

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE

SERGIO VÍCTOR ANDRÉS CALIERNO

CAPITÁN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO

COMANDANTE