ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACION:

| RENG. | DESCRIPCION | CANT. | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REVISIÓN ANUAL DE MATAFUEGOS TIPO CO2 DE 2 KG. Verificación anual, reparar y/o recambiar en caso necesario los siguientes elementos: (válvula, manguera, indicadores de carga y tobera). | 55 | SV |
| 2 | PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGO TIPO CO2 DE 2 KG. Efectuar prueba hidráulica y recarga por vencimientos según normas. | 12 | SV |
| 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATAFUEGOS TIPO CO2 DE 7 KG. Verificación anual, reparar y/o recambiar en caso necesario los siguientes elementos: (válvula, manguera, indicadores de carga y tobera) | 443 | SV |
| 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATAFUEGOS CARROS DE CO2 DE 30 KG Verificación anual, reparar y/o recambiar en caso necesario los siguientes elementos: (válvula, manguera, indicadores de carga y tobera) | 10 | SV |
| 5 | PRUEBA HIDRAÚLICA Y RECARGA DE MATAFUEGOS CARROS TIPO CO2 DE 30 KG. Efectuar prueba hidráulica y recarga por vencimientos según normas. | 2 | SV |
| 6 | PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGOS TIPO PQS DE 5 KG. Efectuar prueba hidráulica y recarga por vencimientos según normas. | 10 | SV |
| 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATAFUEGOS TIPO PQS DE 5 KG. Verificación anual, reparar y/o recambiar en caso necesario los siguientes elementos: (válvula, manguera, indicadores de carga y tobera). | 212 | SV |
| 8 | PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGOS TIPO PQS DE 10 KG. Efectuar prueba hidráulica y recarga por vencimientos según normas. | 10 | SV |
| 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATAFUEGOS TIPO PQS DE 10 KG. Verificación anual, reparar y/o recambiar en caso necesario los siguientes elementos: (válvula, manguera, indicadores de carga y tobera). | 461 | SV |
| 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATAFUEGOS TIPO PQS DE 50 KG. Verificación anual, reparar y/o recambiar en caso necesario los siguientes elementos: (válvula, manguera, indicadores de carga y tobera). | 10 | SV |
| 11 | PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGOS TIPO PQS DE 100 KG. Efectuar prueba hidráulica y recarga por vencimientos según normas. | 3 | SV |
| 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATAFUEGOS TIPO PQS DE 100 KG. Verificación anual, reparar y/o recambiar en caso necesario los siguientes elementos: (válvula, manguera, indicadores de carga y tobera). | 10 | SV |
| 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATAFUEGOS HCFC 5 KG. Verificar, recargar, reparar y/o recambiar en caso necesario los siguientes elementos: (válvula, manguera, indicadores de carga y tobera). | 56 | SV |
| 14 | PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGOS TIPO HCFC DE 5 KG. Efectuar prueba hidráulica y recarga por vencimientos según normas. | 10 | SV |
| 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATAFUEGOS A BASE DE H2O DE 10 LTS. Verificar, recargar, reparar y/o recambiar en caso necesario los siguientes elementos: (válvula, manguera, indicadores de carga y tobera). | 7 | SV |
| 16 | PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGOS TIPO ABCK DE 10 KG. Efectuar prueba hidráulica y recarga por vencimientos según normas. | 7 | SV |
| 17 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATAFUEGOS ABCK DE 10 KG. Verificar, recargar, reparar y/o recambiar en caso necesario los siguientes elementos: (válvula, manguera, indicadores de carga y tobera). | 22 | SV |
| 18 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATAFUEGOS AFFF (ABP) DE 10 LTS. Verificar, recargar, reparar y/o recambiar en caso necesario los siguientes elementos: (válvula, manguera, indicadores de carga y tobera). | 10 | SV |
| 19 | PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGOS DE AFFF (ABP) DE 10 LTS. Efectuar prueba hidráulica y recarga por vencimientos según normas. | 4 | SV |
| 20 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATAFUEGOS AFFF (ABP) DE 50 LTS. Verificar, recargar, reparar y/o recambiar en caso necesario los siguientes elementos: (válvula, manguera, indicadores de carga y tobera). | 1 | SV |

NOTA: En todos los casos queda a cargo del oferente los gastos ocasionados en concepto de traslado de los matafuegos desde la unidad hasta sus instalaciones y viceversa. En cuanto a la Certificación respectiva de cada matafuego, la misma deberá cumplir con las normas argentinas IRAM 3517 parte 2 del 2005 y las normas DPS.

- DE LA COTIZACION Y OFERTA DE LOS TRABAJOS.

EL OFERENTE PODRA EFECTUAR VISITA DE TRABAJO A LOS EFECTOS DE CONTACTAR INSITU LA REAL DIMENSION DE LAS TAREAS, CUALQUIER OBSERVACION EN CUANTO A METRAJE O SUPERFICIE DEBERA ASENTARLA EN EL FORMULARIO DE VISITA DE TRABAJO (ANEXO 4).

LOS ELEMENTOS A REPARAR SE REALIZARÁN EN UN TODO DE ACUERDO CON LO EXPLICITADO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRESENTE ANEXO.

- CONDICIONES TECNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA TAREA.

ANTES DE INICIAR LAS TAREAS OBJETO DEL CONTRATO, EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO EVALUACION Y APOYO, AREA MAQUINAS A FIN DE COORDINAR EL RETIRO DE LAS UNIDADES Y TAMBIEN PARA SU POSTERIOR ENTREGA A LAS MISMAS.

EN CADA RECEPCION DE MATAFUEGOS SE PROCEDERA A EFECTUAR UN QUINTEO POR PERSONAL DE ABORDO, DEL CINCO PORCIENTO (5%) DE LOS MISMOS EL CUAL SE PROCEDERA A DESCARGAR, QUEDANDO LAS RECARGAS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8  DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

JEFE DE

ESTADO MAYOR

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

JUAN MARTIN SALAVERRI

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE