ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACION:

| RENG. | DESCRIPCION | CANT. | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESMONTE, PESAJE Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE CO2 DE 45 KG. Desconexionar, desmontar de sus calzos, desembarcar de la unidad con medios propios, pesar, controlar. Finalizados los trabajos necesarios volver a embarcar con medios propios, montar los respectivos tubos efectuar el conexionado correspondiente, reparar y/o recambiar en caso de ser necesario los siguientes elementos: (válvula, manguera, accesorios; etc.) (Instalación fija). | 109 | SV |
| 2 | RECARGA A TUBOS DE CO2 DE 45 KG. Efectuar recarga de CO2 a los respectivos tubos. | 17 | SV |

NOTA: En todos los casos queda a cargo del oferente los gastos ocasionados en concepto de traslado de los matafuegos desde la unidad hasta sus instalaciones y viceversa. Queda también a cargo del oferente los gastos derivados del uso de equipos especiales (Ej.: Grúas) para dar curso a la realización de la tarea. En cuanto a la Certificación respectiva de cada matafuego, la misma deberá cumplir con las normas argentinas IRAM 3517 parte 2 del 2005 y las normas DPS.

- DE LA COTIZACION Y OFERTA DE LOS TRABAJOS.

EL OFERENTE PODRA EFECTUAR VISITA DE TRABAJO A LOS EFECTOS DE CONTACTAR INSITU LA REAL DIMENSION DE LAS TAREAS, CUALQUIER OBSERVACION EN CUANTO A METRAJE O SUPERFICIE DEBERA ASENTARLA EN EL FORMULARIO DE VISITA DE TRABAJO (ANEXO 4).

LOS ELEMENTOS A REPARAR SE REALIZARÁN EN UN TODO DE ACUERDO CON LO EXPLICITADO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRESENTE ANEXO.

- CONDICIONES TECNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA TAREA.

ANTES DE INICIAR LAS TAREAS OBJETO DEL CONTRATO, EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO EVALUACION Y APOYO, AREA MAQUINAS A FIN DE COORDINAR EL RETIRO DE LAS UNIDADES Y TAMBIEN PARA SU POSTERIOR ENTREGA A LAS MISMAS.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIONES Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTOEN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

# Text boxes

JUAN MARTIN SALAVERRI

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

JEFE DE

ESTADO MAYOR