# CORBETA A.R.A “PARKER”

ANEXO Nº II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN Bienes / servicios requeridos | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcohol Isopropílico - Estado: Gaseoso Presentación: Aerosol - Capacidad: 440cc/315grs | UN | 20 |
| 2 | Cintas Aisladoras - Medidas: 19 mm x 20 m x 0.13 mm.- Material: PVC.- Auto extinguible.- Apta para instalaciones eléctricas de 380 Voltios. | UN | 50 |
| 3 | Limpia contactos y desengrasante de alta pureza, de propósitos generales. De origen natural y baja tensión superficial, removedor de suciedades e impurezas. Compatible con plásticos y todos los metales. Envase: Aerosol - Presentación: 440cc. | UN | 30 |
| 4 | Estaño para soldaduras- Ǿ: 1.0mm - 60% Sn – 40% Pb Alma de resina - Punto de fusión: 185ºC - Presentación: rollo 250g. | UN | 18 |
| 5 | Cintas Autosoldables - Cinta Aisladora Eléctrica de Goma autofundente autovulcanizante - De media tensión - Ancho: 19mm - Espesor: 0,76mm - Largo: 4,75mts. | UN | 20 |
| 6 | Conectores Adaptadores; Tipo RJ45 - De ocho (8) contactos bañados en oro y níquel- material termoplástico-Cat.5E-Uso en redes de Datos. | UN | 300 |
| 7 | Cable Tipo Taller (T/T) de dos (2) conductores, sección del conductor 1,5 mm2. Corriente Nominal 10A. Rollo x 100 mts. | UN | 2 |
| 8 | Cables p/transmisión de datos; material cobre - tipo de pares retorcidos – cantidad de Pares: 2. Rollo x 100 mts. | UN | 1 |
| 9 | Precinto plástico ajustable, largo 15 cm. Tipo: ajustable con trabas de seguridad 1- Numeración: SIN - Grabado: SIN - Largo x Ancho: 150mm x 5mm - Presentación: bolsa 100 UN. | UN | 50 |
| 10 | Aceite Lubricante Multiuso. Presentación Aerosol x 432cc - Norma Multiuso. | UN | 25 |
| 11 | Limpiador - Tipo limpiador P/PC espuma de limpieza - Presentación envase Aerosol x 440 cc/370Grs. | UN | 10 |
| 12 | Pila seca tipo alcalina - medida AAA - Tensión 1.5 Volt. | UN | 24 |
| 13 | Pila seca tipo alcalina - Medida AA - Tensión 1.5 Volt. | UN | 24 |
| 14 | Pila seca tipo alcalina - Medida D - Tensión 1.5 Volt. | UN | 10 |
| 15 | Pila seca tipo standard - medida standard – Tensión 9 volt | UN | 20 |
| 16 | Guante Protección Moteado antideslizante - material algodón y poliéster - Tipo 5 dedos - Largo 20Cm- Cierre Sin - Material interno Algodón. | PAR | 20 |
| 17 | Punta P/Tester Tipo pin grueso. La envoltura extensible debe cumplir los nuevos requisitos sobre seguridad eléctrica para reducir la exposición de la punta de la sonda y proporcionar la versatilidad necesaria para realizar la mayoría de las medidas. La longitud expuesta de la sonda puede variar de 4 a 19mm. Los cables de prueba estarán recubiertos por dos capas de aislante de silicona; el color de contraste interior queda expuesto cuando los cables tienen muescas, marcas u otros daños que hagan que sea necesario sustituirlos. Cables con doble aislante de silicona. Protección de alta resistencia tanto en la punta como en el conector, probada con más de 30.000 torsiones sin que presente problemas. Conectores de entradas universales y compatibles con todos los instrumentos que acepten conectores aislados de 4mm de tipo banana. Categorías: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10A máx., grado de contaminación 2. Clasificación medioambiental: de -20 a 55 °C, altitud: 2000m. Cumplir la norma EN61010-031 | UN | 8 |
| 18 | Spaguetti P/Cable; Material Termocontraible - Uso P/cable de 2,5mm. Tubo termo contraíble plástico, color negro, contracción 2:1 tipo rs-389-684 o similar calidad. | MTS | 10 |
| 19 | Spaguetti P/Cable; Material Termocontraible - Uso P/ Cable De 12,3mm. Tubo termo contraíble plástico, color negro, contracción 2:1 tipo rs-389-684 o similar calidad. | MTS | 10 |
| 20 | Spray uso localizador de fallas. Enfriante instantáneo localizador de fallas térmicas en semiconductores. Presentación Aerosol x 160gr. | UN | 10 |
| 21 | Alcohol Isopropílico de alta pureza y rápida evaporación - Compuesto Químico Isopropanol – estado líquido – calidad Pro Análisis – concentración/pureza 100% - Presentación envase x 1Lts-. | UN | 20 |
| 22 | Vaselina Tipo Solida – Presentación 1 Kg | UN | 5 |
| 23 | Limpiador Tipo Removedor de Partículas. Gas comprimido no inflamable e inerte, para la remoción de partículas de polvo y suciedad. Presentación Aerosol x 440cc | UN | 10 |
| 24 | Adhesivo Instantáneo de Contacto Tipo La Gotita o Similar – Secado Rápido - Capacidad 2ml - Presentación Envase x 2ml. | UN | 30 |
| 25 | Cable p/Audio; tipo RCA - Largo 100M - Diámetro 2mm. | UN | 100 |
| 26 | Cable UTP 4p; tipo par trenzado sin blindaje - Categoría 5e - ISO/IEC 11801 - Aislación MDPE. Colores de cubierta externa: Negro / Gris. Presentación Rollo o Caja de 305mts. | UN | 2 |

CONDICIONES GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ELECTRÓNICA

- Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que la ARMADA ARGENTINA será el primer usuario del material desde que estos salieron de la fábrica).

- Los equipos y accesorios se entregarán envueltos y embalados de forma tal de quedar protegidos contra golpes, ralladuras, abolladuras, temperaturas extremas o humedad, pudiendo rechazarse el producto por presentar condiciones de aspecto inadecuadas que pudieran sugerir maltratos en su fabricación, estibaje o transporte.

- No se aceptarán tolerancias.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR, HASTA 72 HS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DDE LOS DISCUESTO EN EL ART. 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ART 49 DEL DECRETO Nº 1030/16.

# Text boxes

CHRISTIAN DAVID CORONA

CAPITAN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE

JUAN EDUARDO AZARA TEJADA

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE REPARACIONES ELECTRONICAS