COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

DESTRUCTOR A.R.A “HEROÍNA”

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente, serán desestimadas sin reclamo alguno.

Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en especificaciones técnicas.

Estado del material solicitado en dicha licitación debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

El Adjudicatario deberá proveer y traer los insumos solicitados al DESTRUCTOR A.R.A “HEROÍNA” (DEHA), cito en la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, de lunes a viernes, en horarios de 08:00 a 14:00.

Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan.

CLÁUSULAS  ESPECIALES

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UM | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TUBO FLUORESCENTE 18 W/ LUZ DÌA- LONGITUD 600mm. 110V-220V | UN | 50 |
| 2 | TUBO FLUORESCENTE LED DE 9 W 100/240 V 60 HZ LONGITUD 600mm | UN | 50 |
| 3 | LÁMPARA ELECTRONICA TIPO LED POTENCIA 5,5W ROSCA EDISON 100/220 V 60 HZ | UN | 100 |
| 4 | LÁMPARA ELECTRONICA TIPO LED POTENCIA 7W ROSCA EDISON 100/220 V 60 HZ | UN | 100 |
| 5 | LÁMPARA DICROICA 220 V 5,5/ 6W TIPO LED | UN | 30 |
| 6 | LÁMPARA DICROICA 12 V 55 W TIPO HALÓGENA | UN | 30 |

“CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 08 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ARTICULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16”.

Puerto Belgrano, 30 Mayo de 2018.

# Text boxes

#### ELVIO JOSE HUGO FLORES

#### CAPITAN DE FRAGATA

#### SEGUNDO COMANDANTE

#### A CARGO DEL COMANDO