ANEXO Nº III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Domicilio Constituido: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |
| Email: |  |

COTIZACION ORIGINAL - CARACTERÍSTICAS DE LOS REPUESTOS.

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO (A COMPLETAR POR EL OFERENTE).

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT | PRECIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNI | TOT |
| 1 | CONTACTORA TIPO SLA 7 /380V / 5,5KW / 16A - BOBINA 220V - 2NC+2NO. | UN | 5 |  |  |
| 2 | CONTACTORA TIPO SLA 12 / 380V / 7,5KW / 20A - BOBINA 220V - 2NC+2NO. | UN | 5 |  |  |
| 3 | CONTACTORA TIPO SLA 16 / 380V / 11KW / 32A - BOBINA 220V - 2NC+2NO. | UN | 3 |  |  |
| 4 | CONTACTORA TIPO SLA 32 / 380V / 18,5KW / 40A - BOBINA 220V - 2NC+2NO. | UN | 3 |  |  |
| 5 | CONTACTORA TIPO SLA 63 / 380V / 30KW / 100A - BOBINA 220V - 2NC+2NO. | UN | 2 |  |  |
| 6 | CONTACTORA TIPO SLA 85 / 380V / 78KW / 140A - BOBINA 380V - 2NC+2NO. | UN | 1 |  |  |
| 7 | CONTACTORA TIPO SLA 95 / 380V / 78KW / 140A - BOBINA 380V - 2NC+2NO. | UN | 1 |  |  |
| 8 | CONTACTORA TIPO SLA 200 / 380V / 78KW / 200A - BOBINA 380V - 2NC+2NO. | UN | 1 |  |  |
| 9 | CONTACTORA TIPO SIEMENS AC-3 55 KW 380/400V BOBINA 380V – 2NC+2NA | UN | 3 |  |  |
| 10 | CONTACTORA TIPO SIEMENS SIRIUS AC-3 30KW 380/400V BOBINA 380V - 2NC+2NA | UN | 3 |  |  |
| 11 | CONTACTORA TIPO SIEMENS SIRIUS AC – 3 18,5 KW 380/400V BOBINA 380V – 2NC+2NA | UN | 3 |  |  |
| 12 | CONTACTORA TIPO SIEMENS SIRIUS AC – 3 11KW 380/400V BOBINA 380V – 2NC+2NA | UN | 3 |  |  |
| 13 | CONTACTORA TIPO BBC PETERCEM AC -3 22 KW TRIFASICA 380 BOBINA 24V – 4NC + 4NA. | UN | 3 |  |  |
| 14 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 0,45-0,63 A, 1NA+1NC. | UN | 4 |  |  |
| 15 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 2,8-4 A 1NA+1NC. | UN | 2 |  |  |
| 16 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 3,5-5 A 1NA+1NC. | UN | 2 |  |  |
| 17 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 9-12,5 A 1NA+1NC. | UN | 4 |  |  |
| 18 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 14-20 A 1NA+1NC. | UN | 4 |  |  |
| 19 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 22-32 A 1NA+1NC. | UN | 4 |  |  |
| 20 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 28-40 A 1NA+1NC. | UN | 2 |  |  |
| 21 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 45-63 A 1NA+1NC. | UN | 2 |  |  |
| 22 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 70-90 A 1NA+1NC. | UN | 2 |  |  |
| 23 | GUARDAMOTOR TIPO SIEMEN SIRIUS 2 A 10 AMP | UN | 2 |  |  |
| 24 | GUARDAMOTOR TIPO SIEMENS SIRIUS 10 A 16 AMP | UN | 2 |  |  |
| 25 | GUARDAMOTOR TIPO SIEMENS SIRIUS 20 A 32 | UN | 2 |  |  |
| 26 | CELDAS DE NÍQUEL – CADMIO DE 1,2 VOLT. CADA UNA, CAPACIDAD NOMINAL DE 140 AH. DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS AL MODELO VARTA TIPO RL140 | UN | 20 |  |  |
| 27 | CELDAS DE NÍQUEL—CADMIO DE 1,2 VOLT CADA UNA CON UNA CAPACIDAD DE 100 AH DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS AL MODELO VARTA TIPO RL100 | UN | 5 |  |  |
| 28 | BATERIAS DE 12 VOLT CADA UNA. CAPACIDAD NOMINAL DE 200 AH A 220 AH. DEBE SER BAJO MANTENIMIENTO O LIBRE MANTENIMIENTO | UN | 2 |  |  |

IMPORTE TOTAL EN NUMEROS: ………………………………………………………………..

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: …………………………………………………………………..

PLAZO DE GARANTIA TECNICA:……………………………………………………………………………...

COTIZACION ALTERNATIVA - CARACTERÍSTICAS DE LOS REPUESTOS.

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT | PRECIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNI | TOT |
| 1 | CONTACTORA TIPO SLA 7 /380V / 5,5KW / 16A - BOBINA 220V - 2NC+2NO. | UN | 5 |  |  |
| 2 | CONTACTORA TIPO SLA 12 / 380V / 7,5KW / 20A - BOBINA 220V - 2NC+2NO. | UN | 5 |  |  |
| 3 | CONTACTORA TIPO SLA 16 / 380V / 11KW / 32A - BOBINA 220V - 2NC+2NO. | UN | 3 |  |  |
| 4 | CONTACTORA TIPO SLA 32 / 380V / 18,5KW / 40A - BOBINA 220V - 2NC+2NO. | UN | 3 |  |  |
| 5 | CONTACTORA TIPO SLA 63 / 380V / 30KW / 100A - BOBINA 220V - 2NC+2NO. | UN | 2 |  |  |
| 6 | CONTACTORA TIPO SLA 85 / 380V / 78KW / 140A - BOBINA 380V - 2NC+2NO. | UN | 1 |  |  |
| 7 | CONTACTORA TIPO SLA 95 / 380V / 78KW / 140A - BOBINA 380V - 2NC+2NO. | UN | 1 |  |  |
| 8 | CONTACTORA TIPO SLA 200 / 380V / 78KW / 200A - BOBINA 380V - 2NC+2NO. | UN | 1 |  |  |
| 9 | CONTACTORA TIPO SIEMENS AC-3 55 KW 380/400V BOBINA 380V – 2NC+2NA | UN | 3 |  |  |
| 10 | CONTACTORA TIPO SIEMENS SIRIUS AC-3 30KW 380/400V BOBINA 380V - 2NC+2NA | UN | 3 |  |  |
| 11 | CONTACTORA TIPO SIEMENS SIRIUS AC – 3 18,5 KW 380/400V BOBINA 380V – 2NC+2NA | UN | 3 |  |  |
| 12 | CONTACTORA TIPO SIEMENS SIRIUS AC – 3 11KW 380/400V BOBINA 380V – 2NC+2NA | UN | 3 |  |  |
| 13 | CONTACTORA TIPO BBC PETERCEM AC -3 22 KW TRIFASICA 380 BOBINA 24V – 4NC + 4NA. | UN | 3 |  |  |
| 14 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 0,45-0,63 A, 1NA+1NC. | UN | 4 |  |  |
| 15 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 2,8-4 A 1NA+1NC. | UN | 2 |  |  |
| 16 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 3,5-5 A 1NA+1NC. | UN | 2 |  |  |
| 17 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 9-12,5 A 1NA+1NC. | UN | 4 |  |  |
| 18 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 14-20 A 1NA+1NC. | UN | 4 |  |  |
| 19 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 22-32 A 1NA+1NC. | UN | 4 |  |  |
| 20 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 28-40 A 1NA+1NC. | UN | 2 |  |  |
| 21 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 45-63 A 1NA+1NC. | UN | 2 |  |  |
| 22 | RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 70-90 A 1NA+1NC. | UN | 2 |  |  |
| 23 | GUARDAMOTOR TIPO SIEMEN SIRIUS 2 A 10 AMP | UN | 2 |  |  |
| 24 | GUARDAMOTOR TIPO SIEMENS SIRIUS 10 A 16 AMP | UN | 2 |  |  |
| 25 | GUARDAMOTOR TIPO SIEMENS SIRIUS 20 A 32 | UN | 2 |  |  |
| 26 | CELDAS DE NÍQUEL – CADMIO DE 1,2 VOLT. CADA UNA, CAPACIDAD NOMINAL DE 140 AH. DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS AL MODELO VARTA TIPO RL140 | UN | 20 |  |  |
| 27 | CELDAS DE NÍQUEL—CADMIO DE 1,2 VOLT CADA UNA CON UNA CAPACIDAD DE 100 AH DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS AL MODELO VARTA TIPO RL100 | UN | 5 |  |  |
| 28 | BATERIAS DE 12 VOLT CADA UNA. CAPACIDAD NOMINAL DE 200 AH A 220 AH. DEBE SER BAJO MANTENIMIENTO O LIBRE MANTENIMIENTO | UN | 2 |  |  |

IMPORTE TOTAL EN NUMEROS: ………………………………………………………………..

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: …………………………………………………………………..

PLAZO DE GARANTIA TECNICA:……………………………………………………………………………...

“La no presentación de la oferta, en el Formulario Oficial, será causal de desestimación”

Firma  del oferente:

Fecha

# Text boxes

SEGUNDO COMANDANTE

ERNESTO FABIO PETTORUTI

TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

FERNANDO FAVIAN SANCHEZ ESCOBAR

TENIENTE DE NAVIO

JEFE