ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES

#### Clausulas particulares para TODOS los renglones:

- Presentación: Los productos deben ser nuevos, de primera marca, reconocida y cumpliendo las especificaciones técnicas de cada uno.

- Cotización: Debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- Los OFERENTES deberán indicar EN LETRA CLARA Y LEGIBLE la marca y/o código del producto cotizado no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o  “según existencia al momento de  la entrega”.

- El no cumplimiento de alguna de las presentes Cláusulas Particulares por parte de las Firmas oferentes, así como también los condicionamientos que impliquen limitaciones a la garantía solicitada, será causa de desestimación de las ofertas.

RENGLÓN Nº 1:

| ARRANCADORES PARA TUBO FLUORESCENTE | UNIDAD | 200 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

.

RENGLÓN Nº 2:

| CABLE TPR 2 X 2,5 TIPO TALLER (ROLLO 100 MTS) | UNIDAD | 2 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 3:

| CABLE UNIPOLAR DE 2,5 MM CELESTE (ROLLO X 100 MTS) | UNIDAD | 2 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 4:

| CABLE UNIPOLAR DE 2,5 MM MARRON (ROLLO X 100 MTS) | UNIDAD | 2 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 5:

| CABLE UNIPOLAR DE 2,5 MM VERDE AMARILLO (ROLLO X 100 MTS) | UNIDAD | 1 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 6:

| CINTA AISLADORA X 20MTS | UNIDAD | 40 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 7:

| ENCHUFE HEMBRA PARA ALARGUE | UNIDAD | 40 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 8:

| ENCHUFE MACHO PARA ALARGUE TRES PATAS | UNIDAD | 40 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 9:

| LAMPARA BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 11W ROSCA EDISON LUZ FRÍA. | UNIDAD | 60 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 10:

| LAMPARA BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 15W ROSCA EDISON LUZ FRÍA. | UNIDAD | 160 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 11:

| LAMPARA BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 20W ROSCA EDISON LUZ FRÍA. | UNIDAD | 160 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 12:

| LAMPARA BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 11W ROSCA GOLIAT LUZ FRÍA. | UNIDAD | 16 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 13:

| LAMPARA LED LUZ DIA 40W | UNIDAD | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 14:

| LAMPARA LED LUZ DIA 65W | UNIDAD | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 15:

| LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR DE 16 A | UNIDAD | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 16:

| LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR DE 20 A | UNIDAD | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 17:

| LUZ DE EMERGENCIA (LED) | UNIDAD | 10 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 18:

| MANGUERA PARA EMBUTIR DE CONEXIÓN ELECTRICA (ROLLO X 100 MTS) | UNIDAD | 2 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 19:

| PANEL LED SUPERFICIAL 12 W | UNIDAD | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 20:

| PANEL LED SUPERFICIAL 18 W | UNIDAD | 25 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 21:

| PORTALAMPARAS | UNIDAD | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 22:

| PUNTOS PARA EMBUTIR DOBLES | UNIDAD | 60 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 23:

| REACTANCIA DE 40W ELECTRONICOS | UNIDAD | 100 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 24:

| TOMACORRIENTE PARA EXTERIOR ESTANCO | UNIDAD | 40 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 25:

| TOMACORRIENTE PARA EMBUTIR DOBLES | UNIDAD | 60 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 26:

| TOMACORRIENTES PARA EXTERIOR | UNIDAD | 40 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 27:

| TORTUGA PARA EXTERIOR PARA LAMPARA BAJO CONSUMO | UNIDAD | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 28:

| TUBO FLUORESCENTE (T12) DE 20W | UNIDAD | 40 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 29:

| TUBO FLUORESCENTE (T12) DE 40W | UNIDAD | 100 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 30:

| ZAPATILLA ELECTRICA X 10 MTS. | UNIDAD | 12 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES:NINGUNA

RENGLÓN Nº 31:

| ZOCALO PARA TUBO FLUORESCENTE | UNIDAD | 100 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

1.   CONDICIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA CONTRATACION

1.1.      CALIDAD: PARA TODOS LOS RENGLONES LOS OFERENTES DEBERÁN COTIZAR PRODUCTOS DE RECOMENDADA CALIDAD, AL MOMENTO DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS, EN EL PROPIO CUERPO DE LAS MISMAS. LA QUE DEBERÁ SER TAXATIVA, NO PUDIÉNDOSE USAR EXPRESIONES TALES COMO “O SIMILAR” Y/O “SEGÚN EXISTENCIA AL MOMENTO DE LA ENTREGA “LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LA MARCA DEL PRODUCTO NO  PUDIÉNDOSE USAR EXPRESIONES TALES COMO  “O SIMILAR” Y/O  “SEGÚN EXISTENCIA AL MOMENTO DE  LA ENTREGA”.

1.2.      EL MATERIAL COTIZADO DEBERÁ SER NUEVO, DE PRIMERA CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA.

1.3.       EL MATERIAL DEBERÁ PROVEERSE EN ENVASE DE FÁBRICA ROTULADO.

1.4.      LOS MATERIALES CON FECHA DE VENCIMIENTO PARA SU UTILIZACIÓN, DEBERÁN PROVEERSE CON NO MÁS DE DOS (2) MESES DESDE SU ELABORACIÓN.

1.5.      LAS FECHAS DE ELABORACIÓN, COMO LAS DE VENCIMIENTO, DEBERÁN ESTAR IMPRESAS EN LOS ENVASES/  PRODUCTOS ORIGINALES DE FÁBRICA.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8  DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

.

# Text boxes

DEPARTAMENTO

LOGISTICA

EDUARDO DANIEL BUSTOS

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICA

FOLIO Nº