ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio constituido: |  |
| Domicilio especial |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |
| Correo Electrónico: |  |

COTIZACION ORIGINAL - CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES.

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO (A COMPLETAR POR EL OFERENTE).

| RENGLON | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | UN. | CANT. | MARCA | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE | UN | 200 |  |  |  |
| 2 | CABLE TPR 2 X 2,5 TIPO TALLER (ROLLO DE 100 MTS) | UN | 2 |  |  |  |
| 3 | CABLE UNIPOLAR DE 2,5 MM CELESTE (ROLLO X100 MTS) | UN | 2 |  |  |  |
| 4 | CABLE UNIPOLAR DE 2,5 MM MARRON (ROLLO X100 MTS) | UN | 2 |  |  |  |
| 5 | CABLE UNIPOLAR DE 2,5 MM VERDE AMARILLO (ROLLO X100 MTS) | UN | 1 |  |  |  |
| 6 | CINTA AISLADORA X20 MTS | UN | 40 |  |  |  |
| 7 | ENCHUFE HEMBRA PARA ALARGUE | UN | 40 |  |  |  |
| 8 | ENCHUFE MACHO PARA ALARGUE TRES PATAS | UN | 40 |  |  |  |
| 9 | LAMPARA BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 11W ROSCA EDISON LUZ FRIA | UN | 60 |  |  |  |
| 10 | LAMPARA BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 15W ROSCA EDISON LUZ FRIA. | UN | 160 |  |  |  |
| 11 | LAMPARA BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 20W ROSCA EDISON LUZ FRIA. | UN | 160 |  |  |  |
| 12 | LAMPARA BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 105W ROSCA GOLIAT LUZ FRIA. | UN | 16 |  |  |  |
| 13 | LAMPARA LED LUZ DIA 40W | UN | 20 |  |  |  |
| 14 | LAMPARA LED LUZ DIA 65W | UN | 20 |  |  |  |
| 15 | LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR DE 16 A | UN | 20 |  |  |  |
| 16 | LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR DE 20 A | UN | 20 |  |  |  |
| 17 | LUZ DE EMERGENCIA (LED) | UN | 10 |  |  |  |
| 18 | MANGUERA PARA EMBUTIR DE CONEXIÓN ELECTRICA (ROLLO X100 MTS) | UN | 2 |  |  |  |
| 19 | PANEL LED SUPERFICIAL 12W | UN | 20 |  |  |  |
| 20 | PANEL LED SUPERFICIAL 18W | UN | 25 |  |  |  |
| 21 | PORTALAMPARAS | UN | 20 |  |  |  |
| 22 | PUNTOS PARA EMBUTIR DOBLES | UN | 60 |  |  |  |
| 23 | REACTANCIA DE 40W ELECTRONICOS | UN | 100 |  |  |  |
| 24 | TOMACORRIENTE PARA EXTERIOR ESTANCO | UN | 40 |  |  |  |
| 25 | TOMACORRIENTE PARA EMBUTIR DOBLES | UN | 60 |  |  |  |
| 26 | TOMACORRIENTES PARA EXTERIOR | UN | 40 |  |  |  |
| 27 | TORTUGA PARA EXTERIOR PARA LAMPARA BAJO CONSUMO | UN | 20 |  |  |  |
| 28 | TUBO FLUORESCENTE (T12) DE 20W | UN | 40 |  |  |  |
| 29 | TUBO FLUORESCENTE (T12) DE 40W | UN | 100 |  |  |  |
| 30 | ZAPATILLA ELECTRICA POR 10 MTS | UN | 12 |  |  |  |
| 31 | ZOCALO PARA TUBO FLUORESCENTE | UN | 100 |  |  |  |

Firma  del oferente:

Fecha:

PRECIO TOTAL COTIZADO: ………………………………………………………................

COTIZACION ALTERNATIVA - CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES.

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO (A COMPLETAR POR EL OFERENTE).

| RENGLON | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | UN. | CANT. | MARCA | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE | UN | 200 |  |  |  |
| 2 | CABLE TPR 2 X 2,5 TIPO TALLER (ROLLO DE 100 MTS) | UN | 2 |  |  |  |
| 3 | CABLE UNIPOLAR DE 2,5 MM CELESTE (ROLLO X100 MTS) | UN | 2 |  |  |  |
| 4 | CABLE UNIPOLAR DE 2,5 MM MARRON (ROLLO X100 MTS) | UN | 2 |  |  |  |
| 5 | CABLE UNIPOLAR DE 2,5 MM VERDE AMARILLO (ROLLO X100 MTS) | UN | 1 |  |  |  |
| 6 | CINTA AISLADORA X20 MTS | UN | 40 |  |  |  |
| 7 | ENCHUFE HEMBRA PARA ALARGUE | UN | 40 |  |  |  |
| 8 | ENCHUFE MACHO PARA ALARGUE TRES PATAS | UN | 40 |  |  |  |
| 9 | LAMPARA BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 11W ROSCA EDISON LUZ FRIA | UN | 60 |  |  |  |
| 10 | LAMPARA BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 15W ROSCA EDISON LUZ FRIA. | UN | 160 |  |  |  |
| 11 | LAMPARA BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 20W ROSCA EDISON LUZ FRIA. | UN | 160 |  |  |  |
| 12 | LAMPARA BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 105W ROSCA GOLIAT LUZ FRIA. | UN | 16 |  |  |  |
| 13 | LAMPARA LED LUZ DIA 40W | UN | 20 |  |  |  |
| 14 | LAMPARA LED LUZ DIA 65W | UN | 20 |  |  |  |
| 15 | LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR DE 16 A | UN | 20 |  |  |  |
| 16 | LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR DE 20 A | UN | 20 |  |  |  |
| 17 | LUZ DE EMERGENCIA (LED) | UN | 10 |  |  |  |
| 18 | MANGUERA PARA EMBUTIR DE CONEXIÓN ELECTRICA (ROLLO X100 MTS) | UN | 2 |  |  |  |
| 19 | PANEL LED SUPERFICIAL 12W | UN | 20 |  |  |  |
| 20 | PANEL LED SUPERFICIAL 18W | UN | 25 |  |  |  |
| 21 | PORTALAMPARAS | UN | 20 |  |  |  |
| 22 | PUNTOS PARA EMBUTIR DOBLES | UN | 60 |  |  |  |
| 23 | REACTANCIA DE 40W ELECTRONICOS | UN | 100 |  |  |  |
| 24 | TOMACORRIENTE PARA EXTERIOR ESTANCO | UN | 40 |  |  |  |
| 25 | TOMACORRIENTE PARA EMBUTIR DOBLES | UN | 60 |  |  |  |
| 26 | TOMACORRIENTES PARA EXTERIOR | UN | 40 |  |  |  |
| 27 | TORTUGA PARA EXTERIOR PARA LAMPARA BAJO CONSUMO | UN | 20 |  |  |  |
| 28 | TUBO FLUORESCENTE (T12) DE 20W | UN | 40 |  |  |  |
| 29 | TUBO FLUORESCENTE (T12) DE 40W | UN | 100 |  |  |  |
| 30 | ZAPATILLA ELECTRICA POR 10 MTS | UN | 12 |  |  |  |
| 31 | ZOCALO PARA TUBO FLUORESCENTE | UN | 100 |  |  |  |

Firma  del oferente:

Fecha:

# Text boxes

JEFE DE

ESTADO MAYOR

OSVALDO PABLO SASIA
CAPITAN DE NAVIO
JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

EDUARDO DANIEL BUSTOS
CAPITAN DE NAVIO
JEFE