ANEXO Nº III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

| Datos a completar por el oferente |  |
| --- | --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Domicilio Constituido: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |
| Email: |  |

COTIZACION ORIGINAL - CARACTERÍSTICAS DE LOS REPUESTOS.

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO (A COMPLETAR POR EL OFERENTE).

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT | P.U. | P.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRIFERIA ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO LAVAMANOS. DEBE PROVEER COMPLETA CON TRANSFERENCIA, TIPO LÍNEA ARIZONA 181 FV, MEDIDA 1/2 PULGADA | UN | 34 |  |  |
| 2 | FLEXIBLE PARA AGUA DE 1/2 PULGADA X 50 cm DE LARGO TIPO AQUA FLEX DE ACERO INOXIDABLE | UN | 20 |  |  |
| 3 | FLEXIBLE PARA AGUA DE 1/2 PULGADA X 40 cm DE LARGO TIPO AQUA FLEX DE ACERO INOXIDABLE | UN | 20 |  |  |
| 4 | CANILLAS; MATERIAL: BRONCE, TRATAMIENTO: CROMADO, TIPO: P/EMBUTIR, USO: COCINA, MEDIDA 1/2 PULGADA | UN | 6 |  |  |
| 5 | SIFONES SANITARIOS PLASTICOS; DIAMETRO: 50 mm, RAMAL: SIMPLE | UN | 30 |  |  |
| 6 | SIFONES SANITARIOS PLASTICOS; DIAMETRO: 50 mm, RAMAL: DOBLE | UN | 10 |  |  |
| 7 | MANGUERA FLEXIBLE DE PVC, COLOR NEGRO, REFORZADA CON ESPIRALES DE PVC RIGIDOS DE COLOR NEGRO,SIN OBSTRUCCIONES EN SU DIAMETRO INTERNO, PARA DESCARGA DE LIQUIDOS A BAJA PRESION. DIAMETRO 50 mm. | UN | 40 |  |  |
| 8 | VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL: ACERO, CONEXION: ROSCADA, NORMA: AISI, DIAMETRO: 1 1/2 pulg, TEMPERATURA DE TRABAJO: 120 °C, TIPO: COMUN, TIPO DE CONEXION: ROSCADA | UN | 5 |  |  |
| 9 | VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL: ACERO, CONEXION: ROSCADA, NORMA: AISI, DIAMETRO: 1 1/4 pulg, TEMPERATURA DE TRABAJO: 120 °C, TIPO: COMUN, TIPO DE CONEXION: ROSCADA | UN | 10 |  |  |
| 10 | VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL: ACERO, CONEXION: ROSCADA, NORMA: AISI, DIAMETRO: 3/4 pulg, TEMPERATURA DE TRABAJO: 30 °C, TIPO: COMUN, TIPO DE CONEXION: ROSCADA | UN | 20 |  |  |
| 11 | VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL: ACERO, DIAMETRO: 1/2 pulg, NORMA: AISI, TEMPERATURA DE TRABAJO: 50 °C, TIPO DE CONEXION: ROSCADA, CONEXION: ROSCADA | UN | 30 |  |  |
| 12 | REJILLAS; DIMENSION: 60 X 60 mm, SUJECION: C/TORNILLOS, MATERIAL: BRONCE, TRATAMIENTO: SIN VALOR | UN | 34 |  |  |
| 13 | GRIFERIA ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO DUCHAS. DEBE PROVEER COMPLETA CON TRANSFERENCIA, TIPO LÍNEA ARIZONA 310 FV, MEDIDA 1/2 PULGADAS | UN | 14 |  |  |
| 14 | TAPA ASIENTO DE INODORO DE PLASTICO REFORZADO TIPO MARCA TRAFUL | UN | 20 |  |  |

IMPORTE TOTAL EN NUMEROS: …………………………………………………..

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: ……………………………………………………..

PLAZO DE GARANTIA TECNICA:……………………………………………………………...

COTIZACION ALTERNATIVA - CARACTERÍSTICAS DE LOS REPUESTOS.

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO (A COMPLETAR POR EL OFERENTE).

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT | P.U. | P.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRIFERIA ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO LAVAMANOS. DEBE PROVEER COMPLETA CON TRANSFERENCIA, TIPO LÍNEA ARIZONA 181 FV, MEDIDA 1/2 PULGADA | UN | 34 |  |  |
| 2 | FLEXIBLE PARA AGUA DE 1/2 PULGADA X 50 cm DE LARGO TIPO AQUA FLEX DE ACERO INOXIDABLE | UN | 20 |  |  |
| 3 | FLEXIBLE PARA AGUA DE 1/2 PULGADA X 40 cm DE LARGO TIPO AQUA FLEX DE ACERO INOXIDABLE | UN | 20 |  |  |
| 4 | CANILLAS; MATERIAL: BRONCE, TRATAMIENTO: CROMADO, TIPO: P/EMBUTIR, USO: COCINA, MEDIDA 1/2 PULGADA | UN | 6 |  |  |
| 5 | SIFONES SANITARIOS PLASTICOS; DIAMETRO: 50 mm, RAMAL: SIMPLE | UN | 30 |  |  |
| 6 | SIFONES SANITARIOS PLASTICOS; DIAMETRO: 50 mm, RAMAL: DOBLE | UN | 10 |  |  |
| 7 | MANGUERA FLEXIBLE DE PVC, COLOR NEGRO, REFORZADA CON ESPIRALES DE PVC RIGIDOS DE COLOR NEGRO,SIN OBSTRUCCIONES EN SU DIAMETRO INTERNO, PARA DESCARGA DE LIQUIDOS A BAJA PRESION. DIAMETRO 50 mm. | UN | 40 |  |  |
| 8 | VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL: ACERO, CONEXION: ROSCADA, NORMA: AISI, DIAMETRO: 1 1/2 pulg, TEMPERATURA DE TRABAJO: 120 °C, TIPO: COMUN, TIPO DE CONEXION: ROSCADA | UN | 5 |  |  |
| 9 | VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL: ACERO, CONEXION: ROSCADA, NORMA: AISI, DIAMETRO: 1 1/4 pulg, TEMPERATURA DE TRABAJO: 120 °C, TIPO: COMUN, TIPO DE CONEXION: ROSCADA | UN | 10 |  |  |
| 10 | VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL: ACERO, CONEXION: ROSCADA, NORMA: AISI, DIAMETRO: 3/4 pulg, TEMPERATURA DE TRABAJO: 30 °C, TIPO: COMUN, TIPO DE CONEXION: ROSCADA | UN | 20 |  |  |
| 11 | VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL: ACERO, DIAMETRO: 1/2 pulg, NORMA: AISI, TEMPERATURA DE TRABAJO: 50 °C, TIPO DE CONEXION: ROSCADA, CONEXION: ROSCADA | UN | 30 |  |  |
| 12 | REJILLAS; DIMENSION: 60 X 60 mm, SUJECION: C/TORNILLOS, MATERIAL: BRONCE, TRATAMIENTO: SIN VALOR | UN | 34 |  |  |
| 13 | GRIFERIA ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO DUCHAS. DEBE PROVEER COMPLETA CON TRANSFERENCIA, TIPO LÍNEA ARIZONA 310 FV, MEDIDA 1/2 PULGADAS | UN | 14 |  |  |
| 14 | TAPA ASIENTO DE INODORO DE PLASTICO REFORZADO TIPO MARCA TRAFUL | UN | 20 |  |  |

IMPORTE TOTAL EN NUMEROS: …………………………………………………..

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: ……………………………………………………..

PLAZO DE GARANTIA TECNICA:……………………………………………………………...

“La no presentación de la oferta, en el Formulario Oficial, será causal de desestimación”

Firma  del oferente:

|	Fecha:

FERNANDO FAVIAN SANCHEZ ESCOBAR

TENIENTE DE NAVIO

JEFE