ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Condiciones a las especificaciones técnicas que hacen a la licitación:

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente, serán desestimadas sin reclamo alguno.

Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en especificaciones técnicas.

Estado del material solicitado en dicha licitación debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación y de marca reconocida.

Al momento de proveerlo debe hacerse en envase debidamente rotulado.

Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan.

CALIDAD: Para todos los renglones los oferentes deberán cotizar productos de recomendada calidad, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas. La que deberá ser taxativa, no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o “según existencia al momento de la entrega “los oferentes deberán indicar la marca del producto no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”.

Los materiales con fecha de vencimiento para su utilización, deberán proveerse con no más de dos (2) meses desde su elaboración.

Las fechas de elaboración, como las de vencimiento, deberán estar impresas en los envases/ productos originales de fábrica.

| AVISO A.R.A. “ESTRECHO DE SAN CARLOS” |
| --- |
| RENGLÓN | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANT |
| 1 | 2.9.3-551.393 | LAMPARA INCANDESCENTE, FORMA ESTANDART, POTENCIA NOMINAL 100W, CASQUILLO E27, TIPO TRANSPARENTE, TENSION 220V | UN | 100 |
| 2 | 2.9.3-554.260 | TUBO FLUOREASCENTE: TUBO FLUORESCENTE; TIPO RECTILINEO DE D.26MM – LUZ TIPO DIA – POTENCIA NOMINAL 36W – LONGITUD 1200MM | UN | 100 |
| 3 | 2.9.3-275.14 | ARRANCADORES PARA TUBO FLUORESCENTE: TIPO S-10 –CTE. ADMISIBLE 220/240W | UN | 50 |
| 4 | 2.9.3-2285.78 | CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M. SECCION 1 X 2,5MM2. COLOR NEGRO | UN | 1 |
| 5 | 2.9.3-554.253 | TUBO FLUORESCENTE; TIPO RECTILINEO DE D.26MM - LUZ TIPO DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 590MM | UN | 100 |
| 6 | 2.9.3-2285.81 | CABLE TIPO TALLER (T/T); AISLACION PVC - NUMEROS DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,5mm | MTS | 200 |
| 7 | 2.9.3-3430-1 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO – POTENCIA 15W. ROSCA E27. | UN | 50 |
| 8 | 2.9.3-3430-2 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO – POTENCIA 20W. ROSCA E27. | UN | 50 |
| 9 | 2.9.3-1766.32 | PROLONGADOR; TIPO ZAPATILLA. TIPO DE FORMA MULTIFICHA. POTENCIA MAXIMA 800W. ALIMENTACION 220V. CON INTERRUPTOR. | UN | 5 |
| 10 | 2.9.1-6951.210 | LIMPIA CONTACTO ENVASE AEROSOL - PRESENTACION 300 -CM | UN | 5 |
| 11 | 2.9.3-360.62 | FICHA TOMACORRIENTE. ELEMENTO FICHA MACHO C/NEUTRO. PARA ALARGUE | UN | 10 |
| 12 | 2.5.8-723.121 | PRECINTO PLASTICO TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD SIMPLE - LENGÜETA NO - LARGO X ANCHO 300 X 7 -MM PRESENTACION UNIDAD - NUMERACION NO - GRABADO SIN | UN | 100 |
| 13 | 2.9.3-1033.23 | CINTA AISLADORA MATERIAL PVC - ANCHO 19 -MM LONGITUD 20 -M COLOR NEGRO | UN | 20 |
| 14 | 2.9.3-551.361 | LAMPARA INCANDESCENTE FORMA ESTANDARD - POTENCIA NOM. 60 -W CASQUILLO EDISON - TIPO INCANDESCENTE - VOLTAJE 220-230 - | UN | 120 |
| 15 | 2.9.3-278.20 | BALASTO P/TUBO FLUORESCENTE POTENCIA 40 -W TENSION/FRECUENCIA 220/50 -HZ TIPO ARRANQUE NORMAL | UN | 20 |
| 16 | 2.9.1-6951.233 | ALCOHOL ISOPROPILICO P.1 LT. | UN | 10 |
| 17 | 2.9.1-6951.227 | ALCOHOL ISOPROPILICO AEROSOL 440CC | UN | 20 |
| 18 | 2.9.3-4998-1 | CINTAS AUTOSOLDABLES; MATERIAL CAUCHO - ANCHO 20MM - LARGO 5M - ESPESOR 0.3MM | UN | 20 |
| 19 | 2.9.3-3722.72 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - DIAMETRO 2,5mm² - AISLACION COMPUESTO ANTILLAMA | MTS | 50 |
| 20 | 2.9.3-2285.106 | CABLE TIPO TALLER (T/T); AISLACION PVC - NUMEROS DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 2,5mm. | MTS | 100 |
| 21 | 2.9.3-1204.1 | EQUIPOS P/ILUMINACIONES; USO PASILLOS - EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA - LAMPARA LED - POTENCIA 60W / ILUMINCION DE EMERGENCIA, USO DE MANTENIMIENTO TIPO AUTOMATICO.220V CON BATERIA Y LAMPARAS LED | UN | 10 |
| 22 | 2.9.3-284-1 | BATERIAS ESPECIALES FORMATO RECTANGULAR-SISTEMA QUIMICO, ALCALINA 9V | UN | 5 |
| 23 | 293-7270-4 | PUNTA PARA TESTER TIPO RETRACTIL | UN | 2 |
| 24 | 2.7.2-896.2 | ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION C/PLOMO - PUREZA 50% - PRESENTACION BOBINA DE 1/4Kg | UN | 4 |
| 25 | 2.9.3-2272.18 | SPAGUETTI P/CABLE MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 4 -mm | MTS | 3 |
| 26 | 2.9.3-2272.30 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 6mm | MTS | 3 |
| 27 | 2.9.3-2272.31 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 8mm | MTS | 3 |
| 28 | 2.9.3-2272.2 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 16mm² | MTS | 2 |
| 29 | 2.9.3-1506.19 | RELE TIPO R15-4PDT/10 Amp/ 220 v | UN | 10 |
| 30 | 2.9.3-1506.39 | RELE TIPO R15-4PDT/10 Amp/ 24 v | UN | 10 |
| 31 | 2.9.3-1506.37 | RELE TIPO R15-4PDT/10 Amp/ 12 v | UN | 10 |
| 32 | 2.9.3-1806.3 | FUSIBLES N/H 00( a M) 125amp, 500v- 120KA | UN | 8 |
| 33 | 2.9.3-1806.4 | FUSIBLES N/H 00(a M) 160amp, 500v-120KA | UN | 8 |
| 34 | 2.9.3-1806.5 | FUSIBLES N/H 1(g L) 200amp,500v- 100KA | UN | 8 |
| 35 | 2.9.3-1806.5 | FUSIBLES N/H 1(a M) 250amp,500v- 120KA | UN | 8 |
| 36 | 2.9.3-1806.6 | FUSIBLES N/H 2(a M) 400 amp,500V- 120KA | UN | 8 |
| 37 | 2.9.3-6736.5 | TOMAS TIPO EUREKA 4 PINES TRIFASICO +TIERRA PARA EMPOTRAR | PAR | 6 |
| 38 | 2.9.3-360.175 | TOMAS TIPO EUREKA 4 PINES TRIFASICO+ TIERRA PARA ALARGUES MACHO Y HEMBRA | PAR | 6 |
| 39 | 293-1806.8 | FUSIBLES NH 80 | UN | 10 |
| 40 | 293-1806.3 | FUSIBLES NH 120 | UN | 10 |
| 41 | 293-1806.4 | FUSIBLES NH 150 | UN | 10 |
| 42 | 293-1806.16 | FUSIBLES NH 200 | UN | 10 |
| 43 | 293-01202 | PILAS AAA 1,5V | UN | 20 |
| 44 | 293-01202 | PILAS AA 1,5V | UN | 20 |
| 45 | 293-1203-1 | LINTERNAS TIPO LED PORTATILES | UN | 3 |
| 46 | 293-00658 | TERMICAS BIFASICAS 16 AMP | UN | 20 |
| 47 | 293-00658 | TERMICAS BIFASICAS 10 AMP | UN | 20 |
| 48 | 293-2227-5 | LAMPARAS LED E 27 9W | UN | 100 |
| 49 | 293-2159-25 | REFLECTOR LED 1000W | UN | 3 |
| 50 | 2.9.3-275 | ARRANCADORES TIPO PHILIPS S2 | UN | 150 |
| 51 | 2.7.5-746.62 | PINZA PRENZA TERMINALES DE 10 A 50MM ACCESORIOS Y REPUESTOS | UN | 1 |
| 52 | 293-01033 | CINTA AISLADORA TIPO 3M | UN | 100 |
| 53 | 275-4403-2 | PISTOLAS DE CALOR; TIPO DE AIRE CALIENTE - POTENCIA 2000W - CAUDAL AIRE COMP. 250-450L/MIN - TENSION 220V - TEMPERATURA MAXIMA 600°C | UN | 1 |
| 54 | 2.9.3-278.1 | BALASTO P/TUBO FLUORESCENTE POTENCIA 18 -W TENSION/FRECUENCIA 220/50HZ -V TIPO ARRANQUE NORMAL - FRECUENCIA 220/50HZ - | UN | 6 |
| 55 | 2.9.3-5694.11 | LAMPARAS DE CUARZO; POTENCIA 1000W - TAMAÑO 189mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 60 |
| 56 | 2.9.3-5694.14 | LAMPARAS DE CUARZO; POTENCIA 150W - TAMAÑO 118mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 60 |
| 57 | 2.9.3-5694.13 | LAMPARAS DE CUARZO; POTENCIA 500W - TAMAÑO 118mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 60 |
| 58 | 2.9.3-6568.1 | ARTEFACTOS A P. EXPLOSION; CAPACIDAD 1 LAMPARA - POTENCIA 100W - TENSION/FRECUENCIA 220/50HZ - VIDRIO TEMPLADO PESTAÑA RECTIFICADA - TIPO PORTATIL | UN | 2 |
| 59 | 2.9.3-1514.46 | PORTALAMPARA; MATERIAL BAQUELITA - TIPO ESTANDAR - ROSCA EDISON - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 50 |
| 60 | 2.9.3-1203.54 | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 19 X 1W - CANT. DE PILAS 1 BATERIA - PILA TIPO RECARGABLE | UN | 6 |

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O  A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 96 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16.

Puerto Belgrano,         julio de 2018.

# Text boxes

FERNANDO FAVIAN SANCHEZ ESCOBAR

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

SEGUNDO COMANDANTE

ERNESTO FABIO PETTORUTI

TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE