COMANDO NAVAL ANFIBIO Y LOGÍSTICO

AVISO A.R.A “FRANCISCO DE GURRUCHAGA”

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas para la adquisición de REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES GENERADORES VOLVO PENTA de la Unidad.

| ÍTEM | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | FILTROS DE COMBUSTIBLE DOBLES PARA GRUPOS GENERADORES VOLVO PENTA D7 A‒B TA GEN: CON LLAVE CONMUTABLE. Nº DE PARTE 864315. Alternativo: - PARKER RACOR 2020 PM - OR 30 MICRONES - RAMA 2020 SMA - 30 MICRONES | 6 |
| 2 | FILTRO DE AIRE DE ADMISIÓN PARA GRUPOS GENERADORES VOLVO PENTA D7 A‒B TA GEN: NÚMERO DE PARTE 21398815. Alternativo: BALDWIN PA 2818 | 4 |
| 3 | PREFILTROS DE COMBUSTIBLE DOBLES PARA GRUPOS GENERADORES VOLVO PENTA D7 A‒B TA GEN: ORIGINALES VOLVO PENTA, CON LLAVE CONMUTABLE, RETENCIÓN DE SOLIDOS Y SEPARADOR DE AGUA. Nº DE PARTE: 3838852. Alternativo: R-5034 RESICLER ALTERNATIVO DEUTZ 01174422/1037357/X07 ALTERNATIVO 2 FRAM P-8043 | 6 |
| 4 | FILTROS DE ACEITE Alternativo: P553191 DONALSON DEUTZ 12276605 (0905) FLEET GUARD LF667 | 6 |

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO N° 1.030/16.

# Text boxes

SANTIAGO RICARDO JOSÉ MENDOZA

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE

HUGO DANIEL ALBUSTO

TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE