ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Calidad:

Según normas ISO 9001:2000 para el caso de las pinturas. Para considerar validas las ofertas, las firmas deberán entregar junto a la cotización, un certificado de fabricación de las pinturas bajo Normas ISO 9001:2000.

- Presentación del producto:

Deben ser nuevos, de primera marca reconocida y cumpliendo las especificaciones técnicas de cada uno. Todos los artículos cotizados por los oferentes, deberán ser acompañados por folletería o descripción técnica del proveedor donde se especifique calidad, virtudes, normas aprobatorias y todo otro elemento que permita evaluar su calidad.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

RENGLON Nº 1: 255-06979-0131

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales, información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Antióxido Epoxi de mantenimiento color gris horizonte, tolerante a las superficies con elevado contenido en sólidos, de gran espesor, dos componentes y bajo VOC 240 g/lts Sólidos en volumen 82% ± 3%. Espesor recomendado 100-200 micras (4-8 mils) en seco, equivalente a 122-244 micras (4,9-9,8 mils) en húmedo.

Rendimiento teórico 6,56 m2/litro (125 micras con los sólidos en volumen y espesores recomendados) 263 sq.ft./galones US (5 mils con los sólidos en volumen y espesores recomendados).

Método de aplicación brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON N° 2: 255-06979-0059

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Imprimación /Acabado epoxi de dos componentes y de resistencia al tráfico, para uso marino, color gris horizonte. (TOPPING)

Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones.

Acabado / Brillo: Semi-brillante. Sólidos en volúmen 74% ±2% (ISO 3233:1998). Espesor de película típico 150 micras seco (203 micras húmedo).

Rendimiento teórico 4.93 (m²/lt) a 150 micras dft, permita los factores de pérdida apropiados. Método de aplicación brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON Nº 3: 255-06979-0131

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Pintura Antioxido basado en residuos acrílicos y plastificantes no clorados, color ROJO según norma IRAM-DEF D 1054.

- Sólidos en volumen: mínimo 30 %.

- Espesor de película seca – mínimo por mano: 35 micrones.

- Acabado / Brillo: semi brillante. Rendimiento 8,75 M²/L

Envase de 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON Nº 4: 255-06979-0004

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Pintura de terminación basada en resinas acrílicas y plastificantes no cloradas, gris horizonte.

Sólidos en volumen: mín. 30 %.

Rendimiento teórico a la extensión mínimo por mano: 8,6 m2/lt.

Espesor de película seca mínimo por mano: 35 micrones.

Condiciones de aplicación:

- Humedad relativa máxima: 80 %.

- Temperatura: 8 / 10 °C mínimo.

Tiempo de repintado entre manos.

- Mínimo a 20 o C: 4 horas.

- Máximo a 20 o C: 7 días.

Tensión de Corte mínimo: 15 Kg/cm2 (Elcometer Modelo 106)

Envase de 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON Nº 5: 255-06979-0004

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Pintura de terminación basada en resinas acrílicas y plastificantes no cloradas, color negro.

Sólidos en volumen: mín. 30 %.

Rendimiento teórico a la extensión mínimo por mano: 8,6 m2/lt.

Espesor de película seca mínimo por mano: 35 micrones.

Condiciones de aplicación:

- Humedad relativa máxima: 80 %.

- Temperatura: 8 / 10 °C mínimo.

Tiempo de repintado entre manos.

- Mínimo a 20 o C: 4 horas.

- Máximo a 20 o C: 7 días.

Tensión de Corte mínimo: 15 Kg/cm2 (Elcometer Modelo 106)

Envase de 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON N° 6: 255-06979-0131

Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Primer anticorrosivo alquídico mono componente de secado rápido y alto espesor. Sólidos en volumen 56% ± 2. Espesor 30-70 micrómetros, equivalentes a 54-125 micrómetros de espesor de película húmeda.

Rendimiento teórico 18,7-8,0 m2/litro (basado en sólidos por volumen de 56% y espesor de película seca de 30-70 micrómetros).

Método de aplicación brocha y rodillo.

Envase por 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON N° 7: 255-00570-0067

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Esmalte sintético brillante para uso marino, azul.

Sólido de volumen: min 37% (ISO 3233:1998).

Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (118 micras húmedo).

Rendimiento Teórico: 8,75 (m2/lt) a 40 micras seco.

Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

Método de aplicación brocha y rodillo.

VOC 420 g/lt según lo suministrado (EPA Método 24)

518 g/kg Directiva para la Emisión de Disolvente de la Unión Europea

(Consejo Directiva 1999/13/EC).

Envase de 20 lts

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON N° 8: 255-00570-0067

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Esmalte sintético brillante para uso marino, color amarillo 05_1_030 (IRAM 1054)

Sólido de volumen: min 48 %.

Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (83 micras húmedo).

Rendimiento Teórico: 12.00 (m2/lt) a 40 micras seco.

Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

Método de aplicación brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON N°9: 255-00570-0067

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales, información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Esmalte sintético brillante para uso marino, color verde

Sólido de volumen: min 37% (ISO 3233:1998).

Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (118 micras húmedo).

Rendimiento Teórico: 8,75 (m2/lt) a 40 micras seco.

Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

Método de aplicación brocha y rodillo.

VOC 420 g/lt según lo suministrado (EPA Método 24)

518 g/kg Directiva para la Emisión de Disolvente de la Unión Europea

(Consejo Directiva 1999/13/EC).

Envase de 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON N° 10: 255-00570-0067

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora, composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales, información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Esmalte sintético brillante para uso marino, color rojo. 03_1_080 (IRAM 1054)

Sólido de volumen: min 37% (ISO 3233:1998).

Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (118 micras húmedo).

Rendimiento Teórico: 8,75 (m2/lt) a 40 micras seco.

Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

Método de aplicación brocha y rodillo.

VOC 420 g/lt según lo suministrado (EPA Método 24)

518 g/kg Directiva para la Emisión de Disolvente de la Unión Europea

(Consejo Directiva 1999/13/EC).

Envase de 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON N° 11: 255-00570-0067

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Esmalte sintético brillante para uso marino, color crema 04_1_060 (IRAM 1054)

Sólido de volumen: min 37% (ISO 3233:1998).

Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (118 micras húmedo).

Rendimiento Teórico: 8,75 (m2/lt) a 40 micras seco.

Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

Método de aplicación brocha y rodillo.

VOC 420 g/lt según lo suministrado (EPA Método 24)

518 g/kg Directiva para la Emisión de Disolvente de la Unión Europea

(Consejo Directiva 1999/13/EC).

Envase de 20 lts

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON N° 12: 255-00570-0067

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Esmalte sintético brillante para uso marino, color blanco.

Sólido de volumen: min 37% (ISO 3233:1998).

Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (118 micras húmedo).

Rendimiento Teórico: 8,75 (m2/lt) a 40 micras seco.

Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

Método de aplicación brocha y rodillo.

VOC 420 g/lt según lo suministrado (EPA Método 24)

518 g/kg Directiva para la Emisión de Disolvente de la Unión Europea

(Consejo Directiva 1999/13/EC).

Envase de 20 lts

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON N° 13: 255-06979-0078

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Observaciones propias: pintura poliuretánica para cubierta color blanco.

Aprobada por las normas mil.

Especificación técnica:

Acabado/ brillo: alto brillo (iso 2813 : 1978)

Agente curante convertidor: no aplicable

Sólidos en volumen: 57 % + - 3% (iso 3233 : 1998)

Espesor de la película tipo: 70 micras seco (123 micras húmedo)

Rendimiento teórico: 5,7 (m2/lt) a 70 micras dft, permita los factores de pérdida apropiados

Método de aplicación: aspersión airless, aspersión convencional, brocha, rodillo.

Punto de inflamación: parte a 34º c, parte b 49ºc y mezclado 35ºc

Información de secado:   secado al tacto: 25ºc/1,5 hs.

Secado duro: 25ºc/ 6 hs.

Envase de 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON N° 14: 255-06979-0078

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Observaciones propias: pintura poliuretanica para cubierta color gris.

Aprobada por las normas mil.

Especificación técnica:

Acabado/ brillo: alto brillo (iso 2813 : 1978)

Agente curante convertidor: no aplicable

Sólidos en volumen: 57 % + - 3% (iso 3233 : 1998)

Espesor de la película tipo: 70 micras seco (123 micras húmedo)

Rendimiento teórico: 5,7 (m2/lt) a 70 micras dft, permita los factores de pérdida apropiados

Método de aplicación: aspersión airless, aspersión convencional, brocha, rodillo.

Punto de inflamación: parte a 34º c, parte b 49ºc y mezclado 35ºc

Información de secado:   secado al tacto: 25ºc/1,5 hs.

Secado duro: 25ºc/ 6 hs

Envase de 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON Nº 15: 255-06979-0114

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Pintura color Negro Alta temperatura. Para realizar esquema de pintado de chimeneas de gases de escape.

Temperatura minima: 150 °C

Temperatura de corte: 300 °C

Envase de 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON Nº 16: 255-06979-0114

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Pintura color Aluminio Alta temperatura. Para realizar esquema de pintado de chimeneas de gases de escape de BOW TRASTER y generadores.

Temperatura minima: 150 °C

Temperatura de corte: 300 °C

Envase de 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON Nº 17: 255-05444-0002

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales, información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Diluyente para pinturas epoxi.

Observaciones propias: diluyente para pinturas epoxi.

Envase por 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON Nº 18: 255-05444-0002

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora, composición / información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Diluyente para pinturas acrílicas y plastificantes.

Envase de 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON N° 19: 255-05444-0002

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Diluyente thinner para pintura sintética. Uso para limpieza y dilución de pinturas, densidad 0.78 kg/lts. Punto de inflamación 38 °C.

Observaciones propias: diluyente para pinturas sintética, por razones de compatibilidad deben ser de la misma firma.

Envase por 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON N° 20: 255-05444-0002

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Especificación Técnica:

Descripción del producto: Diluyente poliuretánico de uso para limpieza y diluir pinturas tipo poliuretánicas.

Densidad 0,91 kg/lts punto de inflamación: 30ºc

Observaciones propias: diluyentes para pinturas poliuretánicas por razones por razones de compatibilidad deben ser de la misma firma que la pintura poliuretánica

Envase de 20 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON N° 21: 251-07465-0003

Fosfatizante desoxidante para casco x 5 lts.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON N° 22: 269-06841-0001

Cuarzo grano 40 para sembrado antideslizante sobre superficies con esquema epoxi.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VERIFICACION:

a) Compatibilidad del esquema y espesores sobre panel.

b) Sólidos en volumen.

c) Rendimiento práctico a la extensión.

d) Condiciones de trabajo.

e) Aplicabilidad.

f)  Consistencia.

g) Grado de Molienda (Gris de terminación).

h) Elasticidad.

i) Color (Gris de terminación).

j) Resistencia al agua y a los solventes.

k) Tiempos de secado.

l) Tensión de corte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PINTURAS

1- Las pinturas se proveerán envasadas en las condiciones requeridas para su buena conservación y listas para ser usadas en los envases originales de las diferentes marcas. Los proveedores deberán entregar, para cada tipo de pintura o elemento químico provisto, la correspondiente Ficha u Hoja de Datos de Seguridad.

2- Llevaran rótulos bien visibles donde se establezca: marca de la pintura, tipo de la pintura, número nacional de efecto (de corresponder), tipo de diluyente a usar y cantidad máxima permitida por el fabricante, fecha de elaboración y cualquier otra indicación del fabricante para su mejor empleo.

3- El juego de pinturas y diluyentes de cada renglón, por razones de compatibilidad, deberá pertenecer a un mismo fabricante.

4- Los diluyentes provistos por la firma, son para uso exclusivo de las pinturas, en las proporciones que indique el fabricante.

5- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. Se deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

6- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

7- Para considerar válidas las ofertas, las firmas deberán entregar junto con la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo normas ISO 9001:2000 y las especificaciones técnicas de cada una de las pinturas ofrecidas.

8- En caso de que las mismas sean importadas, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

9- Para considerar válidas las ofertas, independientemente de la presentación de las fichas técnicas, las firmas deberán notificar por escrito en la licitación si las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.

10- Cada oferente deberá presentar muestras por cada renglón ofertado, que serán entregadas a la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR ante el responsable, Señor Jefe de UOC el cual enviara al Aviso A.R.A. “ESTRECHO DE SAN CARLOS” para su posterior análisis TECNICO en el Laboratorio del Arsenal Naval Puerto Belgrano, único ente autorizado para realizar los ensayos correspondientes; no aceptándose análisis de otros laboratorios oficiales o privados, donde se tomaran muestras exclusivamente por personal de este laboratorio para ser analizadas.

Las mismas deberán ser rotuladas de la siguiente manera:

-numero de renglón

-descripción

-acompañado por ficha técnica.

De no cumplirse con tales recaudes la oferta será desestimada.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

AVISO A.R.A. "ESTRECHO DE SAN CARLOS"

SEGUNDO COMANDANTE

COMANDO NAVAL ANFIBIO Y LOGISTICO

ESTEBAN JAVIER TOSETTI

TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

SCALSO  MIGUEL SALVADOR

TENIENTE DE NAVIO

JEFE