ANEXO Nº III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio constituido: |  |
| Domicilio especial |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |
| Correo Electrónico: |  |

COTIZACION ORIGINAL - CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES.

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO (A COMPLETAR POR EL OFERENTE).

|  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTACTORES; TIPO BOBINA C/RELEVO TERMICO - CORRIENTE 16A - NORMA DIN | UN | 1 |  |  |
| 2 | CONTACTORES; TIPO BOBINA C/RELEVO TERMICO - CORRIENTE 20/25A - NORMA SIEMENS | UN | 1 |  |  |
| 3 | CONTACTORES; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 32A - 220 V-NORMA DIN | UN | 2 |  |  |
| 4 | CONTACTORES; TIPO C/BOBINA - CORRIENTE 40A - 220 V NORMA SIEMENS | UN | 2 |  |  |
| 5 | CONTACTORES; TIPO MONOFASICO -115 A -220V - NORMA IEC | UN | 1 |  |  |
| 6 | CONTACTORES; - TRIFASICO -150 A - 220V - NORMA IEC | UN | 1 |  |  |
| 7 | CONTACTORES; TIPO BOBINA - 40 A - 380 V - NORMA SIEMENS | UN | 2 |  |  |
| 8 | CONTACTORES; TIPO BOBINA - 150 A- 380V - NORMA SIEMENS | UN | 2 |  |  |
| 9 | RELE TERMICO 0,4-0,6 A | UN | 1 |  |  |
| 10 | RELE TERMICO 2,8-4 A | UN | 1 |  |  |
| 11 | RELE TERMICO 3,5-5 A | UN | 1 |  |  |
| 12 | RELE TERMICO 9-12,5 A | UN | 1 |  |  |
| 13 | RELE TERMICO 14-20 A | UN | 1 |  |  |
| 14 | RELE TERMICO 22-32 A | UN | 1 |  |  |
| 15 | RELE TERMICO 28-40 A | UN | 1 |  |  |
| 16 | RELE TERMICO 45-63 A | UN | 1 |  |  |
| 17 | RELE TERMICO 70-90 A | UN | 1 |  |  |
| 18 | BANCO DE BATERIA CAPACIDAD 100 -A/H SISTEMA QUIMICO NIQUEL CADMIO - TENSION 32 -VCC TIPO AUTOMATICO - CELDAS 27 Observaciones: CAPACIDAD 140 -A/H - TENSION 1,2 VCC | UN | 6 |  |  |
| 19 | BANCO DE BATERIAS-CAPACIDAD 7 A 200 A/H - SISTEMA ELECTROLITOABSORBIDO - TENSION 12V - TERMOSELLADO - 6 CELDAS. | UN | 6 |  |  |

Firma  del oferente:

Fecha:

PRECIO TOTAL COTIZADO: ………………………………………………………................

COTIZACION ALTERNATIVA - CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES.

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO (A COMPLETAR POR EL OFERENTE).

|  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTACTORES; TIPO BOBINA C/RELEVO TERMICO - CORRIENTE 16A - NORMA DIN | UN | 1 |  |  |
| 2 | CONTACTORES; TIPO BOBINA C/RELEVO TERMICO - CORRIENTE 20/25A - NORMA SIEMENS | UN | 1 |  |  |
| 3 | CONTACTORES; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 32A - 220 V-NORMA DIN | UN | 2 |  |  |
| 4 | CONTACTORES; TIPO C/BOBINA - CORRIENTE 40A - 220 V NORMA SIEMENS | UN | 2 |  |  |
| 5 | CONTACTORES; TIPO MONOFASICO -115 A -220V - NORMA IEC | UN | 1 |  |  |
| 6 | CONTACTORES; - TRIFASICO -150 A - 220V - NORMA IEC | UN | 1 |  |  |
| 7 | CONTACTORES; TIPO BOBINA - 40 A - 380 V - NORMA SIEMENS | UN | 2 |  |  |
| 8 | CONTACTORES; TIPO BOBINA - 150 A- 380V - NORMA SIEMENS | UN | 2 |  |  |
| 9 | RELE TERMICO 0,4-0,6 A | UN | 1 |  |  |
| 10 | RELE TERMICO 2,8-4 A | UN | 1 |  |  |
| 11 | RELE TERMICO 3,5-5 A | UN | 1 |  |  |
| 12 | RELE TERMICO 9-12,5 A | UN | 1 |  |  |
| 13 | RELE TERMICO 14-20 A | UN | 1 |  |  |
| 14 | RELE TERMICO 22-32 A | UN | 1 |  |  |
| 15 | RELE TERMICO 28-40 A | UN | 1 |  |  |
| 16 | RELE TERMICO 45-63 A | UN | 1 |  |  |
| 17 | RELE TERMICO 70-90 A | UN | 1 |  |  |
| 18 | BANCO DE BATERIA CAPACIDAD 100 -A/H SISTEMA QUIMICO NIQUEL CADMIO - TENSION 32 -VCC TIPO AUTOMATICO - CELDAS 27 Observaciones: CAPACIDAD 140 -A/H - TENSION 1,2 VCC | UN | 6 |  |  |
| 19 | BANCO DE BATERIAS-CAPACIDAD 7 A 200 A/H - SISTEMA ELECTROLITOABSORBIDO - TENSION 12V - TERMOSELLADO - 6 CELDAS. | UN | 6 |  |  |

Firma  del oferente:

Fecha:

PRECIO TOTAL COTIZADO: ………………………………………………………................

# Text boxes

### WALTER FERNANDO ARJONA

### TENIENTE DE FRAGATA

JEFE

### ESTEBAN JAVIER TOSETTI

### TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE