ANEXO Nº III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Domicilio Constituido: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |
| Email: |  |

COTIZACION ORIGINAL - CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO (A COMPLETAR POR EL OFERENTE).

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANT. | P.U | P.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERVICIO DE REBOBINADO, HORNEADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR ELECTRICO DE 2 POLOS, 440V, 0,25A, 0,06 HP Y 3450 R.P.M. PERTENECIENTES AL SISTEMA DE VENTILACION/EXTRACCIÓN. LA TAREA SE RALIZARÁ MANTENIENDO EL NUMERO DE VUELTAS Y LA SECCION DEL CABLE DE LOS BOBINADOS. EN CASO DE NO PODER MANTENERSE. LA SECCION DEL CABLE, LA MISMA SERÁ AUMENTADA. LA LONGITUD ENTRE CABEZAS DE BOBINA DEBERÁ SER IGUAL O MENOR A LA ORIGINAL. LA RESISTENCIA DEL BOBINADO DEBERÁ SER IGUAL O MENOR A LA EXISTENTE. EL CAMBIO DE RODAMIENTOS SE REALIZARÁ POR RODAMIENTOS NUEVOS SIN USO DE LIBRE MANTENIMIENTO, DE MISMO DIAMETROS INTERNOS Y EXTERNOS. CORRIENTE DE ARRANQUE: CUMPLIRÁ CON LA NORMA IEC 60034-1 DEBIENDO SER CAPAZ DE SOPORTAR 1,5 VECES LA CORRIENTE NOMINAL POR NO MENOS DE DOS MINUTOS. LAS R.P.M. DEL MOTOR NO DEBERAN SOBREPASAR LAS 3450 RPM A UNA FRECUENCIA DE 60 HZ. LOS MOTORES SERAN RETIRADOS/ENTREGADOS A BORDO DE LA UNIDAD, DEBIENDO REALIZARSE UNA PRUEBA DE LOS MISMOS JUNTO A PERSONAL DE LA UNIDAD PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS MISMOS. | SERV. | 11 |  |  |
|  | SERVICIO DE REBOBINADO, HORNEADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR ELECTRICO DE 2 POLOS, 440V, 0,55A, 0,15 HP Y 3450 R.P.M PERTENECIENTES AL SISTEMA DE VENTILACION/EXTRACCIÓN. LA TAREA SE RALIZARÁ MANTENIENDO EL NUMERO DE VUELTAS Y LA SECCION DEL CABLE DE LOS BOBINADOS. EN CASO DE NO PODER MANTENERSE LA SECCION DEL CABLE, LA MISMA SERÁ AUMENTADA. LA LONGITUD ENTRE CABEZAS DE BOBINA DEBERÁ SER IGUAL O MENOR A LA ORIGINAL. LA RESISTENCIA DEL BOBINADO DEBERÁ SER IGUAL O MENOR A LA EXISTENTE. EL CAMBIO DE RODAMIENTOS SE REALIZARÁ POR RODAMIENTOS NUEVOS SIN USO DE LIBRE MANTENIMIENTO, DE MISMOS DIAMETROS INTERNOS Y EXTERNOS. CORRIENTE DE ARRANQUE: CUMPLIRÁ CON LA NORMA IEC 60034-1 DEBIENDO SER CAPAZ DE SOPORTAR 1,5 VECES LA CORRIENTE NOMINAL POR NO MENOS DE DOS MINUTOS. LAS R.P.M. DEL MOTOR NO DEBERAN SOBREPASAR LAS 3450 RPM A UNA FRECUENCIA DE 60 HZ. LOS MOTORES SERAN RETIRADOS/ENTREGADOS A BORDO DE LA UNIDAD, DEBIENDO REALIZARSE UNA PRUEBA DE LOS MISMOS JUNTO A PERSONAL DE LA UNIDAD PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS MISMOS. | SERV. | 10 |  |  |
|  | SERVICIO DE REBOBINADO, HORNEADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR ELECTRICO DE 110V, 1,6A, 1 HP Y 1700 R.P.M. PERTENECIENTE A BOMBA DE VACIO. LA TAREA SE RALIZARÁ MANTENIENDO EL NUMERO DE VUELTAS Y LA SECCION DEL CABLE DE LOS BOBINADOS. EN CASO DE NO PODER MANTENERSE. LA SECCION DEL CABLE, LA MISMA SERÁ AUMENTADA. LA LONGITUD ENTRE CABEZAS DE BOBINA DEBERÁ SER IGUAL O MENOR A LA ORIGINAL. LA RESISTENCIA DEL BOBINADO DEBERÁ SER IGUAL O MENOR A LA EXISTENTE. EL CAMBIO DE RODAMIENTOS SE REALIZARÁ POR RODAMIENTOS NUEVOS SIN USO DE LIBRE MANTENIMIENTO, DE MISMO DIAMETROS INTERNOS Y EXTERNOS. CORRIENTE DE ARRANQUE: CUMPLIRÁ CON LA NORMA IEC 60034-1 DEBIENDO SER CAPAZ DE SOPORTAR 1,5 VECES LA CORRIENTE NOMINAL POR NO MENOS DE DOS MINUTOS. LAS R.P.M. DEL MOTOR NO DEBERAN SOBREPASAR LAS 1700 RPM A UNA FRECUENCIA DE 60 HZ. LOS MOTORES SERAN RETIRADOS/ENTREGADOS A BORDO DE LA UNIDAD, DEBIENDO REALIZARSE UNA PRUEBA DE LOS MISMOS JUNTO A PERSONAL DE LA UNIDAD PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS MISMOS. | SERV. | 2 |  |  |
|  | SERVICIO DE REBOBINADO, HORNEADO Y CAMBIO DE SELLO, JUNTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS DE DOS BOMBAS FLYGT CONEXIONADO EN ESTRELLA 440V 60HZ 5,2 A 3,7HP 3400RPM. LA TAREA SE RALIZARÁ MANTENIENDO EL NUMERO DE VUELTAS Y LA SECCION DEL CABLE DE LOS BOBINADOS. EN CASO DE NO PODER MANTENERSE. LA SECCION DEL CABLE, LA MISMA SERÁ AUMENTADA. LA LONGITUD ENTRE CABEZAS DE BOBINA DEBERÁ SER IGUAL O MENOR A LA ORIGINAL. LA RESISTENCIA DEL BOBINADO DEBERÁ SER IGUAL O MENOR A LA EXISTENTE. EL CAMBIO DE SELLOS, JUNTAS Y ACCESORIOS SERAN DE IGUAL MEDIDAS Y MATERIAL QUE LAS ORIGINALES. CORRIENTE DE ARRANQUE: CUMPLIRÁ CON LA NORMA IEC 60034-1 DEBIENDO SER CAPAZ DE SOPORTAR 1,5 VECES LA CORRIENTE NOMINAL POR NO MENOS DE DOS MINUTOS. LAS R.P.M. DE LAS BOMBAS NO DEBERAN SOBREPASAR LAS 3400 RPM A UNA FRECUENCIA DE 60 HZ. LAS BOMBAS SERAN RETIRADAS/ENTREGADAS A BORDO DE LA UNIDAD, DEBIENDO REALIZARSE UNA PRUEBA DE LAS MISMOS JUNTO A PERSONAL DE LA UNIDAD PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS MISMOS VERIFICANDO LA ESTANQUEIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. | SERV. | 1 |  |  |

IMPORTE TOTAL EN NUMEROS: ………………………………………………………………..

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: …………………………………………………………………..

PLAZO DE GARANTIA TECNICA:……………………………………………………………………………...

COTIZACION ALTERNATIVA - CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO (A COMPLETAR POR EL OFERENTE).

| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANT. | P.U | P.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE REBOBINADO, HORNEADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR ELECTRICO DE 2 POLOS, 440V, 0,25A, 0,06 HP Y 3450 R.P.M. PERTENECIENTES AL SISTEMA DE VENTILACION/EXTRACCIÓN. LA TAREA SE RALIZARÁ MANTENIENDO EL NUMERO DE VUELTAS Y LA SECCION DEL CABLE DE LOS BOBINADOS. EN CASO DE NO PODER MANTENERSE. LA SECCION DEL CABLE, LA MISMA SERÁ AUMENTADA. LA LONGITUD ENTRE CABEZAS DE BOBINA DEBERÁ SER IGUAL O MENOR A LA ORIGINAL. LA RESISTENCIA DEL BOBINADO DEBERÁ SER IGUAL O MENOR A LA EXISTENTE. EL CAMBIO DE RODAMIENTOS SE REALIZARÁ POR RODAMIENTOS NUEVOS SIN USO DE LIBRE MANTENIMIENTO, DE MISMO DIAMETROS INTERNOS Y EXTERNOS. CORRIENTE DE ARRANQUE: CUMPLIRÁ CON LA NORMA IEC 60034-1 DEBIENDO SER CAPAZ DE SOPORTAR 1,5 VECES LA CORRIENTE NOMINAL POR NO MENOS DE DOS MINUTOS. LAS R.P.M. DEL MOTOR NO DEBERAN SOBREPASAR LAS 3450 RPM A UNA FRECUENCIA DE 60 HZ. LOS MOTORES SERAN RETIRADOS/ENTREGADOS A BORDO DE LA UNIDAD, DEBIENDO REALIZARSE UNA PRUEBA DE LOS MISMOS JUNTO A PERSONAL DE LA UNIDAD PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS MISMOS. | SERV. | 11 |  |  |
| 2 | SERVICIO DE REBOBINADO, HORNEADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR ELECTRICO DE 2 POLOS, 440V, 0,55A, 0,15 HP Y 3450 R.P.M PERTENECIENTES AL SISTEMA DE VENTILACION/EXTRACCIÓN. LA TAREA SE RALIZARÁ MANTENIENDO EL NUMERO DE VUELTAS Y LA SECCION DEL CABLE DE LOS BOBINADOS. EN CASO DE NO PODER MANTENERSE LA SECCION DEL CABLE, LA MISMA SERÁ AUMENTADA. LA LONGITUD ENTRE CABEZAS DE BOBINA DEBERÁ SER IGUAL O MENOR A LA ORIGINAL. LA RESISTENCIA DEL BOBINADO DEBERÁ SER IGUAL O MENOR A LA EXISTENTE. EL CAMBIO DE RODAMIENTOS SE REALIZARÁ POR RODAMIENTOS NUEVOS SIN USO DE LIBRE MANTENIMIENTO, DE MISMOS DIAMETROS INTERNOS Y EXTERNOS. CORRIENTE DE ARRANQUE: CUMPLIRÁ CON LA NORMA IEC 60034-1 DEBIENDO SER CAPAZ DE SOPORTAR 1,5 VECES LA CORRIENTE NOMINAL POR NO MENOS DE DOS MINUTOS. LAS R.P.M. DEL MOTOR NO DEBERAN SOBREPASAR LAS 3450 RPM A UNA FRECUENCIA DE 60 HZ. LOS MOTORES SERAN RETIRADOS/ENTREGADOS A BORDO DE LA UNIDAD, DEBIENDO REALIZARSE UNA PRUEBA DE LOS MISMOS JUNTO A PERSONAL DE LA UNIDAD PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS MISMOS. | SERV. | 10 |  |  |
| 3 | SERVICIO DE REBOBINADO, HORNEADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR ELECTRICO DE 110V, 1,6A, 1 HP Y 1700 R.P.M. PERTENECIENTE A BOMBA DE VACIO. LA TAREA SE RALIZARÁ MANTENIENDO EL NUMERO DE VUELTAS Y LA SECCION DEL CABLE DE LOS BOBINADOS. EN CASO DE NO PODER MANTENERSE. LA SECCION DEL CABLE, LA MISMA SERÁ AUMENTADA. LA LONGITUD ENTRE CABEZAS DE BOBINA DEBERÁ SER IGUAL O MENOR A LA ORIGINAL. LA RESISTENCIA DEL BOBINADO DEBERÁ SER IGUAL O MENOR A LA EXISTENTE. EL CAMBIO DE RODAMIENTOS SE REALIZARÁ POR RODAMIENTOS NUEVOS SIN USO DE LIBRE MANTENIMIENTO, DE MISMO DIAMETROS INTERNOS Y EXTERNOS. CORRIENTE DE ARRANQUE: CUMPLIRÁ CON LA NORMA IEC 60034-1 DEBIENDO SER CAPAZ DE SOPORTAR 1,5 VECES LA CORRIENTE NOMINAL POR NO MENOS DE DOS MINUTOS. LAS R.P.M. DEL MOTOR NO DEBERAN SOBREPASAR LAS 1700 RPM A UNA FRECUENCIA DE 60 HZ. LOS MOTORES SERAN RETIRADOS/ENTREGADOS A BORDO DE LA UNIDAD, DEBIENDO REALIZARSE UNA PRUEBA DE LOS MISMOS JUNTO A PERSONAL DE LA UNIDAD PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS MISMOS. | SERV. | 2 |  |  |
| 4 | SERVICIO DE REBOBINADO, HORNEADO Y CAMBIO DE SELLO, JUNTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS DE DOS BOMBAS FLYGT CONEXIONADO EN ESTRELLA 440V 60HZ 5,2 A 3,7HP 3400RPM. LA TAREA SE RALIZARÁ MANTENIENDO EL NUMERO DE VUELTAS Y LA SECCION DEL CABLE DE LOS BOBINADOS. EN CASO DE NO PODER MANTENERSE. LA SECCION DEL CABLE, LA MISMA SERÁ AUMENTADA. LA LONGITUD ENTRE CABEZAS DE BOBINA DEBERÁ SER IGUAL O MENOR A LA ORIGINAL. LA RESISTENCIA DEL BOBINADO DEBERÁ SER IGUAL O MENOR A LA EXISTENTE. EL CAMBIO DE SELLOS, JUNTAS Y ACCESORIOS SERAN DE IGUAL MEDIDAS Y MATERIAL QUE LAS ORIGINALES. CORRIENTE DE ARRANQUE: CUMPLIRÁ CON LA NORMA IEC 60034-1 DEBIENDO SER CAPAZ DE SOPORTAR 1,5 VECES LA CORRIENTE NOMINAL POR NO MENOS DE DOS MINUTOS. LAS R.P.M. DE LAS BOMBAS NO DEBERAN SOBREPASAR LAS 3400 RPM A UNA FRECUENCIA DE 60 HZ. LAS BOMBAS SERAN RETIRADAS/ENTREGADAS A BORDO DE LA UNIDAD, DEBIENDO REALIZARSE UNA PRUEBA DE LAS MISMOS JUNTO A PERSONAL DE LA UNIDAD PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS MISMOS VERIFICANDO LA ESTANQUEIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. | SERV. | 1 |  |  |

IMPORTE TOTAL EN NUMEROS: ………………………………………………………………..

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: …………………………………………………………………..

PLAZO DE GARANTIA TECNICA:……………………………………………………………………………...

“La no presentación de la oferta, en el Formulario Oficial, será causal de desestimación”

Firma  del oferente:

Fecha

# Text boxes

YAMIL OMAR ISA ECHEVARRIETA

CAPITAN DE CORBETA

JEFE

ARIEL OMAR OVIEDO

CAPITÁN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE