ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES

#### Clausulas particulares para TODOS los renglones:

- Presentación: Los productos deben ser nuevos, de primera marca, reconocida y cumpliendo las especificaciones técnicas de cada uno.

- Cotización: Debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- Los OFERENTES deberán indicar EN LETRA CLARA Y LEGIBLE la marca y/o código del producto cotizado no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o  “según existencia al momento de  la entrega”.

- El no cumplimiento de alguna de las presentes Cláusulas Particulares por parte de las Firmas oferentes, así como también los condicionamientos que impliquen limitaciones a la garantía solicitada, será causa de desestimación de las ofertas.

RENGLÓN Nº 1:

| SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 1,5mm | MTS | 5 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 2:

| SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 3,2mm | MTS | 5 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 3:

| SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 4,8mm | MTS | 5 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 4:

| SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 2,5mm | MTS | 5 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 5:

| SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 6mm | MTS | 5 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 6:

| SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 8mm | MTS | 5 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 7:

| SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 10mm | MTS | 5 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 8:

| SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 20MM | UN | 3 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 9:

| FICHA PARA ANTENA TV – 75 OHM – MACHO | UN | 10 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 10:

| CONECTOR TIPO F MACHO PARA TV – COLOCACION MANUAL | UN | 10 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 11:

| FUSIBLES DE VIDRIO; CORRIENTE 0,5A - DIMENSION 5 X 20mm | UN | 15 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 12:

| FUSIBLES DE VIDRIO; CORRIENTE 10A - DIMENSION 5 X 20mm | UN | 15 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 13:

| FUSIBLES DE VIDRIO; CORRIENTE 2A - DIMENSION 5 X 20mm | UN | 15 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 14:

| CABLE COAXIL; DIAMETRO 10MM - TIPO RG 58 - FREC. MAX 1GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66% - POTENCIA MAXIMA 2KW - RESIST. INT. DC 50OHM | MTS | 50 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 15:

| CABLE UTP; TIPO 4 PARES UTP - CATEGORIA NIVEL 5 A.M.P. - NORMA EIT/TIA CAT5 NEMA 100-24 FUL - AISLACION PVC X METROS | MTS | 100 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 16:

| CABLE P/RADIOFRECUENCIA; CODIGO RG 59 - MALLA COBRE + BIPOLAR CCTV - RESISTENCIA 75OHM - PRESENTACION ROLLO X 100M ROLLO X 100 MT | UN | 1 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 17:

| CABLE P/RADIOFRECUENCIA; CODIGO RG 6 - RESISTENCIA 75OHM - PRESENTACION ROLLO X 100M ROLLO X 100 MT | UN | 1 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 18:

| CABLES COAXILES; DIAMETRO 10,8mm - TIPO RG 213 - FREC. MAX 3GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66% - POTENCIA MAXIMA 800W - RESIST. INT. DC DC 50ohm | MTS | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 19:

| CINTAS ADHESIVAS; TIPO ENMASCARAR - ANCHO 24mm - LARGO 50M - MATERIAL PAPEL ENGOMADO - ACCESORIO SIN | UN | 10 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 20:

| CINTAS ADHESIVAS; TIPO EMBALAR - ANCHO 48mm - LARGO 50M - MATERIAL PVC - ACCESORIO SIN | UN | 10 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 21:

| CABLES P/VIDEO; LARGO 10M - CONECTOR EXTREMO 1 VGA - CONECTOR EXTREMO 2 VGA | UN | 3 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 22:

| CABLES P/VIDEO; LARGO 5M - CONECTOR EXTREMO 1 1 HDMI - CONECTOR EXTREMO 2 2 HDMI | UN | 3 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 23:

| FUSIBLES DE VIDRIO; CORRIENTE 5A - DIMENSION 5 X 20mm | UN | 5 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 24:

| FUSIBLES DE VIDRIO; CORRIENTE 1A - DIMENSION 5 X 20mm | UN | 5 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 25:

| FUSIBLES DE VIDRIO; CORRIENTE 0,25A - DIMENSION 5 X 20mm | UN | 5 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 26:

| CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 20mm - LONG.DE CUERPO 10M | UN | 10 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 27:

| CINTA AISLADORA; MATERIAL PVC - ANCHO 19MM - LONG.DE CUERPO 20M | UN | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 28:

| LIMPIADORES TIPO ANTIESTATICO P/PANTALLA PC - PRESENTACION AEROSOL X 330CM3 | UN | 10 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 29:

| CONECTOR ADAPTADOR F MACHO A COAXIL RG 59 | UN | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 30:

| CONECTOR BNC; TIPO MACHO RG 58 | UN | 8 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 31:

| CONECTOR P/CABLE RADIOFRECUEN; TIPO PL 259 PARA RG 213 - LARGO 58MM - DIAMETRO 18MM - MATERIAL NIQUEL - AISLANTE RESINA ANTIADHERENTE PTFE - CONTACTO COBRE/BERILIO | UN | 5 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 32:

| CONECTOR ADAPTADOR; TIPO FICHA BANANA | UN | 8 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 33:

| CONECTOR ADAPTADOR; TIPO DB9 MACHO | UN | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 34:

| CONECTOR ADAPTADOR; TIPO DB9 HEMBRA | UN | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 35:

| CONECTOR RJ 45 MACHO | UN | 200 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 36:

| ROSETA P/RED; TIPO RJ 45 - CANTIDAD ENTRADAS 1 | UN | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 37:

| ROSETA P/RED; TIPO RJ 45 - CANTIDAD ENTRADAS DOS | UN | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 38:

| PUNTA P/TESTER; TIPO PIN FINO | UN | 2 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 39:

| PUNTA P/TESTER; TIPO PIN GRUESO | UN | 2 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 40:

| LIMPIADORES; TIPO LIMPIACONTACTOS - PRESENTACION ENVASE X 440CM3 | UN | 10 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 41:

| DETECTOR DE FALLA; RANGO DE TEMPERATURA 0 A 70°C - USO ELECTRONICA AEROSOL X 395 CM3 | UN | 5 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 42:

| AISLADOR ELECTRICO; TIPO EN AEROSOL - CAPACIDAD 250CM3 | UN | 5 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 43:

| LIMPIADORES; TIPO ALCOHOL ISOPROPILICO - PRESENTACION ENVASE X 1L | UN | 3 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 44:

| ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION C/RESINA - PUREZA 50% - PRESENTACION BOBINA DE 1/4KG | UN | 3 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 45:

| DESOLDADOR; TIPO A PISTON - LARGO 273MM - DIAMETRO 22MM | UN | 2 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 46:

| CINTA DESOLDANTE; ANCHO 3MM - LARGO 1,5M - PRESENTACION ROLLO | UN | 5 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 47:

| AMPLIFICADOR DE RF; RUIDO 6DB - GANANCIA 36DB - RANGO DE FRECUENCIA 10 A 2000MHZ | UN | 2 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 48:

| BATERIA RECARGABLE; TIPO NIQUEL CADMIO 1,2V TAMAÑO AAA - 2000 MA/H - BLISTER X 2 | UN | 10 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 49:

| BATERIA RECARGABLE; TIPO NIQUEL CADMIO 1,2V TAMAÑO AA - 2200 MA/H - BLISTER X 2 | UN | 10 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 50:

| PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSION 1.5V | UN | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 51:

| PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V | UN | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 52:

| PILA SECA; TIPO RECARGABLE - MEDIDA AA - TENSION 1,24V | UN | 20 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 53:

| TECLADOS; 107 TECLAS - SI - TIPO DE CONEXION INALAMBRICA - JOYSTICK SIN - A BATERIA | UN | 5 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 54:

| MOUSE; TIPO INALAMBRICO - CANTIDAD DE BOTONES 3 - TIPO DE CONEXION PUERTO PARALELO | UN | 5 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 55:

| MEMORIAS USB; CAPACIDAD 8Gb - TIPO PEN DRIVE | UN | 15 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 56:

| DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 700MB - TIPO VIRGEN | UN | 100 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 57:

| DISCO VERSATIL DIGITAL (DVD); CAPACIDAD 4,7Gb - TIPO REGRABABLE | UN | 100 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

RENGLÓN Nº 58:

| FUENTES DE ALIMENTACION; USO COMPUTADORA - TENSION DE ENTRADA 115 A 230V - 6 A 10 CORRIENTEA - TENSION DE SALIDA 5 A 12V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 3 |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES: NINGUNA

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

# Text boxes

EVELIA DEL VALLE JEREZ

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

SERGIO VÍCTOR ANDRÉS CALIERNO

CAPITÁN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO

COMANDANTE