# DESTRUCTOR A.R.A “HEROÍNA”

ANEXO Nº II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

| RENGLÓN/ Ítem | DESCRIPCIÓN Bienes / servicios requeridos | CANTIDAD SOLICITADA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cintas Aisladoras - Medidas: 19 mm x 20 m x 0.13 mm.- Material: PVC.- Auto extinguible.- Apta para instalaciones eléctricas de 380 Voltios. | 60 |
| 2 | Limpia contactos - Limpiador, tipo limpia contactos y desengrasante - Envase: Aerosol - Presentación: 440 cc/315 grs. | 30 |
| 3 | Estaño para soldaduras- : 1.0mm - 60% Sn – 40% Pb Alma de resina - Punto de fusión: 185ºC - Presentación: rollo 250g | 10 |
| 4 | Cintas Auto soldables - Cinta Aisladora Eléctrica de Goma autofundente autovulcanizante - De media tensión - Ancho: 19mm - Espesor: 0,51mm - Largo: 5mts.- Presentación: rollo 5 mts | 25 |
| 5 | Conectores Adaptadores; Tipo RJ45 - De ocho (8) contactos bañados en oro y níquel- material termoplástico-Cat.5E-Uso en redes de Datos. | 100 |
| 6 | Cable Tipo Taller (T/T) de dos (2) conductores, sección del conductor 1,5 mm2 .Rollo x 100 mts. | 3 Rollos |
| 7 | Cables Taller (t/t) p/elect; aislación PVC - numero de conductores 3 - diámetro 15mm - sección 2,5mm² - aplicación iluminarias y aire ac. - corriente nominal 25A - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450V. Rollo x 100 mts | 3 Rollos |
| 8 | Precinto plástico ajustable, largo 15 cm-presentación en bolsa por 100 un – Tipo: ajustable con trabas de seguridad 1- Numeración: SIN - Grabado: SIN - Largo x Ancho: 150mm x 5mm - Presentación: bolsa x 100 u. | 30 Bolsas |
| 9 | Aceite Lubricante multiuso-presentación aerosol x 300 cm3 -NORMA WD 40 | 20 |
| 10 | Limpiador - Tipo limpiador P/PC espuma de limpieza - presentación envase x 440 cc/370Grs. Aerosol. | 18 |
| 11 | Pila seca tipo alcalina - medida AAA - Tensión 1.5 - | 20 |
| 12 | Pila seca tipo alcalina - Medida AA - Tensión 1.5 Volt | 20 |
| 13 | Pila seca tipo alcalina - Medida D - Tensión 1.5 Volt | 20 |
| 14 | Guante Protección Moteado antideslizante - material algodón y poliéster - Tipo 5 dedos - Largo 20Cm- Cierre Sin - Material interno Algodón. | 200 Pares |
| 15 | Juego de Puntas P/Tester Tipo pin grueso | 6 |
| 16 | Spaguetti P/Cable material termo contraíble - Uso P/cable de 2,5 –mm – por Metro.- | 10 |
| 17 | Pila seca tipo standard - medida standard – Tensión 9 volt | 8 |
| 18 | Spray uso localizador de fallas - capacidad 160 -gr presentación aerosol x 160 gr. | 6 |
| 19 | Alcohol Isopropílico- compuesto Químico Isopropanol – estado líquido – calidad Pro Análisis – concentración/pureza 100% - Presentación envase x 1Lts-. | 20 |
| 20 | Spaguetti P/Cable; Material Termo contraíble - Uso P/ Cable De 12,3 mm | 10 Mts |
| 21 | Cables p/transmisión de Datos - Cable Cat 5e- Cable de 8 Pares (2x4) UTP/STP - Longitud rollo x 100 metros-cubierta PVC. Rollo x 100 mts | 3 Rollos |
| 22 | Adhesivos Tipo La Gotita o Similar – Secado Rápido - Capacidad 10 ml - Presentación Envase x 10-ml | 15 |
| 23 | Cable p/Audio; tipo RCA - Largo 100M - Diámetro 2mm. | 100 Mts |

CONDICIONES GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ELECTRONICA

- Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que la ARMADA ARGENTINA será el primer usuario del material desde que estos salieron de la fábrica).

- Los equipos y accesorios se entregarán envueltos y embalados de forma tal de quedar protegidos contra golpes, ralladuras, abolladuras, temperaturas extremas o humedad, pudiendo rechazarse el producto por presentar condiciones de aspecto inadecuadas que pudieran sugerir maltratos en su fabricación, estibaje o transporte.

- No se aceptaran tolerancias.

- Cualquier duda, observación y/o consulta al Pliego de Bases y Condiciones particulares o a las especificaciones técnicas deberán efectuarse por escrito a la UOC del comando de la Flota de Mar hasta 72 horas antes de la fecha fijada para la apertura, en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 1030/16 y articulo 8 del pliego único de base y condiciones generales.

# Text boxes

SEGUNDO COMANDANTE

#### DARIO JORGE WEIBEL

#### CAPITAN DE CORBETA

#### SEGUNDO COMANDANTE