ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio constituido: |  |
| Domicilio Especial: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |
| E-mail: |  |

COTIZACION ORIGINAL - CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO (A COMPLETAR POR EL OFERENTE).

| RENGLON | DESCRIPCION | UN | CANT. | MARCA | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAMPARA INCANDESCENTE, FORMA ESTANDART, POTENCIA NOMINAL 100W, CASQUILLO E27, TIPO TRANSPARENTE, TENSION 220V | UN | 100 |  |  |  |
| 2 | TUBO FLUOREASCENTE: TUBO FLUORESCENTE; TIPO RECTILINEO DE D.26MM – LUZ TIPO DIA – POTENCIA NOMINAL 36W – LONGITUD 1200MM | UN | 100 |  |  |  |
| 3 | ARRANCADORES PARA TUBO FLUORESCENTE: TIPO S-10 –CTE. ADMISIBLE 220/240W | UN | 50 |  |  |  |
| 4 | CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M. SECCION 1 X 2,5MM2. COLOR NEGRO | UN | 1 |  |  |  |
| 5 | TUBO FLUORESCENTE; TIPO RECTILINEO DE D.26MM - LUZ TIPO DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 590MM | UN | 100 |  |  |  |
| 6 | CABLE TIPO TALLER (T/T); AISLACION PVC - NUMEROS DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,5mm | MTS | 200 |  |  |  |
| 7 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO – POTENCIA 15W. ROSCA E27. | UN | 50 |  |  |  |
| 8 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO – POTENCIA 20W. ROSCA E27. | UN | 50 |  |  |  |
| 9 | PROLONGADOR; TIPO ZAPATILLA. TIPO DE FORMA MULTIFICHA. POTENCIA MAXIMA 800W. ALIMENTACION 220V. CON INTERRUPTOR. | UN | 6 |  |  |  |
| 10 | LIMPIA CONTACTO ENVASE AEROSOL - PRESENTACION 300 -CM | UN | 5 |  |  |  |
| 11 | FICHA TOMACORRIENTE. ELEMENTO FICHA MACHO C/NEUTRO. PARA ALARGUE | UN | 12 |  |  |  |
| 12 | PRECINTO PLASTICO TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD SIMPLE - LENGÜETA NO - LARGO X ANCHO 300 X 7 -MM PRESENTACION UNIDAD - NUMERACION NO - GRABADO SIN | UN | 100 |  |  |  |
| 13 | CINTA AISLADORA MATERIAL PVC - ANCHO 19 -MM LONGITUD 20 -M COLOR NEGRO | UN | 20 |  |  |  |
| 14 | LAMPARA INCANDESCENTE FORMA ESTANDARD - POTENCIA NOM. 60 -W CASQUILLO EDISON - TIPO INCANDESCENTE - VOLTAJE 220-230 - | UN | 100 |  |  |  |
| 15 | BALASTO P/TUBO FLUORESCENTE POTENCIA 40 -W TENSION/FRECUENCIA 220/50 -HZ TIPO ARRANQUE NORMAL | UN | 20 |  |  |  |
| 16 | ALCOHOL ISOPROPILICO P.1 LT. | UN | 10 |  |  |  |
| 17 | ALCOHOL ISOPROPILICO AEROSOL 440CC | UN | 10 |  |  |  |
| 18 | CINTAS AUTOSOLDABLES; MATERIAL CAUCHO - ANCHO 20MM - LARGO 5M - ESPESOR 0.3MM | UN | 20 |  |  |  |
| 19 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - DIAMETRO 2,5mm² - AISLACION COMPUESTO ANTILLAMA | MTS | 50 |  |  |  |
| 20 | CABLE TIPO TALLER (T/T); AISLACION PVC - NUMEROS DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 2,5mm. | MTS | 100 |  |  |  |
| 21 | BATERIAS ESPECIALES FORMATO RECTANGULAR-SISTEMA QUIMICO, ALCALINA 9V | UN | 5 |  |  |  |
| 22 | PUNTA PARA TESTER TIPO RETRACTIL | UN | 2 |  |  |  |
| 23 | ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION C/PLOMO - PUREZA 50% - PRESENTACION BOBINA DE 1/4Kg | UN | 4 |  |  |  |
| 24 | TELEFONOS; ACCESORIO APARATO TELEFONICO - TIPO ANALOGICO/DIGITAL - USO ESCRITORIO - INDICADOR MENSAJE SIN | UN | 6 |  |  |  |
| 25 | TRANSFORMADORES DE TENSION; TENSION DE ENTRADA 3X380/220V - POTENCIA 10VA - TENSION DE SALIDA 3X380/220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 6 |  |  |  |
| 26 | SPAGUETTI P/CABLE MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 4 -mm | MTS | 3 |  |  |  |
| 27 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 6mm | MTS | 3 |  |  |  |
| 28 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 8mm | MTS | 3 |  |  |  |
| 29 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 16mm² | MTS | 2 |  |  |  |
| 30 | RELE; MONTAJE SOBRE ZOCALO - 2 NA + NC INVERSORES - 24 CORRIENTEVCC (SEGÚN ANEXO II) | UN | 10 |  |  |  |
| 31 | RELE; MONTAJE SOBRE ZOCALO - 2 NA + NC INVERSORES - 24 CORRIENTEVCC (SEGÚN ANEXO II) | UN | 10 |  |  |  |
| 32 | RELE; MONTAJE SOBRE RIEL DIN - 8 INVERSORES - 220 CORRIENTEV (SEGÚN ANEXO II) | UN | 10 |  |  |  |
| 33 | RELE; MONTAJE SOBRE RIEL DIN - 8 INVERSORES - 220 CORRIENTEV (SEGÚN ANEXO II) | UN | 8 |  |  |  |
| 34 | RELE; MONTAJE SOBRE BASE - SIN INVERSORES - 10 CORRIENTEA (SEGÚN ANEXO II) | UN | 8 |  |  |  |
| 35 | RELE; MONTAJE SOBRE BASE - SIN INVERSORES - 10 CORRIENTEA (SEGÚN ANEXO II) | UN | 8 |  |  |  |
| 36 | FUSIBLES NH; TIPO 00 - 160 CORRIENTEA - 380 TENSIONV | UN | 6 |  |  |  |
| 37 | FUSIBLES NH; TIPO 00 - 125 CORRIENTEA - 500 TENSIONV | UN | 6 |  |  |  |
| 38 | FUSIBLES NH; TIPO 01 - 200 CORRIENTEA - 500 TENSIONV | UN | 6 |  |  |  |
| 39 | FUSIBLES NH; TIPO 1 - 250 CORRIENTE - 500 TENSION | UN | 6 |  |  |  |
| 40 | FUSIBLES NH; TIPO 2 - 400 CORRIENTEA - 500 TENSIONV | UN | 6 |  |  |  |
| 41 | PISTOLAS DE CALOR; TIPO DE AIRE CALIENTE - POTENCIA 2000W - CAUDAL AIRE COMP. 250-450L/MIN - TENSION 220V - TEMPERATURA MAXIMA 600°C | UN | 1 |  |  |  |
| 42 | BALASTO P/TUBO FLUORESCENTE POTENCIA 18 -W TENSION/FRECUENCIA 220/50HZ -V TIPO ARRANQUE NORMAL - FRECUENCIA 220/50HZ - | UN | 10 |  |  |  |
| 43 | LAMPARAS DE CUARZO; POTENCIA 1000W - TAMAÑO 189mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 6 |  |  |  |
| 44 | LAMPARAS DE CUARZO; POTENCIA 150W - TAMAÑO 118mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 14 |  |  |  |
| 45 | LAMPARAS DE CUARZO; POTENCIA 500W - TAMAÑO 118mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 10 |  |  |  |
| 46 | LIMPIA CONTACTO ENVASE AEROSOL - PRESENTACION 300 -CM (SEGÚN ANEXO II) | UN | 5 |  |  |  |
| 47 | EQUIPOS P/ILUMINACIONES; USO PASILLOS - EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA - LAMPARA LED - POTENCIA 60W | UN | 10 |  |  |  |
| 48 | ARTEFACTOS A P. EXPLOSION; CAPACIDAD 1 LAMPARA - POTENCIA 100W - TENSION/FRECUENCIA 220/50HZ - VIDRIO TEMPLADO PESTAÑA RECTIFICADA - TIPO PORTATIL | UN | 2 |  |  |  |
| 49 | PORTALAMPARA; MATERIAL BAQUELITA - TIPO ESTANDAR - ROSCA EDISON - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 40 |  |  |  |
| 50 | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 19 X 1W - CANT. DE PILAS 1 BATERIA - PILA TIPO RECARGABLE | UN | 6 |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |

IMPORTE TOTAL PESOS:

FIRMA DEL OFERENTE:

FECHA:

# Text boxes

FOLIO Nº

GUILLERMO DANIEL ALLAIO

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

WALTER ANGEL MENDEZ

TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE