ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELECTRICIDAD

- DESCRIPCIÓN:

| Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 296-0094-10002 | BATERIA 12 X 65 AMPERES / HORA – LIBRE DE MANTENIMIENTO | UN | 12 |
| 2 | 293-0028-40126 | BATERIA 12 X 75 AMPERES / HORA – LIBRE DE MANTENIMIENTO | UN | 12 |
| 3 | 293-0028-40116 | BATERIA 12 X 90 AMPERES / HORA – LIBRE DE MANTENIMIENTO | UN | 12 |
| 4 | 293-0028-40124 | BATERIA 12 X 180 AMPERES / HORA – LIBRE DE MANTENIMIENTO | UN | 17 |
| 5 | 293-0028-40099 | BATERIA 12 X 220 AMPERES / HORA – LIBRE DE MANTENIMIENTO | UN | 17 |
| 6 | 293-0228-50010 | CABLE COBRE.AIS.PLAST. 2X1,5MM2- TIPO TALLER NORMALIZADO SE DEBERA ENTREGAR ROLLO POR 100 MTS. | MTS | 5000 |
| 7 | 293-00551-0368 | LAMPARA INCANDESCENTE FORMA OVOIDAL POTENCIA 40 W. TENSION NOMINAL 110 / 120 VOLTS - TRANSPARENTE - ROSCA EDISON | UN | 1000 |
| 8 | 293-03430-0029 | LAMPARA ELECTRONICA DE BAJO CONSUMO POTENCIA 32W. TENSION NOMINAL 220 / 240 VOLT – LUZ DIA – VIDA MEDIA MINIMA 8.000 HS. EFICENCIA ENERGETICA CLASE A – BASE E27 (ROSCA EDISON). | UN | 1000 |

# MUESTRAS:

- Renglón 7: DOS (2) metros.

- Renglones 7 y 8: DOS  (2) lámparas cada una.

2.1. Deberán enviar dos (2) muestras las que responderán en forma y calidad al producto cotizado. Las mismas deberán ser entregadas días hábiles de lunes a jueves de 08.00 a 13.00hs   y viernes de 08.00 a 12.00hs, con una anticipación de dos (2) días hábiles antes del día y hora pactados para la apertura, en  BENJAMIN LAVAISSE 1195, 2º PISO (COMISION DE RECEPCION), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel: (011) 4317 2000 int. 4667 / 4640.

2.2. El envoltorio o cajas deberá tener Nombre o razón social, las muestras deberán estar acompañada de una etiqueta la cual indicará: Nº de renglón, procedimiento de selección, fecha y hora de apertura según artículo 19 del PUByCP del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del “REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL”.

2.3. La DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA - COMISION DE RECEPCION sito en BENJAMIN LAVAISSE 1195 - 2º PISO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitirá un certificado de recepción de muestras, según Agregado 1 al ANEXO II, que será rubricado por el Jefe / Encargado del sector el cual deberá ser presentado adjuntando el remito con la oferta

3) VISITA: No es de aplicación.

4) MUESTRA PATRON: No es de aplicación.

5) TOLERANCIA: No se admitirán.

6) Los oferentes que hayan sido adjudicados deberán suministrar junto con los insumos DOS (2) copias de la hoja de seguridad del producto, sin excepción – con la primera entrega.

# Text boxes

WALTER MARCELO DIAZ

SUBOFICIAL MAYOR ELECTRICISTA

JEFE