ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

DIRECCION DE OBTENCIÓN DE LA ARMADA

Licitación Privada Nº        /17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Mail: |  |

| RENG. | DENOMINACION | U.M. SOLICITADA POR LA UNIDAD REQUIRENTE | CANTIDAD | MARCA | U.M. DEL ENVASE A COTIZAR | U.M. SOLICITADA POR LA UNIDAD REQUIRENTE | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PR. UNIT CON DESCUENTO | PR. TOTAL CON DESCUENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO DE SEGURIDAD IGNIFUGO; CORTE CHAQUETON Y PANTALON - TELA IGNIFUGA - COMPOSICION NOMEX - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. (Según lo establecido en el ANEXO II). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA; TIPO CIRCUITO ABIERTO - CAPACIDAD DEL CILINDRO 60MIN - COMPONENTES MASCARA, TANQUE Y ARNES(Según lo establecido en el ANEXO II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ARMARIOS; MATERIAL IGNIFUGO - TERMINACION AISLANTE NORMA DIN 12925 - DIM. APROX. (ANCHO/PROF/ALTO) 110 X 55 X 195Cm. (Según lo establecido en el ANEXO II). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MANGUERA; DIAMETRO INTERIOR 2,5pulg - RANGO DE TEMPERATURA -40 A 50°C - LONG.DE CUERPO 25M - MATERIAL POLIAMIDA - PRESION DE ROTURA 50KG/CM2 - REFUERZO CAUCHO SINTETICO - USO INCENDIOS (Según lo establecido en el ANEXO II). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LANZAS P/INCENDIOS; TIPO NIEBLA-CHORRO PLENO - DIAMETRO 63,5mm - LONG.DE CUERPO 40Cm - MATERIAL ALUMINIO (Según lo establecido en el ANEXO II). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GUANTES; PROTECCION ALTA TEMPERATURA - MATERIAL IGNIFUGO - TIPO P/BOMBERO - LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO ACOLCHADO IGNIFUGO (Según lo establecido en el ANEXO II). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CASCOS DE SEGURIDAD; CLASE TIPO BOMB.C/PROT.FACIAL-NUCA - MATERIAL FIBRA DE VIDRIO - S/NORMA NEPA. (Según lo establecido en el ANEXO II). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 19 LED - CANT. DE PILAS 1 BATERIA - PILA TIPO RECARGABLE. (Según lo establecido en el ANEXO II). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MANTAS; MATERIAL IGNIFUGO - TAMAÑO 1 X 1M. (Según lo establecido en el ANEXO II). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EQUIPO DE SEGURIDAD IGNIFUGO; CORTE CAPUCHA - TELA NOMEX/LENZING - COMPOSICION NOMEX/LENZING - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD . (Según lo establecido en el ANEXO II). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATAFUEGOS; TIPO K - AGENTE EXTINTOR ACETATO DE POTASIO - CAPACIDAD 6L - ACCESORIO CON (Según lo establecido en el ANEXO II). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IMPORTE TOTAL EN NUMEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras:

…..........................................................................................................

Valor total de la cotización con descuento en letras: …..........................................................................................................

# Text boxes

LUIS EDUARDO PORTELA

TENIENTE DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DIVISION

CONTRATACIONES