ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARTICULOS DE BIOINSUMOS

1) DESCRIPCIÓN:

| Nº DE RENG | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-9-5-00441-0078 | CATETER PARA PERFUSION INTRAVENO-SA 18G X 32 mm. ESTERIL, APIROGENO Y ATOXICO. CONSTITUIDO POR UNA CANULA DE TEFLÓN O VIALON CON LINEA RA-DIOPACA, AGUJA DE PUNCION SILICONADA CON BISEL CORTO TRIFACETADO, CAMARA TRANSPARENTE DE OBSERVACIÓN, ADAPTADOR CONICO HEMBRA TIPO LUER LOCK. | CJ | 8 |
| 2 | 2-9-5-00441-0079 | CATETER PARA PERFUSION INTRAVENOSA 20G X 32 mm. ESTERIL, APIROGENO Y ATOXICO. CONSTITUIDO POR UNA CANULA DE TEFLÓN O VIALON CON LINEA RA-DIOPACA, AGUJA DE PUNCION SILICONADA CON BISEL CORTO TRIFACETADO, CAMARA TRANSPARENTE DE OBSERVACIÓN, ADAPTADOR CONICO HEMBRA TIPO LUER LOCK. | CJ | 8 |
| 3 | 2-9-5-00441-0234 | AGUJA DESCARTABLE, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENA. MEDIDAS: 25 G 5/8 (16/5) 1) COMPUESTA POR UN ADAPTADOR (CONO) CON AJUSTE CONICO HEMBRA, TIPO LUER, DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDICINAL, UN TUBO O CANULA DE ACERO INOXIDABLE UNIDO AL PRIMERO CON PUNTA AFILADA, CUYO BISEL DEBERA TENER UN CUBRIMIENTO DE TEFLON Y NO PRESENTAR DEFEC-TOS DE FABRICACION EN LA CURVATUTA DEL MISMO, SIN REBORDES Y REBARBAS. 2) EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR JUNTO CON LA COTIZACION EL INFORME DE CONTROL DE CALI-DAD AVALADO POR EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA ELABORADORA O IMPORTADORA REALIZADO A LA PAR-TIDA, LOTE Y/O SERIE DE FABRICACION QUE SE COTIZA DE CADA MEDIDA DEL MATERIAL CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS. EL MISMO DEBERA INDI-CAR: a) CANTIDAD DE MATERIAL EVALUADO b) ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS ACERCA DE ACABADO SUPERFICIAL, RESISTENCIOA ENTRE UNIONES, EVALUACION DEL CODIGO DE COLO-RES SEGÚN NORMA IRAM 9033 LA PRESENTACION DEL MENCIONADO INFORME SE TOMARA COMO REFERENCIA PARA ESTABLECER EL ORDEN DE MERITO EN LA ADJUDICACION. | CJ | 40 |
| 4 | 2-9-5-00441-0272 | AGUJA DESCARTABLE, ESTERIL, ATOXICA, APIROGE-NA. MEDIDAS: 21 G 1 (25/8) 1) COMPUESTA POR UN ADAPTADOR (CONO) CON AJUSTE CONICO HEMBRA, TIPO LUER, DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDICINAL, UN TUBO O CANULA DE ACERO INOXIDABLE UNIDO AL PRIMERO CON PUNTA AFILADA, CUYO BISEL DEBERA TENER UN CUBRIMIENTO DE TEFLON Y NO PRESENTAR DEFEC-TOS DE FABRICACION EN LA CURVATUTA DEL MISMO, SIN REBORDES Y REBARBAS. 2) EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR JUNTO CON LA COTIZACION EL INFORME DE CONTROL DE CALI-DAD AVALADO POR EL DIRECTOR TECNICO DE LA EM-PRESA ELABORADORA O IMPORTADORA REALIZADO A LA PARTIDA, LOTE Y/O SERIE DE FABRICACION QUE SE COTIZA DE CADA MEDIDA DEL MATERIAL CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS. EL MISMO DEBERA INDI-CAR: a) CANTIDAD DE MATERIAL EVALUADO b) ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENI-DOS ACERCA DE ACABADO SUPERFICIAL, RESISTEN-CIOA ENTRE UNIONES, EVALUACION DEL CODIGO DE COLORES SEGÚN NORMA IRAM 9033 LA PRESENTACION DEL MENCIONADO INFORME SE TOMARA COMO REFERENCIA PARA ESTABLECER EL ORDEN DE MERITO EN LA ADJUDICACION. | CJ | 87 |
| 5 | 2-9-5-00441-0051 | AGUJA DESCARTABLE, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENA. MEDIDAS: 21 G 1 ½ (40/8) - COMPUESTA POR UN ADAP-TADOR (CONO) CON AJUSTE CONICO HEMBRA, TIPO LUER, DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDI-CINAL, UN TUBO O CANULA DE ACERO INOXIDABLE UNIDO AL PRIMERO CON PUNTA AFILADA, CUYO BISEL DEBERA TENER UN CUBRIMIENTO DE TE-FLON Y NO PRE-SENTAR DEFECTOS DE FABRICA-CION EN LA CUR-VATUTA DEL MISMO, SIN REBORDES Y REBARBAS. EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR JUNTO CON LA CO-TIZACION EL INFORME DE CONTROL DE CALIDAD AVA-LADO POR EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA ELABORADORA O IMPORTADORA REALIZADO A LA PAR-TIDA, LOTE Y/O SERIE DE FABRICA-CION QUE SE COTI-ZA DE CADA MEDIDA DEL MATERIAL CON LOS RESUL-TADOS OBTENIDOS. EL MISMO DEBERA INDICAR: CAN-TIDAD DE MATERIAL EVALUADO - ENSAYOS REALIZA-DOS Y RESULTADOS OBTENIDOS HACERCA DE ACABA-DO SUPER-FICIAL, RESISTENCIOA ENTRE UNIONES, EVALUACION DEL CODIGO DE COLORES SEGÚN NOR-MA IRAM 9033 - LA PRESENTACION DEL MENCIONADO INFORME SE TOMARA COMO REFE-RENCIA PARA ESTA-BLECER EL ORDEN DE MERITO EN LA ADJUDICACION | CJ | 95 |
| 6 | 2-9-5-00441-0050 | AGUJA DESCARTABLE, ESTERIL, ATOXICA, APIROGE-NA.MEDIDAS: 21 G2 (50/8) - COMPUESTA POR UN ADAP-TADOR (CONO) CON AJUS-TE CONICO HEMBRA, TIPO LUER, DE MATERIAL PLAS-TICO APTO PARA USO MEDI-CINAL, UN TUBO O CANU-LA DE ACERO INOXIDABLE UNIDO AL PRIMERO CON PUNTA AFILADA, CUYO BISEL DEBERA TENER UN CU-BRIMIENTO DE TEFLON Y NO PRESENTAR DEFEC-TOS DE FABRICACION EN LA CUR-VATUTA DEL MISMO, SIN REBORDES Y REBARBAS - EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR JUNTO CON LA COTIZACION EL INFORME DE CONTROL DE CALIDAD AVALADO POR EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRE-SA ELABORADORA O IMPORTADORA REALIZA-DO A LA PARTIDA, LOTE Y/O SERIE DE FABRICACION QUE SE COTIZA DE CADA MEDIDA DEL MATERIAL CON LOS RE-SULTADOS OBTENIDOS. EL MISMO DEBERA INDICAR: - CANTIDAD DE MATERIAL EVALUADO ENSAYOS REALI-ZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS HACERCA DE ACA-BADO SUPERFICIAL, RESISTENCIOA ENTRE UNIONES, EVALUACION DEL CODIGO DE COLORES SEGÚN NOR-MA IRAM 9033 - LA PRESENTACION DEL MENCIONADO INFORME SE TOMARA COMO REFERENCIA PARA ESTA-BLECER EL ORDEN DE MERITO EN LA ADJUDICACION | CJ | 6 |
| 7 | 2-9-5-00470-0013 | ALGODÓN HIDROFILO ENVASADO EN PAQUETE DE ALGODÓN HIDRÓFILO X 500gr. CARACTERÍSTICAS: PLANO, PLEGADO EN ZIG-ZAG, UNI-FORME EN TODA SU EXTENSIÓN, SIN CORTES. BLAN-CO, SUAVE AL TACTO, SIN OLOR, LIBRE DE HILACHAS Y DE MATERIAS EXTRAÑAS. DEBERÁ RESPONDER A LOS ENSAYOS DE CALIDAD DE LA FARMACOPEA ARGEN-TINA VI EDICIÓN | PQ | 196 |
| 8 | 2-2-2-00939-0001 | ANTEOJO DE SEGURIDAD MATERIAL POLICARBONATO TRANSPARENTE | UN | 80 |
| 9 | 2-9-5-00427-0026 | APOSITO ESTERIL: PARCHE TRANSPARENTE APOSITOS PARA CURACION TAMAÑO 6CM X 7CM CAJA X 100 UN. COMPUESTO POR UNA FINA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL CUBIERTO POR UN ADHESI-VO DE ACRILATO, HIPOALERGENICO Y LIBRE DE LATEX. DEBE POSEER UNA MEMBRANA SEMIPERMEABLE BUEN INTERCAMBIO DE OXIGENO. | UN | 700 |
| 10 | 2-9-5-00446-0007 | BAJA LENGUAS ADULTO, DE MADERA BLANCA PARA USO CLINICO HOSPITALARIO. DEBERA TENER SUPERFI-CIE LISA, UNIFORME, DE BORDES EXTERNOS OVALA-DOS, SIN OLOR NI SABOR, LIBRE DE ASTILLAS, PERFO-RACIONES Y MANCHAS. LARGO: 150MM.+/- 2MM., AN-CHO 20MM +/-2MM.; ESPESOR 2.30MM. +/- 2MM., ENVA-SADO EN SOBRE DE PAPEL O PLASTICO INDI-VIDUAL QUE CONSERVEN LA INTEGRIDAD Y ASEPSIA DEL PRO-DUCTO. | CJ | 70 |
| 11 | 2-9-5-00428-0004 | BARBIJO DOBLE, EN TELA NO TEJIDA DE 30g / m2, CON CUATRO TIRAS | PQ | 60 |
| 12 | 2-9-5-00428-0021 | BARBIJO TRICAPA, C/FLEJE NASAL, CUATRO TIRAS, TE-LA NO TEJIDA HEMORREPELENTE. 30G/M2 + FILTRO ANTIBACTERIANO. - BARBIJO DE UN SOLO USO PLEGA-DO.-ESPECIFICACIONES DE LA TELA: POLI-PROPILENO CONFECCIONADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TE-LA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO Y UNA INTERNA DE MATERIAL FILTRANTE A UN AMPLIO ESPECTRO DE OLORES, CON CARBÓN ACTIVADO, CON UNA CA-PACIDAD DE FILTRACIÓN BACTERIANA SUPERIOR LUSTRADOR; TIPO LUSTRAMUEBLES EN AEROSOL X 346CM3 - TOLERANCIA (+)10% DEBE POSEER Nº RNPUD VIGENTE- COTIZAR POR UNIDAD. | PQ | 4 |
| 13 | 2-9-5-04199-0042 | CAMPO QUIRURGICO (ANTIMICROBIANO) DESCARTA-BLE DE INCISION O AISLACION, CON SOPORTE DE PO-LIETILENO Y ADHESIVO HIPOALERGENICO. TAMAÑO DE CAMPO 60X45CM | UN | 400 |
| 14 | 2-9-5-02569-0002 | TUBO DE GUEDELL, TRANSPARENTE, ESTERIL Y APIRO-GENO, CON REFUERZO EN LA BOQUILLA PARA EVITAR SU OBSTRUCCION.MEDIDA 100 mm. | UN | 6 |
| 15 | 2-9-5-00466-0002 | CUBRE CAMILLA DESCARTABLE 2.10m x 0.80 m., CON TI-RAS (para poder sujetarla en los extremos). TELA NO TE-JIDA HEMORREPELENTE 30G/M2; SE DEBERA INDICAR EN LA COTIZACION EL GRAMAJE DE LA TELA DEL MATE-RIAL COTIZADO | PQ | 80 |

| 16 | 2-9-5-02160-0011 | DESCARTADOR DE MATERIAL CORTOPUNZANTE X 1 LI-TROS. ELABORADO EN POLIPROPILENO VIRGEN, INCI-NERABLE DE HUMO BLANCO, ATÓXICO DE CENIZA NO VOLÁTIL, AUTOCLAVABLE Y/O HERVIBLE. CIERRE P/ SE-LLADO DEFINITIVO E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR DON-DE CONSTE LA CAPACIDAD DEBERÁ CONSTAR EN LA COTIZACIÓN EL TIPO DE MATERIAL DEL PRODUCTO CO-TIZADO (MATERIAL VIRGEN) NO COTI-ZAR MATERIAL RECICLADO | UN | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2-9-5-02160-0010 | DESCARTADOR DE MATERIAL CORTOPUNZANTE X 2 LI-TROS. - ELABORADO EN POLIPROPILENO VIRGEN, INCI-NERABLE DE HUMO BLANCO, ATÓXICO DE CENIZA NO VOLÁTIL, AUTOCLAVABLE Y/O HERVIBLE. CIERRE P/ SE-LLADO DEFINITIVO E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR DON-DE CONSTE LA CAPACIDAD DEBERÁ CONSTAR EN LA COTIZACIÓN EL TIPO DE MATERIAL DEL PRODUCTO CO-TIZADO (MATERIAL VIRGEN) NO COTI-ZAR MATERIAL RECICLADO | UN | 18 |
| 18 | 2-9-5-02160-0019 | DESCARTADOR DE MATERIAL CORTOPUNZANTE X 4 LI -TROS. ELABORADO EN POLIPROPILENO VIRGEN, INCI-NERABLE DE HUMO BLANCO, ATÓXICO DE CENIZA NO VOLÁTIL, AUTOCLAVABLE Y/O HERVIBLE. CIERRE P/ SE-LLADO DEFINITIVO E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR DON-DE CONSTE LA CAPACIDAD DEBERÁ CONS-TAR EN LA COTIZACIÓN EL TIPO DE MATERIAL DEL PRODUCTO COTIZADO (MATERIAL VIRGEN) NO COTIZAR MATERIAL RECICLADO | UN | 24 |
| 19 | 2-9-5-02160-0008 | DESCARTADOR DE MATERIAL CORTOPUNZANTE X 7 LI-TROS. ELABORADO EN POLIPROPILENO VIRGEN, INCI-NERABLE DE HUMO BLANCO, ATÓXICO DE CENIZA NO VOLÁTIL, AUTOCLAVABLE Y/O HERVIBLE. CIERRE P/ SE-LLADO DEFINITIVO E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR DON-DE CONSTE LA CAPACIDAD DEBERÁ CONSTAR EN LA COTIZACIÓN EL TIPO DE MATERIAL DEL PRODUCTO COTIZADO (MATERIAL VIRGEN) NO COTIZAR MATE-RIAL RECICLADO | UN | 18 |
| 20 | 2-9-5-05682-0004 | FÉRULA DIGITAL DE ALUMINIO TIPO ZIMMER, X 1 CM DE ANCHO | UN | 18 |
| 21 | 2-9-5-05682-0001 | FÉRULA DIGITAL DE ALUMINIO TIPO ZIMMER X 2 CM DE ANCHO: | UN | 12 |
| 22 | 2-9-5-05682-0003 | FÉRULA DIGITAL DE ALUMINIO TIPO ZIMMER X 1.5 CM DE ANCHO | UN | 10 |
| 23 | 2-9-5-00473-0085 | GASA ESTERIL TUBULAR HIDROFILA MEDIDAS 15 X 15CM SOBRES INDIVIDUALES ESTERILIZADAS CON VAPOR DE AGUA TEJIDO TUBULAR HIDROFILA CONTENIDO X CAJA 48 TROZOS EN 8 SOBRES DE 6 TROZOS CADA UNO | PQ | 1,000 |
| 24 | 2-5-2-01723-0122 | GASA FURACINADA PRESENTACION ENVASE POR 20 SOBRES. | CJ | 40 |
| 25 | 2-9-5-01909-0011 | GUANTES DE LÁTEX PARA CIRUGÍA Nº 7, ESTERILIZA-DOS POR RADIACIÓN GAMMA, ANATÓMICOS, PARA USAR UNA ÚNICA VEZ. ELABORADOS CON LATEX DE PRIMERA CALIDAD. CAÑA LARGA QUE DEBERA SUPE-RAR EL PUÑO DEL CAMI-SOLÍN, AJUSTE UNIFORME EN TODA SU EXTENSIÓN. ACONDICIONADOS EN FORMA IN-DIVIDUAL PARA MANO DERECHA E IZQUIERDA Y A SU VEZ AMBOS DENTRO DE UN SOBRE SELLADO TIPO POUCH. DEBERAN CUM-PLIR NORMAS ISO 10282-2002. | CJ | 20 |
| 26 | 2-9-5-01909-0044 | GUANTES DE LÁTEX PARA CIRUGÍA Nº 7,5, ESTERILIZA-DOS POR RADIACIÓN GAMMA, ANATÓMICOS, PARA USAR UNA ÚNICA VEZ. ELABORADOS CON LATEX DE PRIMERA CALIDAD. CAÑA LARGA QUE DEBERA SUPE-RAR EL PUÑO DEL CAMISOLÍN, AJUSTE UNIFORME EN TODA SU EXTENSIÓN. ACONDICIONADOS EN FOR-MA INDIVIDUAL PARA MANO DERECHA E IZQUIERDA Y A SU VEZ AMBOS DENTRO DE UN SOBRE SELLADO TIPO POUCH. DEBERAN CUMPLIR NORMAS ISO 10282-2002. | CJ | 40 |
| 27 | 2-9-5-01909-0043 | GUANTES DE LÁTEX PARA CIRUGÍA Nº 8, ESTERILIZA-DOS POR RADIACIÓN GAMMA, ANATÓMICOS, PARA USAR UNA ÚNICA VEZ. ELABORADOS CON LATEX DE PRIMERA CALIDAD CAÑA LARGA QUE DEBERA SUPE-RAR EL PUÑO DEL CA-MISOLÍN, AJUSTE UNIFORME EN TODA SU EXTENSIÓN. ACONDICIONADOS EN FORMA INDIVIDUAL PARA MA-NO DERECHA E IZQUIE-RDA Y A SU VEZ AMBOS DENTRO DE UN SOBRE SELLADO TIPO POUCH. DEBERAN CUMPLIR NORMAS ISO 10282-2002. | CJ | 20 |
| 28 | 2-9-5-01909-0007 | GUANTES DE LÁTEX PARA CIRUGÍA Nº 8 y 1/2, ESTE-RILIZADOS POR RADIACIÓN GAMMA, ANATÓMICOS, PARA USAR UNA ÚNICA VEZ.. ELABORADOS CON LA-TEX DE PRIMERA CALIDAD.CAÑA LARGA QUE DEBERA SUPERAR EL PUÑO DEL CAMISOLÍN, AJUSTE UNIFOR-ME EN TODA SU EXTENSIÓN. ACONDICIONADOS EN FORMA INDIVIDUAL PARA MANO DERECHA E IZQUIER-DA Y A SU VEZ AMBOS DENTRO DE UN SOBRE SELLA-DO TIPO POUCH. DEBERAN CUMPLIR NORMAS ISO 10282-2002. | CJ | 11 |
| 29 | 2-9-5-01909-0065 | GUANTES DE EXAMINACIÓN (GRANDE) DE LATEX ELA-BORADOS CON LATEX DE PRIMERA CALIDAD. CAÑA LARGA QUE DEBERA SUPERAR EL PUÑO DEL CAMISO-LÍN, AJUSTE UNIFORME EN TODA SU EXTENSIÓN. NO DEBE PRESENTAR ASPEREZA AL TACTO. | CJ | 35 |
| 30 | 2-9-5-01909-0066 | GUANTES DE EXAMINACIÓN (MEDIANO) DE LATEX ELA-BORADOS CON LATEX DE PRIMERA CALIDAD. CAÑA LARGA QUE DEBERA SUPERAR EL PUÑO DEL CAMISO-LÍN, AJUSTE UNIFORME EN TODA SU EXTENSIÓN. NO DEBE PRESENTAR ASPEREZA AL TACTO. | CJ | 400 |
| 31 | 2-9-5-01909-0044 | GUANTES DE EXAMINACIÓN (PEQUEÑO) DE LATEX ELABORADOS CON LATEX DE PRIMERA CALIDAD. CA-ÑA LARGA QUE DEBERA SUPERAR EL PUÑO DEL CA-MISOLÍN, AJUSTE UNIFORME EN TODA SU EXTEN-SIÓN. NO DEBE PRESENTAR ASPEREZA AL TACTO. | CJ | 300 |
| 32 | 2-9-5-00444-0042 | HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°10 | CJ | 4 |
| 33 | 2-9-5-00444-0044 | HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°15 | CJ | 8 |
| 34 | 2-9-5-00444-0029 | HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°23 | CJ | 4 |
| 35 | 2-9-5-00444-0030 | HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°24 | CJ | 5 |
| 36 | 2-9-5-02157-0082 | JERINGA HIPODERMICA PARA INSULINA PARA USAR UNA UNICA VEZ, ESTERIL, ATOXICA Y APIROGENA CA-RACTERISTICAS: ESCALA GRADUADA PARA 100UI./ML. -2 PARA MEDIR UN VOLUMEN NOMINAL DE 1ML. - 3 SIN AGUJA - 4 PICO CENTRAL CALIDAD-VASTAGO | CJ | 84 |
| 37 | 2-9-5-02157-0116 | JERINGA DESCARTABLE ESTERIL, ATOXICA Y APIRO-GENA CON SELLO IRAM (Norma IRAM 9032)- MEDIDAS: 5ML. 1 SIN AGUJA - 2 PICO CENTRAL - 3 CUERPO DE MA-TERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDICINAL CON ES-CALA GRADUADA (IMPRESA CON UN-MERACION Y LI-NEAS DEFINIDAS Y NITIDAS), ALETA DE SUJECION O EMPUÑADURA 4 EMBOLO (CONJUN-TO TAPON, DE CAU-CHO NATURAL O SINTETICO DE ALTA CALIDAD-VASTA-GO) | CJ | 79 |
| 38 | 2-9-5-02157-0112 | JERINGA DESCARTABLE ESTERIL, ATOXICA Y APIRO-GENA CON SELLO IRAM (Norma IRAM 9032)- MEDIDAS: 10ML. 1 SIN AGUJA - 2 PICO CENTRAL - 3 CUER-PO DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDI-CINAL CON ESCALA GRADUADA (IMPRESA CON UN-MERACION Y LINEAS DEFINIDAS Y NITIDAS), ALETA DE SUJECION O EMPUÑADURA. - 4 EMBOLO (CON-JUNTO TAPON, DE CAUCHO NATURAL O SINTETICO DE ALTA CALIDAD-VASTAGO) | CJ | 82 |
| 39 | 2-9-5-02157-0120 | JERINGA DESCARTABLE ESTERIL, ATOXICA Y APIRO-GENA CON SELLO IRAM (Norma IRAM 9032)- MEDIDAS: 20ML. 1 SIN AGUJA - 2 PICO CENTRAL - 3 CUER-PO DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDICINAL CON ESCALA GRADUADA (IMPRESA CON NUMERACION Y LINEAS DEFINIDAS Y NITIDAS), ALETA DE SUJECION O EMPUÑADURA. - 4 EMBOLO (CONJUNTO TAPON, DE CAUCHO NATURAL O SINTETICO DE ALTA CALIDAD-VASTAGO) | CJ | 5 |
| 40 | 2-9-5-02157-0086 | JERINGA 60ML. PICO CORTO, ESTERIL, ATOXICA Y API-ROGENA. PICO EXCENTRICO, CON ESCALA GRADUA-DA | CJ | 2 |
| 41 | 2-9-5-02157-0142 | JERINGA DESCARTABLE ESTERIL, ATOXICA Y APIRO-GENA CON SELLO IRAM (Norma IRAM 9032)- MEDI-DAS: 1ML. DE 05 X 15MM. TUBERCULINA 1 SIN AGUJA - 2 PICO CENTRAL - 3 CUERPO DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDICINAL CON ESCALA GRADUADA (IMPRESA CON NUMERACION Y LINEAS DEFINIDAS Y NITIDAS), ALETA DE SUJECION O EMPUÑADURA. - 4 EMBOLO (CONJUNTO TAPON, DE CAUCHO NATURAL O SINTETICO DE ALTA CALIDAD VASTAGO) | CJ | 1 |
| 42 | 2-9-5-02181-0002 | LLAVE DE TRES VIAS CON GIRO DE 360º, DESCARTA-BLE. ELABORADA EN MATERIAL PLASTICO RIGIDO AP-TO PARA USO MEDICINAL. ESTERIL, ATOXICA Y APIRO-GENA. CON AJUSTE TIPO LUER LOCK Y FLECHA INDI-CADORA DEL SENTIDO DEL FLUJO. ENVASADA EN SO-BRE INDIVIDUAL HERMÉTICAMENTE CERRADO. | UN | 151 |
| 43 | 2-9-5-00467-0032 | MASCARA OXIGENO ADULTO C / VARIADOR, CONEC-TOR, TUBULADURA Y ELÁSTICO. ELABORADA EN MA-TERIAL PLASTICO, APTO PARA SU USO MEDICINAL, ATOXICO Y FLEXIBLE. PARA DILUCIÓN DE OXIGENO: 24%, 26%, 28%, 30%, 35%, 40%, 50%. | CJ | 5 |
| 44 | 2-9-5-00467-0003 | MICRONEBULIZADOR ADULTO DE PLASTICO CON TU--BULADURA CONSTITUIDA POR: MASCARA PLASTICA ATOXICA FLEXIBLE PIPETA NEBULIZADORA ELÁSTICO AJUSTABLE PARA SOSTÉN TUBULADURA DE PLAS-TICO FLEXIBLE, CIERRE ADAPTABLE EN AMBOS EXTREMOS. DEBEN ENVIAR MUESTRAS | CJ | 4 |
| 45 | 2-9-5-02161-0156 | SONDA PARA INTUBACIÓN GÁSTRICA 16 FR. 4 ORI-FICIOS LATERALES. CALIBRE 5,3 MM. TIPO K 10. ES-TERIL, ATOXICO Y APIROGENO. | UN | 4 |
| 46 | 2-9-5-02161-0179 | SONDA RADIOPACA PARA INTUBACION GASTRICA, TIPO LEVINE.CALIBRE 4 mm. - 12 Fr., 4 ORIFICIOS LATERALES, TIPO K-9 | UN | 4 |
| 47 | 2-9-5-02161-0159 | SONDA NASOGASTRICA K 108 ALIMENTACION ENTERAL ESTERIL, ATOXICO APORIGENO | UN | 14 |
| 48 | 2-9-5-02496-0078 | SUTURA NYLON MONOFILAMENTO NO ABSOBIBLE EX TERIL CALIBRE USP 2-0 DE 75CM CON AGUJA DE DS20 3/8 CIR. CORTANTE DE 20mm CAJA X 36 SOBRES. | CJ | 1 |
| 49 | 2-9-5-02496-0209 | SUTURA NYLON MONOFILAMENTO NO ABSOBIBLE EX TERIL CALIBRE USP 3-0 DE 75CM CON AGUJA DE DS20 3/8 CIR. CORTANTE DE 20mm CAJA X 36 SOBRES. | CJ | 2 |
| 50 | 2-9-5-02496-0228 | SUTURA NYLON MONOFILAMENTO NO ABSOBIBLE EX TERIL CALIBRE USP 4-0 DE 75CM CON AGUJA DE DS20 3/8 CIR. CORTANTE DE 20mm CAJA X 36 SOBRES. | CJ | 1 |
| 51 | 2-9-5-02496-0240 | SUTURA NYLON MONOFILAMENTO NO ABSOBIBLE EX TERIL CALIBRE USP 5-0 DE 75CM CON AGUJA DE DS20 3/8 CIR. CORTANTE DE 20mm CAJA X 36 SOBRES. | CJ | 1 |
| 52 | 2-9-5-01153-0017 | TELA ADHESIVA COMUN ROLLO 10 CM X 8 MT LARGO X 3 UNIDADES. | CJ | 2 |
| 53 | 2-9-5-01153-0225 | TELA ADHESIVA COMUN ROLLO 5 CM X 4,5 MT DE LARGO CAJA X 5 UNIDADES. | CJ | 97 |
| 54 | 2-9-5-03751-0009 | TERMOMETRO DIGITAL CON PUNTA FLEXIBLE CON ME-MORIA DE ULTIMA LECTURA Y ALRMA RESISTENTE AL AGUA MEDICION EN GRADOS CENTIGRADOS RAN-GO DE TEMPERATURA DE 20 A 45º C AUTOPAGADO LUEGO DE DIEZ MINUTOS INCLUYE ESTUCHE PLASTICO | UN | 13 |
| 55 | 2-9-5-02204-0015 | EQUIPO P/ADMINISTRAR SOLUCIONES PARENTERA-LES, CON MACROGOTERO (CALIBRADO PARA 20 GO-TAS/ML DE SOLUCION FISIOLÓGICA), AGUJA Y REGULA-DOR PLASTICO. TIPO V13.CONSTARA DE: TUBULA-DURA Y CAMARA CUENTAGOTAS DE MATERIAL PLASTICO CONECTOR DE MATERIAL PLASTICO CON TAPON DE GOMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS - DOS CONECTORES DE MATERIAL PLASTICO DU-RO EN SUS EXTREMOS - REGULADOR DE FLUJO QUE GARAN-TICE UNIFORMIDAD DEL MISMO AGUJA | CJ | 164 |
| 56 | 2-9-5-00461-0001 | VENDA CAMBRIC 10 CM, DE HILO DE ALGODÓN CON DOBLE ORILLO | CJ | 23 |
| 57 | 2-9-5-00461-0003 | VENDA CAMBRIC 5 CM, DE HILO DE ALGODÓN CON DOBLE ORILLO. | CJ | 22 |
| 58 | 2-9-5-00461-0004 | VENDA CAMBRIC 7 CM, DE HILO DE ALGODÓN CON DOBLE ORILLO. | CJ | 21 |
| 59 | 2-9-5-00461-0002 | VENDA CAMBRIC 20 CM, DE HILO DE ALGODÓN CON DOBLE ORILLO | CJ | 7 |

2) VISITA: No es de aplicación.

## 3) DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR:

Los Oferentes deberán presentar la siguiente documentación, según Norma de Ministerio de Defensa NORMA DEF SAN N° 1069-C

- Fotocopia autenticada de Habilitación del establecimiento emitida por Autoridad Sanitaria Nacional o de la Provincia, acompañada de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente, y deben estar autenticadas ante Escribano Público o autoridad competente (ART. 10 al Anexo del Articulo 1º de la Disposición Nº 58/14 de ONC).

- Fotocopia autenticada de Habilitación Municipal correspondiente al local donde se ejerce la actividad comercial, deben estar autenticadas ante Escribano Público o autoridad competente (ART. 10 al Anexo del Articulo 1º de la Disposición Nº 58/14 de ONC).

- Fotocopia autenticada de Certificado de tránsito interjurisdiccional  (Decreto 5054/09), cuando corresponda, firmado y sellado por el Director Técnico del oferente.

- Fotocopia autenticada de Disposición (Dispone) de designación del Director Técnico. (Firmado y sellado por Director Técnico del oferente).

- Certificado de Libre Sanción, expedido por la ANMAT o Autoridad Sanitaria Jurisdiccional, en caso que corresponda, donde consta la situación del oferente relacionada con sanciones y sus causas, como así también sumarios en trámite y sus causas que pudiera haber recibido dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de las ofertas de la contratación. Este certificado se debe presentar aunque el oferente careciera de sanciones. Será motivo de rechazo de este certificado si su fecha de emisión tuviera una antigüedad de más de 30 días de la fecha de apertura de las ofertas. Este certificado puede ser reemplazado transitoriamente, hasta los 15 días posteriores a la fecha de apertura de las ofertas por una constancia de haber iniciado el trámite para su obtención ante el ANMAT, esta constancia deberá cumplir los requisitos para tramitar el certificado establecidos por la ANMAT Si previo a la adjudicación no fuera presentado el certificado, aunque no fuera responsabilidad del oferente, la oferta será desestimada.

- OTRAS CONSIDERACIONES:

4.1 Los oferentes deberán indicar por cada renglón los siguientes datos (ANEXO

- Descripción del ítem en idioma español

- Numero de certificado/registro del ANMAT.

- Marca y Laboratorio productor.

- Tipo de envase y presentación del producto.

- Precio unitario y precio total.

- Renglón Unidad de Medida y cantidad.

4.2. La fecha de vencimiento de los INSUMOS solicitados deberá ser de DIECIOCHO (18) meses como mínimo contados a partir de la fecha de entrega.

5) MUESTRA PATRON: No es de aplicación.

6) TOLERANCIA: Según lo especificado en cada renglón.

# Text boxes

WALTER MARCELO DIAZ

SUBOFICIAL MAYOR ELECTRICISTA

JEFE

E