ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA

CONTRATACION DIRECTA por COMPULSA ABREVIADA Nº ………. /2016

Datos a completar por el oferente

Razón social:

Domicilio:

Localidad:

Cod. Postal:

Telefono:

Fax:

CUIT Nº

Mail:

| RENG. | UNIDAD MEDIDA | CANT. | DENOMINACION | P.U | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CJ | 8 | CATETER PARA PERFUSION INTRAVENOSA 18G X 32 mm. ESTERIL, APIROGENO Y ATOXICO. CONSTITUIDO POR UNA CANULA DE TEFLÓN O VIALON CON LINEA RADIOPACA, AGUJA DE PUNCION SILICONADA CON BISEL CORTO TRIFACETADO, CAMARA TRANSPARENTE DE OBSERVACIÓN, ADAPTADOR CONICO HEMBRA TIPO LUER LOCK. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 2 | CJ | 8 | CATETER PARA PERFUSION INTRAVENO-SA 20G X 32 mm. ESTERIL, APIROGENO Y ATOXICO. CONSTITUIDO POR UNA CANULA DE TEFLÓN O VIALON CON LINEA RADIOPACA, AGUJA DE PUNCION SILICONADA CON BISEL CORTO TRIFACETADO, CAMARA TRANSPAREN-TE DE OBSERVACIÓN, ADAPTADOR CONICO HEMBRA TIPO LUER LOCK. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 3 | CJ | 40 | AGUJA DESCARTABLE, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENA. MEDIDAS: 25 G 5/8 (16/5) - 1) COMPUESTA POR UN ADAPTADOR (CONO) CON AJUSTE CONICO HEMBRA, TIPO LUER, DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDICINAL, UN TUBO O CANULA DE ACERO INOXIDABLE UNIDO AL PRIMERO CON PUNTA AFILADA, CUYO BISEL DEBE-RA TENER UN CUBRIMIENTO DE TEFLON Y NO PRESENTAR DEFECTOS DE FABRICA-CION EN LA CURVATUTA DEL MISMO, SIN REBORDES Y REBARBAS. - 2) EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR JUNTO CON LA COTIZACION EL INFORME DE CONTROL DE CALIDAD AVALADO POR EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA ELABORADORA O IMPORTADORA REALIZADO A LA PARTIDA, LOTE Y/O SERIE DE FABRICACION QUE SE COTIZA DE CADA MEDIDA DEL MATERIAL CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS. EL MISMO DEBERA INDICAR: - a) CANTIDAD DE MATERIAL EVALUADO - b) ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS ACERCA DE ACABADO SUPERFICIAL, RESISTENCIA ENTRE UNIONES, EVALUACION DEL CODIGO DE COLORES SEGÚN NORMA IRAM 9033 - LA PRESENTACION DEL MENCIONADO INFORME SE TOMARA CO MO REFERENCIA PARA ESTABLECER EL ORDEN DE MERITO EN LA ADJUDICACION ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 4 | CJ | 87 | AGUJA DESCARTABLE, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENA. MEDIDAS: 21 G 1 (25/8) - 1) COMPUESTA POR UN ADAPTADOR (CONO) CON AJUSTE CONICO HEMBRA, TIPO LUER, DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDICINAL, UN TUBO O CANULA DE ACERO INOXIDABLE UNIDO AL PRIMERO CON PUNTA AFILADA, CUYO BISEL DEBERA TENER UN CUBRIMIENTO DE TEFLON Y NO PRESENTAR DEFECTOS DE FABRICACION EN LA CURVATUTA DEL MISMO, SIN REBORDES Y REBARBAS. - 2) EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR JUNTO CON LA COTIZACION EL INFORME DE CONTROL DE CALIDAD AVALADO POR EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA ELABORADORA O IMPORTADORA REALIZADO A LA PARTIDA, LOTE Y/O SERIE DE FABRICACION QUE SE COTIZA DE CADA MEDIDA DEL MATERIAL CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS. EL MISMO DEBERA INDICAR: - a) CANTIDAD DE MATERIAL EVALUADO - b) ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS ACERCA DE ACABADO SUPERFI-CIAL, RESISTENCIOA ENTRE UNIONES, EVALUACION DEL CODIGO DE COLORES SEGÚN NORMA IRAM 9033 - LA PRESENTACION DEL MENCIONADO INFORME SE TOMARA COMO REFERENCIA PARA ESTABLECER EL ORDEN DE MERITO EN LA ADJUDICACION. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 5 | CJ | 95 | AGUJA DESCARTABLE, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENA. MEDIDAS: 21 G 1 ½ (40/8) - COMPUESTA POR UN ADAPTADOR (CONO) CON AJUSTE CONICO HEMBRA, TIPO LUER, DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDICINAL, UN TUBO O CANULA DE ACERO INOXIDABLE UNIDO AL PRIMERO CON PUNTA AFILADA, CUYO BISEL DEBERA TENER UN CUBRIMIENTO DE TEFLON Y NO PRESENTAR DEFECTOS DE FABRICACION EN LA CURVATUTA DEL MISMO, SIN REBORDES Y REBARBAS. EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR JUNTO CON LA COTIZACION EL INFORME DE CONTROL DE CALIDAD AVALADO POR EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA ELABORADORA O IMPORTADORA REALIZADO A LA PARTIDA, LOTE Y/O SERIE DE FABRICACION QUE SE COTIZA DE CADA MEDIDA DEL MATERIAL CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS. EL MISMO DEBERA INDICAR: CANTIDAD DE MATERIAL EVALUADO - ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS HACERCA DE ACABADO SUPERFI-CIAL, RESISTENCIOA ENTRE UNIONES, EVALUACION DEL CODIGO DE COLORES SEGÚN NORMA IRAM 9033 - LA PRESENTACION DEL MENCIONADO INFORME SE TOMARA COMO REFERENCIA PARA ESTABLECER EL ORDEN DE MERITO EN LA ADJUDICACION ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 6 | CJ | 6 | AGUJA DESCARTABLE, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENA.MEDIDAS: 21 G2 (50/8) – COMPUES-TA POR UN ADAPTADOR (CONO) CON AJUSTE CONICO HEMBRA, TIPO LUER, DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDICINAL, UN TUBO O CANULA DE ACERO INOXIDABLE UNIDO AL PRIMERO CON PUNTA AFILADA, CUYO BISEL DEBERA TENER UN CUBRIMIENTO DE TEFLON Y NO PRESENTAR DEFECTOS DE FABRICACION EN LA CURVATUTA DEL MISMO, SIN REBORDES Y REBARBAS.- EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR JUNTO CON LA COTIZACION EL INFORME DE CONTROL DE CALIDAD AVALADO POR EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA ELABORADORA O IMPORTADORA REALIZADO A LA PARTIDA, LOTE Y/O SERIE DE FABRICACION QUE SE COTIZA DE CADA MEDIDA DEL MATERIAL CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS. EL MISMO DEBERA INDICAR: CANTIDAD DE MATERIAL EVALUADO ENSAYO REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS ACERCA DE ACABADO SUPERFICIAL, RESISTENCIOA ENTRE UNIONES, EVALUACION DEL CODIGO DE COLORES SEGÚN NORMA IRAM 9033 - LA PRESENTACION DEL MENCIONADO INFORME SE TOMARA COMO REFERENCIA PARA ESTABLE-CER EL ORDEN DE MERITO EN LA ADJUDICA-CION ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 7 | PQ | 196 | ALGODÓN HIDROFILO ENVASADO EN PAQUETE DE ALGODÓN HIDRÓFILO X 500gr. CARACTERÍSTICAS: PLANO, PLEGADO EN ZIG-ZAG, UNIFORME EN TODA SU EXTENSIÓN, SIN COR-TES.BLANCO, SUAVE AL TACTO, SIN OLOR, LIBRE DE HILACHAS Y DE MATERIAS EXTRAÑAS. DEBERÁ RESPONDER A LOS ENSAYOS DE CALIDAD DE LA FARMACOPEA ARGENTINA VI EDICIÓN ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 8 | UN | 80 | ANTEOJO DE SEGURIDAD MATERIAL POLICARBONA-TO TRANSPARENTE EN LA ADJUDICACION. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 9 | UN | 700 | APOSITO ESTERIL: PARCHE TRANSPARENTE APOSITOS PARA CURACION TAMAÑO 6CM X 7CM CAJA X 100 UN. COMPUESTO POR UNA FINA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL CUBIERTO POR UN ADHESIVO DE ACRILATO, HIPO-ALERGENICO Y LIBRE DE LATEX. DEBE POSEER UNA MEMBRANA SEMIPERMEA-BLE BUEN INTERCAMBIO DE OXIGENO. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 10 | CJ | 70 | BAJA LENGUAS ADULTO, DE MADERA BLANCA PARA USO CLINICO HOSPITALARIO. DEBERA TENER SUPERFICIE LISA, UNIFORME, DE BORDES EXTERNOS OVALADOS, SIN OLOR NI SABOR, LIBRE DE ASTILLAS, PERFORACIONES Y MANCHAS. LARGO: 150MM.+/- 2MM., ANCHO 20MM +/-2MM.; ESPESOR 2.30MM. +/- 2MM., ENVA-SADO EN SOBRE DE PAPEL O PLASTICO INDIVIDUAL QUE CONSERVEN LA INTEGRIDAD Y ASEPSIA DEL PRODUCTO. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 11 | PQ | 60 | BARBIJO DOBLE, EN TELA NO TEJIDA DE 30g / m2, CON CUATRO TIRAS ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 12 | PQ | 4 | BARBIJO TRICAPA, C/FLEJE NASAL, CUATRO TIRAS, TELA NO TEJIDA HEMORREPELENTE. 30G/M2 + FILTRO ANTIBACTERIANO. - BARBIJO DE UN SOLO USO PLEGADO.-ESPECIFICACIONES DE LA TELA: POLIPROPILENO CONFECCIONADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJI-DA DE POLIPROPILENO Y UNA INTERNA DE MATERIAL FILTRANTE A UN AMPLIO ESPECTRO DE OLORES, CON CARBÓN ACTIVADO, CON UNA CAPACIDAD DE FILTRACIÓN BACTERIANA SUPERIOR LUSTRADOR; TIPO LUSTRAMUEBLES EN AEROSOL X 346CM3 - TOLERANCIA (+)10% DEBE POSEER Nº RNPUD VIGENTE COTIZAR POR UNIDAD. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 13 | UN | 400 | CAMPO QUIRURGICO (ANTIMICROBIANO) DESCARTABLE DE INCISION O AISLACION, CON SOPORTE DE POLIETILENO Y ADHESIVO HIPOALERGENICO. TAMAÑO DE CAM-PO 60X45CM ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 14 | UN | 6 | TUBO DE GUEDELL, TRANSPARENTE, ESTERIL Y APIROGENO, CON REFUERZO EN LA BOQUILLA PARA EVITAR SU OBSTRUCCION.MEDIDA 100 mm. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 15 | PQ | 80 | CUBRE CAMILLA DESCARTABLE 2.10m x 0.80 m., CON TIRAS (para poder sujetarla en los extremos). TELA NO TEJIDA HEMORRE-PELENTE 30G/M2; SE DEBERA INDICAR EN LA COTIZACION EL GRAMAJE DE LA TELA DEL MATERIAL COTIZADO ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 16 | UN | 160 | DESCARTADOR DE MATERIAL CORTOPUNZANTE X 1 LITROS. ELABORADO EN POLIPROPILENO VIRGEN, INCINERABLE DE HUMO BLANCO, ATÓXICO DE CENIZA NO VOLÁTIL, AUTOCLAVABLE Y/O HERVIBLE. CIE-RRE P/ SELLADO DEFINITIVO E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR DONDE CONSTE LA CAPACIDAD DEBERÁ CONSTAR EN LA COTIZACIÓN EL TIPO DE MATERIAL DEL PRODUCTO COTIZA-DO (MATERIAL VIRGEN) NO COTIZAR MATERIAL RECICLADO ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 17 | UN | 18 | DESCARTADOR DE MATERIAL CORTOPUNZANTE X 2 LITROS. - ELABORADO EN POLIPROPILENO VIRGEN, INCINERABLE DE HUMO BLANCO, ATÓXICO DE CENIZA NO VOLÁTIL, AUTOCLAVABLE Y/O HERVIBLE. CIERRE P/ SELLADO DEFINITIVO E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR DONDE CONSTE LA CAPACIDAD DEBERÁ CONS-TAR EN LA COTIZACIÓN EL TIPO DE MATERIAL DEL PRODUCTO COTIZADO (MATERIAL VIRGEN) NO COTIZAR MATERIAL RECICLADO ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 18 | UN | 24 | DESCARTADOR DE MATERIAL CORTOPUNZANTE X 4 LITROS. ELABORADO EN POLIPROPILENO VIRGEN, INCINERABLE DE HUMO BLANCO, ATÓXICO DE CENIZA NO VOLÁTIL, AUTOCLAVABLE Y/O HERVIBLE. CIERRE P/ SELLADO DEFINITIVO E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR DON-DE CONSTE LA CAPACIDAD DEBERÁ CONSTAR EN LA COTIZACIÓN EL TIPO DE MATERIAL DEL PRODUCTO COTIZADO (MATERIAL VIRGEN) NO COTIZAR MATERIAL RECICLADO ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 19 | UN | 18 | DESCARTADOR DE MATERIAL CORTOPUNZANTE X 7 LITROS. ELABORADO EN POLIPROPILENO VIRGEN, INCINERABLE DE HUMO BLANCO, ATÓXICO DE CENIZA NO VOLÁTIL, AUTOCLAVABLE Y/O HERVIBLE. CIERRE P/ SELLADO DEFINITIVO E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR DONDE CONSTE LA CAPACIDAD DEBERÁ CONSTAR EN LA COTIZACIÓN EL TIPO DE MATERIAL DEL PRODUCTO COTIZADO (MATERIAL VIRGEN) NO COTIZAR MATERIAL RECICLADO ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 20 | UN | 18 | FÉRULA DIGITAL DE ALUMINIO TIPO ZIMMER, X 1 CM DE ANCHO ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 21 | UN | 12 | FÉRULA DIGITAL DE ALUMINIO TIPO ZIMMER X 2 CM DE ANCHO: ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 22 | UN | 10 | FÉRULA DIGITAL DE ALUMINIO TIPO ZIMMER X 1.5 CM DE ANCHO ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 23 | PQ | 1,000 | GASA ESTERIL TUBULAR HIDROFILA MEDI-DAS 15 X 15CM SOBRES INDIVIDUALES ESTERILIZADAS CON VAPOR DE AGUA TE-JIDO TUBULAR HIDROFILA CONTENIDO X CAJA 48 TROZOS EN 8 SOBRES DE 6 TRO-ZOS CADA UNO ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 24 | CJ | 40 | GASA FURACINADA PRESENTACION ENVASE POR 20 SOBRES. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 25 | CJ | 20 | GUANTES DE LÁTEX PARA CIRUGÍA Nº 7, ESTERILIZADOS POR RADIACIÓN GAMMA, ANATÓMICOS, PARA USAR UNA ÚNICA VEZ. ELABORADOS CON LATEX DE PRIME-RA CALIDAD. CAÑA LARGA QUE DE-BERA SUPERAR EL PUÑO DEL CAMISOLÍN, AJUSTE UNIFORME EN TODA SU EXTENSIÓN. ACONDICIONADOS EN FORMA INDIVIDUAL PARA MANO DERECHA E IZQUIERDA Y A SU VEZ AMBOS DENTRO DE UN SOBRE SELLADO TIPO POUCH. DEBERAN CUM-PLIR NORMAS ISO 10282-200 ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 26 | CJ | 40 | GUANTES DE LÁTEX PARA CIRUGÍA Nº 7,5, ESTERILIZADOS POR RADIACIÓN GAMMA, ANATÓMICOS, PARA USAR UNA ÚNICA VEZ. ELABORADOS CON LATEX DE PRIMERA CALI-DAD. CAÑA LARGA QUE DEBERA SUPERAR EL PUÑO DEL CAMISOLÍN, AJUSTE UNIFORME EN TODA SU EXTENSIÓN. ACONDICIONADOS EN FORMA INDIVIDUAL PARA MANO DERECHA E IZQUIERDA Y A SU VEZ AMBOS DENTRO DE UN SOBRE SELLADO TIPO POUCH. DEBERAN CUMPLIR NORMAS ISO 10282-2002. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 27 | CJ | 20 | GUANTES DE LÁTEX PARA CIRUGÍA Nº 8, ESTERILIZADOS POR RADIACIÓN GAMMA, ANATÓMICOS, PARA USAR UNA ÚNICA VEZ. ELABORADOS CON LATEX DE PRIMERA CALIDAD CAÑA LARGA QUE DEBERA SUPERAR EL PUÑO DEL CAMISOLÍN, AJUSTE UNIFORME EN TODA SU EXTEN-SIÓN. ACONDICIONADOS EN FORMA INDI-VIDUAL PARA MANO DERECHA E IZQUIER-DA Y A SU VEZ AMBOS DENTRO DE UN SOBRE SELLADO TIPO POUCH. DEBERAN CUMPLIR NORMAS ISO 10282-2002. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 28 | CJ | 11 | GUANTES DE LÁTEX PARA CIRUGÍA Nº 8 y 1/2, ESTERILIZADOS POR RADIACIÓN GAMMA, ANATÓMICOS, PARA USAR UNA ÚNICA VEZ.. ELABORADOS CON LATEX DE PRIMERA CALIDAD.CAÑA LARGA QUE DEBERA SUPERAR EL PUÑO DEL CAMISOLÍN, AJUSTE UNIFORME EN TODA SU EXTENSIÓN. ACONDICIONADOS EN FORMA INDIVIDUAL PARA MANO DERECHA E IZ-QUIERDA Y A SU VEZ AMBOS DENTRO DE UN SOBRE SELLADO TIPO POUCH. DEBERAN CUM-PLIR NORMAS ISO 10282-2002. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 29 | CJ | 35 | GUANTES DE EXAMINACIÓN (GRANDE) DE LATEX ELABORADOS CON LATEX DE PRIMERA CALIDAD. CAÑA LARGA QUE DEBERA SUPERAR EL PUÑO DEL CAMISOLÍN, AJUSTE UNIFORME EN TODA SU EXTENSIÓN. NO DEBE PRESENTAR ASPEREZA AL TACTO. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 30 | CJ | 400 | GUANTES DE EXAMINACIÓN (MEDIA-NO) DE LATEX ELABORADOS CON LATEX DE PRIMERA CALIDAD. CAÑA LARGA QUE DEBERA SUPERAR EL PUÑO DEL CAMISOLÍN, AJUSTE UNIFORME EN TODA SU EXTENSIÓN. NO DEBE PRESENTAR ASPEREZA AL TACTO ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 31 | CJ | 300 | GUANTES DE EXAMINACIÓN (PEQUE-ÑO) DE LATEX ELABORADOS CON LATEX DE PRIMERA CALIDAD. CAÑA LARGA QUE DEBERA SUPERAR EL PUÑO DEL CAMISOLÍN, AJUSTE UNIFORME EN TODA SU EXTENSIÓN. NO DEBE PRESENTAR ASPEREZA AL TACTO. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 32 | CJ | 4 | HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°10 ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 33 | CJ | 8 | HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°15 ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 34 | CJ | 4 | HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°23 ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 35 | CJ | 5 | HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°24 ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 36 | CJ | 84 | JERINGA HIPODERMICA PARA INSULINA PARA USRA UNA UNICA VEZ, ESTERIL, ATOXICA Y APIROGENA CARACTERISTI-CAS: ESCALA GRADUADA PARA 100UI./ML -2 PARA MEDIR UN VOLUMEN NOMINAL DE 1ML. - 3 SIN AGUJA - 4 PICO CENTRAL CALIDAD-VASTAGO ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 37 | CJ | 79 | JERINGA DESCARTABLE ESTERIL, ATOXICA Y APIROGENA CON SELLO IRAM (Norma IRAM 9032)- MEDIDAS: 5ML. 1 SIN AGUJA - 2 PICO CENTRAL - 3 CUERPO DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO ME-DICINAL CON ESCALA GRADUADA (IMPRESA CON UNMERACION Y LINEAS DEFINIDAS Y NITIDAS), ALETA DE SUJECION O EMPUÑADURA 4 EMBOLO (CONJUNTO TAPON, DE CAUCHO NATURAL O SINTETICO DE ALTA CALIDAD VASTAGO) ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 38 | CJ | 82 | JERINGA DESCARTABLE ESTERIL, ATOXICA Y APIROGENA CON SELLO IRAM (Norma IRAM 9032)- MEDIDAS: 10ML. 1 SIN AGUJA - 2 PICO CENTRAL - 3 CUERPO DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDICINAL CON ESCALA GRADUADA (IMPRESA CON UNMERACION Y LINEAS DEFINIDAS Y NITIDAS), ALETA DE SUJECION O EMPUÑADURA. - 4 EM-BOLO (CONJUNTO TAPON, DE CAUCHO NATURAL O SINTE-TICO DE ALTA CALIDAD-VASTAGO) ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 39 | CJ | 5 | JERINGA DESCARTABLE ESTERIL, ATOXICA Y APIROGENA CON SELLO IRAM (Nor-ma IRAM 9032)- MEDIDAS: 20ML. 1 SIN AGUJA - 2 PICO CENTRAL - 3 CUERPO DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDICINAL CON ESCALA GRADUADA (IMPRESA CON NUMERACION Y LINEAS DEFINIDAS Y NITIDAS), ALETA DE SUJECION O EMPUÑADURA. - 4 EMBOLO (CONJUNTO TAPON, DE CAUCHO NATURAL O SINTE-TICO DE ALTA CALIDAD-VASTAGO) ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 40 | CJ | 2 | JERINGA 60ML. PICO CORTO, ESTERIL, ATOXICA Y APIROGENA. PICO EXCEN-TRICO, CON ESCALA GRADUADA ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 41 | CJ | 1 | JERINGA DESCARTABLE ESTERIL, ATOXICA Y APIROGENA CON SELLO IRAM (Nor-ma IRAM 9032)- MEDIDAS: 1ML. DE 05 X 15MM. TUBERCULINA 1 SIN AGUJA - 2 PICO CENTRAL - 3 CUERPO DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDICINAL CON ESCALA GRADUADA (IMPRESA CON NUMERACION Y LINEAS DEFINIDAS Y NITIDAS), ALETA DE SUJECION O EMPUÑA-DURA. - 4 EMBOLO (CONJUNTO TAPON, DE CAUCHO NATURAL O SINTETICO DE ALTA CALIDAD VASTAGO) ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 42 | UN | 151 | LLAVE DE TRES VIAS CON GIRO DE 360º, DESCARTABLE. ELABORADA EN MATERIAL PLASTICO RIGIDO APTO PARA USO MEDICINAL. ESTERIL, ATOXICA Y APIRO-GENA. CON AJUSTE TIPO LUER LOCK Y FLECHA INDICADORA DEL SENTIDO DEL FLUJO. ENVASADA EN SOBRE INDIVIDUAL HERMÉTICAMENTE CERRADO. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 43 | CJ | 5 | MASCARA OXIGENO ADULTO C / VARIA-DOR, CONEC-TOR, TUBULADURA Y ELÁSTICO. ELABORADA EN MATERIAL PLASTI-CO, APTO PARA SU USO MEDICINAL, ATOXICO Y FLEXIBLE. PARA DILUCIÓN DE OXIGENO: 24%, 26%, 28%, 30%, 35%, 40%, 50%. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 44 | CJ | 4 | MICRONEBULIZADOR ADULTO DE PLASTICO CON TUBULADURA CONSTITUIDA POR: MASCARA PLASTICA ATOXICA FLEXIBLE PIPETA NEBULIZADORA ELÁSTICO AJUSTABLE PARA SOSTÉN TUBULADURA DE PLASTICO FLEXIBLE, CIERRE ADAPTABLE EN AMBOS EXTREMOS. DEBEN ENVIAR MUESTRAS ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 45 | UN | 4 | SONDA PARA INTUBACIÓN GÁSTRICA 16 FR. 4 ORIFICIOS LATERALES. CALIBRE 5,3 MM. TIPO K 10. ESTERIL, ATOXICO Y APIROGENO ENVASE: MARCA: PRESENTACION:. |  |  |  |  |
| 46 | UN | 4 | SONDA RADIOPACA PARA INTUBACION GASTRICA, TIPO LEVINE.CALIBRE 4 mm. - 12 Fr., 4 ORIFICIOS LATERALES, TIPO K-9 ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 47 | UN | 14 | SONDA NASOGASTRICA K 108 ALIMENTACION ENTERAL ESTERIL, ATOXICO APORIGENO ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 48 | CJ | 1 | SUTURA NYLON MONOFILAMENTO NO ABSOBIBLE EXTERIL CALIBRE USP 2-0 DE 75CM CON AGUJA DE DS20 3/8 CIR. CORTANTE DE 20mm CAJA X 36 SOBRES. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 49 | CJ | 2 | SUTURA NYLON MONOFILAMENTO NO ABSOBIBLE EXTERIL CALIBRE USP 3-0 DE 75CM CON AGUJA DE DS20 3/8 CIR. CORTANTE DE 20mm CAJA X 36 SOBRES. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 50 | CJ | 1 | SUTURA NYLON MONOFILAMENTO NO ABSOBIBLE EXTERIL CALIBRE USP 4-0 DE 75CM CON AGUJA DE DS20 3/8 CIR. CORTANTE DE 20mm CAJA X 36 SOBRES. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 51 | CJ | 1 | SUTURA NYLON MONOFILAMENTO NO ABSOBIBLE EXTERIL CALIBRE USP 5-0 DE 75CM CON AGUJA DE DS20 3/8 CIR. CORTANTE DE 20mm CAJA X 36 SOBRES. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 52 | CJ | 2 | TELA ADHESIVA, COMUN, ROLLO DE 10 cm. X 10 M ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 53 | CJ | 97 | TELA ADHESIVA, COMUN, ROLLO DE 50mm X 4.5m. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 54 | UN | 13 | TERMOMETRO DIGITAL CON PUNTA FLEXI-BLE CON MEMORIA DE ULTIMA LECTURA Y ALRMA RESISTENTE AL AGUA MEDICION EN GRADOS CENTIGRADOS RANGO DE TEMPERATURA DE 20 A 45º C AUTOPA-GADO LUEGO DE DIEZ MINUTOS INCLUYE ESTUCHE PLASTICO ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 55 | UN | 164 | EQUIPO P/ADMINISTRAR SOLUCIONES PA-RENTERALES, CON MACROGOTERO (CALI-BRADO PARA 20 GO-TAS/ML DE SOLUCION FISIOLÓGICA), AGUJA Y REGULADOR PLASTICO. TIPO V13.CONSTARA DE: TUBU-LADURA Y CAMARA CUENTA GOTAS DE MATERIAL PLASTICO CONECTOR DE MATERIAL PLASTICO CON TAPON DE GOMA PARA LA ADMINISTRA-CIÓN DE MEDICAMENTOS - DOS CONECTORES DE MATERIAL PLASTICO DURO EN SUS EXTREMOS – REGULADOR DE FLUJO QUE GARANTICE UNIFORMIDAD DEL MISMO AGUJA ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 56 | CJ | 23 | VENDA CAMBRIC 10 CM, DE HILO DE ALGODÓN CON DOBLE ORILLO ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 57 | CJ | 22 | VENDA CAMBRIC 5 CM, DE HILO DE ALGODÓN CON DOBLE ORILLO. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 58 | CJ | 21 | VENDA CAMBRIC 7 CM, DE HILO DE ALGODÓN CON DOBLE ORILLO. ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |
| 59 | CJ | 7 | VENDA CAMBRIC 20 CM, DE HILO DE ALGODÓN CON DOBLE ORILLO ENVASE: MARCA: PRESENTACION: |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en Letras:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Valor total con descuento en Letras:…………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

| Aclaraciones: | 1) En caso de ofrecer algún descuento, se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en números el porcentaje aplicado, Según lo establecido en el punto 17.3. del Anexo 1 PUByCP. 2) Se deberá indicar obligatoriamente y con letra legible (Envase, Marca y Presentación) de los productos a cotizar indicados en cada renglón. |
| --- | --- |

# Text boxes

WALTER MARCELO DIAZ

SUBOFICIAL MAYOR ELECTRICISTA

JEFE